## kab trepes
ELEKTROKABEĻA NOMAIŅA RĪGĀ, DZINTARA IELĀ 60
Objekta nosaukums - BAS "Daugavgrīva"
Objekta adrese - Dzintara ielā 60, Rīga, LV-1016
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | Kabeļu AXPK 4x185 montāža uz estakādes | m | 392
2 | Tranšeju rakšana un aizrakšana | m | 5
3 | Kabeļu trepes 200mm KS80 ar metāla kontrukciju montāža | m | 125
4 | Kabeļu ievadu izbūve, apdare un pieslēgšana | kompl. | 4
5 | Montāžas materiāli | kompl. | 1
6 | Pārbaudes, izpilddokumentācija | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Virsizdevumi ( __%)
| t.sk. darba aizsardzība | [11 empty] | t.sk. darba aizsardzībai
| Peļņa ( __%) | [11 empty] | Peļņa %
| PAVISAM KOPĀ | [11 empty] | PAVISAM KOPĀ
Piezīmes: 1.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."