## KOPTAME
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME (ar grozījumiem Nr.1)
Būves nosaukums |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | ŪKT | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C | 0
|  | Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr. RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” | 0
|  | PAVISAM KOPĀ: | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Tāme sastādīta:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
|  | Būves nosaukums | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
|  | Objekta nosaukums | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
|  | Objekta adrese | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.
Iepirkuma nosaukums un ID numurs
|  |  |  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība (c/h): |  | 0
Nr.1. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
[5 empty] | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
1 | KSS | Lokālā tāme Nr. 1 KSS IZBŪVE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SPK | Lokālā tāme Nr. 2 SPIEDVADA PĀRBŪVE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K1 | Lokālā tāme Nr. 3 PAŠTECES KANALIZACIJA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K2 | Lokālā tāme Nr. 4 LIETUS KANALIZACIJA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | KS-1 | Lokālā tāme Nr. 5 PLŪSMAS MERĪTĀJA KAMERA KS-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ELT | Lokālā tāme Nr. 6 ELEKTROAPGĀDE (ārējie tīkli)
7 | ESS-VAS | Lokālā tāme Nr. 7 VADĪBAS UN AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS
|  | KOPĀ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi | %
|  | t.sk. darba aizsardzība | %
|  | Peļņa | %
|  | Pavisam kopā |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## KSS
Lokālā tāme Nr. 1 KSS IZBŪVE
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
ZEMES DARBI
1 | Rievpāļu iebūve 12m dziļumā | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gruntsūdens pazemināšana ar adatfiltriem | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvbedres rakšana pa posmiem ar sienu stiprināšanu līdz 6,5m dziļumam | m³ | 143 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izraktās grunts izvešana uz utilizācijas vietu | m³ | 143 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Būvbedres aizberšana ar pievestu smilšainu grunti blīvējot pa kārtām atbilstoši KSS rezervuāra ražotāja noradījumiem | m³ | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Būvbedres sienu stiprinājumu nojaukšana pa posmiem | T | 8.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rievpāļu demontāža | t.m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VISPĀRCELTIECISKIE DARBI
8 | KSS pamatnes plātnes PM-1 izbūve | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | KSS pārseguma plātnes PM-2 izbūve | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caurules PE100-RC PN10 OD200 ar el.metināmām uzmavām izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi
10 | Rūpnieciski izgatavota KSS rezervuāra (d.2000mm, H=5,5m) komplektā ar aprīkojumu piegāde būvlaukumā, uzstādīšana uz pamatnes un nostiprināšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sūkņu piegāde, uzstādīšana un pieslēgums vadības skapim | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K.ķeta lūkas ar atveres izmēru 900x1600mm uzstādīšana | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ventilācijas c-vada izbūve:
| PE100 SDR17 PN10 c-vada izbūve būvbedrē | m | 2.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogļu filtrs | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pārbaudes un regulēšanas darbi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUMU ATJAUNOŠANA
14 | Stāvlakuma asf.bet. seguma atjaunošana
14.1 | Seguma dilumkārtas frēzēšana ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu | m² | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Seguma pamatkārtas uzlaušana ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu | m² | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai > 90 Mpa 50cm slānī | m³ | 15.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Minerālmateriālu maisījums 25cm slānī, maisījums 0/63ps, vai 0/56, vai 0/45 | m³ | 7.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Minerālmateriālu maisījums 12cm slānī, maisījums 0/32ps, vai 0/45 | m³ | 3.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Karstā asfalta seguma apakškārta 10cm slānī, AC 32base | m² | 31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Karstā asfalta saistes kārta 6cm slānī, AC 22bin | m² | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Karstā asfalta dilumkārta 4cm slānī, AC 11surf | m² | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Ceļa apmaļu demontāža, ieskatot būvgružu savākšanu un utilizāciju | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Ceļu apmaļu atjaunošana- CA100.30.15 izbūve uz betona C30/37 pamata | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESOŠĀS KSS UN AIZBĪDŅA AKAS NOJAUKŠANA
15 | Notekūdens atsūknēšana | m³ | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Esošā aprīkojuma demontāža un nodošana SIA “Rīgas ūdens” rīcībā | T | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Dz.b. pārseguma plātņu un grodu demontāža līdz 1m dziļumam un utilizācija | m³ | 7.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Aku aizbēršana ar smilšainu grunti blīvējot pa kārtām | m³ | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Esoša vadības skapja un bet.pamata nojaukšana ar sekojošu utilizāciju | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## SPK
Lokālā tāme Nr. 2 SPIEDVADA PĀRBŪVE
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
ZEMES DARBI
1.1 | Būvgrāvja rakšana dziļumā līdz 3m, stiprinot sienas ar inventāra vairogiem | m³ | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Būvgrāvja rakšana dziļumā līdz 2m, stiprinot sienas ar inventāra vairogiem | m³ | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Gruntsūdens pazemināšana ar adatfiltriem | m | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Izraktās grunts izvešana uz pagaidu atbērtni attālumā līdz 10km | m³ | 67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Būvgrāvju un būvbedru aizbēršana ar vietējo grunti blīvējot pa slāņiem | m³ | 59 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Liekās grunts utilizācija | m³ | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTĀŽAS DARBI
2.1 | Caurules PE100-RC PN10 OD160 ar el.metināmām uzmavām montāža būvgrāvī | m | 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Caurules PE100-RC PN10 OD200 ar el.metināmaām uzmavām montāža būvgrāvī | m | 5.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana | m³ | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Caurules PE100-RC PN10 OD200 ar el.metināmām uzmavām izbūve ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi | m | 52.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PE el.metināmi veidgabali: | [12 empty] | 0
2.5.1 | 45gr. līkums OD160 | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | 45gr. līkums OD200 | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIEDIENA DZĒŠANAS AKAS IZBŪVE
3.1 | Aka no dz.b. elementiem d.1,5m, H=1,5m | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Stacionara tipa k.ķeta lūka 40T transporta slodzei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Monolīta betona tekne (betons C20/25, XC4, XD2, HF1) | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Betona pamatne (betons C8/10, XC2) | m³ | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Ievada apbetonējums: | [12 empty] | 0
3.5.1 | Betons C20/25, XC2 | m³ | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Stiegrojums B500B d.10mm | kg | 17.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Stiegrojums B500B d.8mm | kg | 5.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Betona grodu ārējā krāsotā hidroizolācija | m² | 8.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | C-vadu ievada vietu hermetizācija | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Cauruļvadi un veidgabali:
3.8.1 | PE kontaktmetināms liets līkums 11,25gr, OD200 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PE kontaktmetināma īscaurule OD200 ar atloka atduru | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | Brīvais atloks DN200 PN10 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | Piemetinams atloks DN200 PN10 | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.5 | Nerūs. tēr. caurule d.219,1x 3 mm | m | 0.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.6 | Nerūs. tēr. līkums d.219,1x 3 mm | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.7 | Aklais atloks DN200 PN10 | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.8 | Skrūvstienis m²0 L=300mm kompl. ar 4 uzgriežņiem un paplākšņiem | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.9 | Atloka savienojma komplekts DN200, PN10 (blīvgumija, bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.10 | Aizsargčaulas PP caurulei d.315 iebūve grodā | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CITI DARBI | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Šķērsojums ar apgaismojuma kabeli ar iebūvi aizsargčaulā (d.110, 1250N) | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Esošās 110 kV kabeļlīnijas atšurfēšana AST pārstāvja klātbūtnē | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Esošā spiedvada OD110 aizbetonēšana ar vieglbetonu | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Trases nospraušana | m | 63 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | būve | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Zālāja atjaunošana
4.7.1 | Augu zeme, zālāja sēklas un mēslojums 15cm slānī | m³ | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Zālāja atjaunošana | m² | 360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Ietves seguma atjaunošana
4.8.1 | Esošā seguma uzlaušana tranšejas platumā ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu | m² | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli 30cm slānī, nestspējai > 60 Mpa | m³ | 0.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | Minerālmateriālu maisījums 12cm slānī, maisījums 0/56, vai 0/45s | m³ | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | Karstais asfalts AC 8surf 4cm slānī | m² | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | Ietvju apmaļu demontāža, ieskatot būvgružu savākšanu un utilizāciju | t.m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | Ietvju apmaļu atjaunošana- ietvju apmaļu 1000x200x80 izbūve uz betona C30/37 pamata | t.m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## K1
Lokālā tāme Nr. 3 PAŠTECES KANALIZACIJA
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
ZEMES DARBI
1.1 | Būvgrāvja rakšana dziļumā līdz 5m, stiprinot sienas ar inventāra vairogiem (CHANBER un LINERAR tipa vairogi) | m³ | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Būvgrāvja rakšana dziļumā līdz 2m, | m³ | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Gruntsūdens pazemināšana ar adatfiltriem | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Izraktās grunts izvešana uz pagaidu atbērtni attālumā līdz 10km | m³ | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Būvgrāvju un būvbedru aizbēršana ar vietējo grunti blīvējot pa slāņiem | m³ | 92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Liekās grunts utilizācija | m³ | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTĀZAS DARBI
2.1 | PP gludsienu caurules OD200 montāža būvgrāvī | m | 9.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | PP gludsienu caurules OD315 montāža būvgrāvī | m | 2.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana | m³ | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Tērauda apvalkcaurules d.406,4x 8mm iebūve ar beztranšejas metodi | m | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | PP gludsienu caurules OD315 ievilkšana apvalkcaurulē ar atbalstgredzeniem ar sekojošu līmeņošanu | m | 6.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Starpcauruļu telpas aizpildīšana ar vetonītu | m³ | 0.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Pievienojums pie esošās akas ar aizsargčaulas d.315 iestrādi grodā | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | C-vada OD315 pievienojums pie KSS ar savien. uzmavu | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | C-vada OD200 pievienojums pie KSS ar savien. uzmavu | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKAS K1-1 IZBŪVE
3.1 | Aka no dz.b. elementiem d.1,5m, H=5m | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Stacionara tipa k.ķeta lūka 40T transporta slodzei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Monolīta betona tekne (betons C20/25, XC4, XD2, HF1) | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Betona pamatne (betons C8/10, XC2) | m³ | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Betona grodu ārējā krāsotā hidroizolācija | m² | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | C-vadu ievada vietu hermetizācija | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Pievienojums pie esošā c-vada DN200 ar termonosēdošo uzmavu | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Aizsargčaulas c-vadam OD200 iebūve grodā | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKAS K-1 PĀRBŪVE
4.1 | Notekūdens atsūknēšana ar asenizācijas transportu | m³ | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Esošās betona teknes nojaukšana | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Monolītas betona teknes izbūve (betons C20/25, XC4, XD2, HF1) | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Esošās lūkas demontāža un “peldoša” tipa k.ķeta lūkas montāža 40T transporta slodzei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | C-vada OD315 ievada vietas hermetizācija | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AKAS K-2 PĀRBŪVE
5.1 | Esošās betona teknes nojaukšana | m³ | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Monolītas betona teknes izbūve (betons C20/25, XC4, XD2, HF1) | m³ | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Esošās lūkas demontāža un stacionāra tipa k.ķeta lūkas montāža 40T transporta slodzei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Aizsargčaulas c-vadam OD315 iebūve grodā | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | C-vada OD315 ievada vietas hermetizācija | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CITI DARBI
6.1 | Šķērsojums ar zemsprieguma kabeli apvalkcaurulē | vieta | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Esošā pašteces c-vada DN500 aizbetonēšana ar vieglbetonu | m³ | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Pašteces c-vada CCTV inspekcija | m | 17.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Trases nospraušana | m | 17.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | būve | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## K2
Lokālā tāme Nr. 4 LIETUS KANALIZACIJA
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
ZEMES DARBI
1.1 | Būvgrāvja rakšana dziļumā līdz 2m ar sienu stiprināšanu | m³ | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Izraktās grunts izvešana uz pagaidu atbērtni attālumā līdz 10km | m³ | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Būvgrāvju un būvbedru aizbēršana ar vietējo grunti blīvējot pa slāņiem | m³ | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Liekās grunts utilizācija | m³ | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTĀŽAS DARBI
2.1 | PP dubultsieu caurules OD200 montāža būvgrāvī | m | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana | m³ | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Pievienojums pie esošās akas ar aizsargčaulas d.200 iestrādi grodā | vieta | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Lietus pieņemšanas akas d.560/500, H=2,3 ar 150 l nosēddaļu izbūve | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEGUMU ATJAUNOŠANA
3.1 | Brauktuves asf.bet. seguma atjaunošana
3.1.1 | Seguma dilumkārtas frēzēšana ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu | m² | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Seguma pamatkārtas uzlaušana ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu | m² | 14.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai > 90 Mpa 50cm slānī | m³ | 3.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Minerālmateriālu maisījums 25cm slānī, maisījums 0/63ps, vai 0/56, vai 0/45 | m³ | 1.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Minerālmateriālu maisījums 12cm slānī, maisījums 0/32ps, vai 0/45 | m³ | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Karstā asfalta seguma apakškārta 10cm slānī, AC 32base | m² | 7.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Karstā asfalta saistes kārta 6cm slānī, AC 22bin | m² | 14.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Karstā asfalta dilumkārta 4cm slānī, AC 11surf | m² | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Ceļa apmaļu demontāža, ieskatot būvgružu savākšanu un utilizāciju | t.m | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Ceļu apmaļu atjaunošana- CA100.30.15 izbūve uz betona C30/37 pamata | t.m. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Ietves seguma atjaunošana
3.2.1 | Esošā seguma uzlaušana tranšejas platumā ar sekojošu izvešanu uz utilizācijas vietu | m² | 2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Salturīgās kārtas minerālmateriāli 30cm slānī, nestspējai > 60 Mpa | m³ | 0.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Minerālmateriālu maisījums 12cm slānī, maisījums 0/56, vai 0/45s | m³ | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Karstais asfalts AC 8surf 4cm slānī | m² | 2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Esošās akas lūkas un gūlijas restes līmeņošana | vieta | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CITI DARBI
4.1 | Šķērsojumi ar pazemes komunikācijām:
4.1.1 | Apgaismes kabelis ar aizsargčaulas d.110 1250N iebūvi | vieta | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Sakaru kanalizācija | vieta | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Esošā pašteces c-vada DN200 aizbetonēšana ar vieglbetonu | m³ | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Esošās gūlijas demontāža | gab | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Pašteces c-vada CCTV inspekcija | m | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Trases nospraušana | m | 6.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | būve | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## KS-1
Lokālā tāme Nr. 5 PLŪSMAS MERĪTĀJA KAMERA KS-1
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
MONTĀŽAS DARBI
1 | Akas KS-1 izbūve (d.1500mm, H=3,5m)
1.1 | Betona grodi d.1500mm, H=1000mm, kompl.ar blīvgumiju un iestrādātiem kāpšļiem | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Betona grods d.1500, H=750mm kompl.ar blīvgumiju un iestrādātiem kāpšļiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Pārseguma plātne 40t transporta slodzei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Izlīdzinošie gredzeni d.700, H=100mm | gab | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Stacionāra tipa slēdzama k.ķeta lūka 40t transporta slodzei | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Betons C12/15 | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Akas betona pamatne (betons C8/10 XC2) | m³ | 0.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Betona grodu ārējā krāsotā hidroizolācija | m² | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PP gludsienu caurules SN8 OD160 montāža būvgravī | m | 1.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aizsargčaulas OD160 iebūve grodā | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ķīļveida atloku aizbīdņa DN150, PN10 ar rokratu montāža akā | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Atloka adaptera PE caurule OD160/DN150 ar nostiprinātu savienojumu montāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kontaktmetināmas PE īscaurule ar atloka atduru OD160 montāža | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | El.metinamas diametru pārejas OD=200/160 montāza | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tērauda balsti ar pretkorozijas pārklājumu | kg | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | C-vadu ievadu vietu hermetizācija | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Atloka savienojuma DN150 PN10 komplekts (brīvais atloks, bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi, NBR blīvgumija) | kpl | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## ELT
Lokālā tāme Nr. 6 ELEKTROAPGĀDE (ārējie tīkli)
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
MONTĀŽAS DARBI
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā. Caurule gofrēta 450N, d.50mm | m | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē. Kabelis 1kv Cu 4x10 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sadalnes papildrāmja (cokola) montāža | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Palīgmateriāls | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## ESS-VAS
Lokālā tāme Nr. 7 VADĪBAS UN AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS
Būves nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta nosaukums: |  | Pazemes kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada pārbūve Mūkusalas ielā 72C
Objekta adrese: |  | Rīga, Mūkusalas ielā 72C
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
I | MATERIĀLI
1 | Vadības un automātikas sadalne VAS
1.1 | Sadales korpuss, alumīnija, SATEMA EVA09-800/380x1200 vai analogs, ar slēdzeni, IP54 vai augstāks | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | PLK procesors ABB AC500 PM583-ETH-XC vai analogs komplektā ar pamatni un bateriju | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Atmiņas karte 512MB PLK ABB vai analogs | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ieeju\izeju modulis ABB DA501-XC 16DI/4AI/2AO | k-ts | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Skārienjutīgs grafiskais operatora panelis ABB CP6407 vai analogs | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 4G tīkla maršrutētājs MikroTik LtAP mini modem RB912R-2nD-LTm komplektā ar antenu, antenas kabeli, pārsprieguma aizsardzības bloku | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23 212-100 vai analogs ar Modbus RTU (RS-485) komunikācijas interfeisu | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Mīkstās palaišanas ierīce 7,5kW, 400V, ar Modbus RTU, ABB PSE18-600-70 vai analogs | k-ts | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Nepārtrauktas barošanas bloks 230V AC / 24V DC, 5A, Phoenix Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Baterija 24V DC, 7,2Ah, Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 12AH - 2866352 | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Zemsprieguma komponenšu (automātslēdži, releji, drošinātāji, spaiļu bloki u.c.) komplekts atbilstoši ESS-VAS risinājumiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Montāžas palīgmateriālu (vadi, uzgali, marķējumi, vadu kanāli, DIN-sliedes u.c.) komplekts | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mēriekārtas
2.1 | Plūsmas mērītājs DN150 PN10 IP68 KROHNE OPTIFLUX 2000 ar pārveidotāju IFC300, komplektā ar kabeļiem, vai analogs | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Hidrostatiskais līmeņa mērītājs 0..10m, 4..20mA, IP68, komplektā ar kabeļi, E+H Waterpilot FMX21 vai analogs | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Līmeņa plūdiņslēdzis Xylem ENM-10 komplektā ar kabeli vai analogs | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montāžas materiāli
3.1 | Kontrolkabelis 2x1mm² lokans | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | MONTĀŽAS DARBI
4.1 | Sadalnes VAS komplektēšana, salikšana un pārbaudes | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sadalnes VAS uzstādīšana un pieslēgšana | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Kabelis komplektā ar līmeņa slēdzi, montāžas darbi | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Kabelis komplektā ar plūsmas mērītāju, montāžas darbi | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Kabelis komplektā ar līmeņa sensoru, montāžas darbi | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Kabelis komplektā ar sūkņiem, montāžas darbi | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Kontrolkabelis 2x1mm² lokans, montāžas darbi | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Programmēšanas un palaišanas darbi
5.1 | VAS sistēmas programmēšana | obj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pieslēgšana pie esošas SCADA sistēmas ABB 800xA | obj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | obj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Lietotāju apmācība | obj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | obj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%): | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."