Par atklātu konkursu

“Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā”

(identifikācijas Nr.RŪ-2024/18)

Rīgā, 2024.gada 6.martā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Frekvenču pārveidotāju piegāde, uzstādīšana un integrēšana WinCC SCADA sistēmā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/18; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu.

Uzdotais jautājums Nr.1:

Lūgums svītrot konkursa nolikuma prasību par frekvenču pārveidotāja prasību, ka vadības panelis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju. Šī prasība nav tieši saistīta ar iekārtas darbību un tā ierobežo piegādātāju brīvu konkurenci. Publisko iepirkumu likums 2.panta 2.punkts. Ņemot vērā šīs prasības, konkursā var piedalīties tikai ar viena konkrēta ražotāja iekārtām.

Atbilde Nr.1:

Prasības ir izvirzītas ņemot vērā, ka frekvenču pārveidotājus plānots uzstādīt pazemes akās (šahtās), kur ir apgrūtināta fiziska piekļuve. Bluetooth tehnoloģija nepieciešama, lai nodrošinātu ātrāku un efektīvāku turpmāku iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu.