	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Skalošanas galvas – sakņu griezēja piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.2024/37)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2024.gada 15.martam plkst. 17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks – iepirkuma speciālists Helvijs Spēks

tālr. 67088367

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv

 HYPERLINK "mailto:" 
 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024.gada 15.martam plkst. 17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Skalošanas galvas – sakņu griezēja (1gab.) piegāde SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.2.
2. Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija atbilstoši Pielikumam Nr.1.
PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Ziepniekkalna iela 70, Rīgā.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRECES PASŪTĪŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks preces pasūtīšanu nosūtot garantijas vēstuli pretendentam, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājuma prasībām un piedāvātā preces cena būs viszemākā.

4. Jūsu piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.

PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā           15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija
Skalošanas galva – sakņu griezējs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Ražotājs ENZ 10.300R vai analogs
	

	Pieslēguma vītne 1”
	

	Cauruļu tīrīšanas diapazons 200-500mm
	

	Maksimālais darba spiediens ne mazāk kā 200bar
	

	Ūdens plūsma ne mazāk kā 200l/min. pie 100bar
	

	Garantijas termiņš ne mazāk kā 24 mēneši
	


Garantijas nosacījumi

Garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. 

Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt bojātās preces nomaiņu.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Pielikums Nr. 2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Skalošanas galvas – sakņu griezēja piegāde’’

2024.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Skalošanas galvas – sakņu griezēja piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt skalošanas galvas – sakņu griezēja (1gab.) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

	Nr. p.k.
	Nosaukums un parametri
	Ražotājs / Modelis
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	1.
	Skalošanas galva – sakņu griezējs
	 
	gab.
	1
	 
	 

	Summa kopā EUR bez PVN
	 


3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas, bet ne ilgāk kā 120 kalendārās dienas. Piegādes adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 70.
5. Apliecinām, ka:
1.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

1.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktu, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

1.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

1.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;

1.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
1.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preces piegādei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

1.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu abpusējas parakstīšanas;

1.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

1.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
6. Piegādes noteikumi: Ja Preču piegādes termiņš tiek kavēts ilgāk kā 15 kalendāra dienas, SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības attiekties pieņemt Preces, vai veicot samaksu par Precēm, piemērot soda naudu par Preču piegādes termiņa kavējumu 0,1% apmērā no kopējās summas par katru kavējuma dienu. 

7. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

8. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.





