	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Elektrisko ģeneratoru piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.2024/38)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2024.gada 15.martam plkst. 17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks – iepirkuma speciālists Helvijs Spēks

tālr. 67088367

e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv

 HYPERLINK "mailto:" 
 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024.gada 15.martam plkst. 17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Elektrisko ģeneratoru (8gab.) piegāde SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām saskaņā ar uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1. Pretendenta parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.2.
2. Pretendenta parakstīta Tehniskā specifikācija atbilstoši Pielikumam Nr.1.
PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina preces piegādi uz SIA “Rīgas ūdens”, Ziepniekkalna iela 70, Rīgā.
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRECES PASŪTĪŠANA:

1. Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta piedāvājuma atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

2. Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma cenu.
3. Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks preces pasūtīšanu nosūtot garantijas vēstuli pretendentam, kura piedāvājums atbildīs uzaicinājuma prasībām un piedāvātā preces cena būs viszemākā.

4. Jūsu piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.

PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā           15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām.

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija
Mobils benzīna degvielas elektroģenerators paredzēts Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta  remontu, profilakšu un avārijas novēršanas darbu brigāžu nodrošināšanai ar mobilu elektrostaciju. Izmantošanai pilnīgas vai daļējas elektrobarošanas pārtraukumu gadījumos, kā arī darbiem vietās, kur nav pieejama elektroenerģija.

Iekārtas tehniskā specifikācija  
	Benzīna degvielas elektroģenerātori – 8gab.

	Pielietojums
	Nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas  patērētāju darbību un funkcionalitāti
	Pretendenta piedāvājums

	Modelis
	KOHLER SDMO PERFORM 4500 XL AVR C5 vai analogs
	

	Pamatdati
	· Jauda ne mazāk, kā 4kW (nepārtraukta jauda COP kW3,9);

· Viena fāze;

· Spriegums  230 V;

· Sprieguma regulēšana ar AVR (automātisks sprieguma regulators);

· Sprieguma svārstība ne lielāka ka: 2%;

· Iekārtas svars
nedrīkst pārsniegt 75kg.
	

	Iekārtas    atbilstība noteiktiem standartiem
	· Ģeneratora ražotājam jābūt sertificētam saskaņā ar ISO9001 : 2008 un ISO14001;
· Zemsprieguma direktīva (2014/35/EC);
· EMC direktīva (2014/30/EC);
· Ārpustelpu iekārtu direktīva (2000/14/EC).
	

	Vispārējie ģeneratora standarti
	· Dzinēja jaudai jāatbilst ISO 3046:-1 noteiktajam standartam;
· Ģeneratora vispārējiem drošības jāatbilst Eiropas standartiem ISO 12100;

· Izplūdēs emisiju mērījumiem jāatbilst Eiropas standartam ISO 8178;
· Dzinēja drošības pakāpe ne zemāk kā EN 1679-1;
· Kontroliekārtām un slēdžiem jāatbilst IEC 60364-4-41;
· Ģeneratoram jāatbilst Eiropas savienības  standartiem;
· Ģeneratoram jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pieskaršanos karstām detaļām (CE atbilstības prasība);
	

	Ražotāja un piegādātāja kvalifikācija
	· Ģeneratora galvenajām komponentēm, t.i. elektriskajai daļai, dzinējam un vadības panelim jābūt ražotam Eiropas Savienībā;

· Piegādātājam ir atbilstoši tehniskie resursi pasūtījuma un garantijas servisa izpildei.
	

	Tehniskās prasības
	· Iekārtas jauda Prime Power (PRP) režīmā ne mazāka nekā, kVA: 4,2;

· Iekārtas jauda Prime Power (PRP) režīmā ne mazāka nekā, kW: 3,9

· Tinumu izolācijas temperatūras klase ne zemāka nekā: H;

· Ģeneratora elektriskās daļas aizsardzības klase ne zemāka kā: IP23;

· Degvielas patēriņš pie 75% jaudas (ESP)
nepārsniedz 1,8 l/h;

· Darbināšanas ilgums bez uzpildes, pie slodzes 75% no prasītās iekārtas jaudas, ne mazāk kā,: 6 stundas;

· Trokšņu līmenis 7m attālumā (DBA) nepārsniedz 70 dB(A)
	

	Iekārtas virsbūve
	· Iekārta ir ar virsbūvi un paredzēta darbam ārpus telpām;
	

	Komplektācijā jāiekļauj


	· Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni, 
· Iekārtai papildus jāuzstāda diferenciālās aizsardzības slēdzi 30mA;

· Ģeneratora degvielas tvertnei jābūt ne mazākai kā ar 10 litru tilpumu;
· Iekārtai jābūt aprīkotai ar 
2 x 230V 16A ‘’Schuko’’ rozetēm.
	

	Dokumentācija
	· Iekārtas sertifikāts, kas apliecina tās atbilstību CE marķējumam; 
· Iekārtu tehniskās pases;

· Iekārtas garantijas apliecība;

· Lietošanas instrukcijas latviešu un angļu valodā;
	

	Garantija
	· Garantijas laiks iekārtai ne mazāks kā: 24 mēneši no piegādes brīža;

· Iekārtai jābūt jaunai, bez nostrādātam motorstundām;

· Iekārtai jābūt ražotai ne vēlāk kā 2023. gadā;
· Piegādātājam jānodrošina iekārtas remonta, apkopju un servisa pakalpojums Latvijas Republikas teritorijā.
	


Garantijas nosacījumi

Preces garantijas termiņš ir 24 mēneši.

Garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas. 

Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bojājuma gadījumā uz sava rēķina veikt bojātās preces nomaiņu.

Pretendents …….. apliecina, ka spēj veikt preces piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu 24 mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādi apliecinošu dokumentu parakstīšanas.
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Pielikums Nr. 2

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Elektrisko ģeneratoru piegāde’’

2024.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Elektrisko ģeneratoru piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ģeneratoru (8gab.) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):

	Nr. p.k.
	Nosaukums un parametri
	Ražotājs / Modelis
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	1.
	Elektriskais ģenerators
	 
	gab.
	8
	 
	 

	Summa kopā EUR bez PVN
	 


3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas, bet ne ilgāk kā 60 kalendārās dienas. Piegādes adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 70.
5. Apliecinām, ka:
1.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

1.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktu, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

1.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

1.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;

1.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
1.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preces piegādei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

1.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces garantijas termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendāra mēneši pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu abpusējas parakstīšanas;

1.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

1.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
6. Piegādes noteikumi: Ja Preču piegādes termiņš tiek kavēts ilgāk kā 15 kalendāra dienas, SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības attiekties pieņemt Preces, vai veicot samaksu par Precēm, piemērot soda naudu par Preču piegādes termiņa kavējumu 0,1% apmērā no kopējās summas par katru kavējuma dienu. 

7. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

8. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.





