	Apraksts:
	SIA „Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti
„Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde”
(identifikācijas Nr.T.I.2024/45)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 
	2024.gada 21.marts plkst.17:00

	Kontaktpersona:
	Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta sagādnieks – iepirkuma speciālists Helvijs Spēks
tālr. 67088367
e-pasts: helvijs.speks@rigasudens.lv 


Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024.gada 21.martam plkst.17:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
1.iepirkuma daļai:
1. Tehniskās specifikācijas forma saskaņā ar Pielikumu Nr.1
2. Piedāvājuma forma saskaņā ar Pielikumu Nr.3
2.iepirkuma daļai:
1. Tehniskās specifikācijas forma saskaņā ar Pielikumu Nr.2
2. Piedāvājuma forma saskaņā ar Pielikumu Nr.4
PIEGĀDES ORGANIZĀCIJA:

Pretendents nodrošina Preču piegādi uz Ziepniekkalna iela 70, Rīgā.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu, kas atbilst pieprasītajiem tehniskajiem noteikumiem.

Jūsu piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) dienas no tā iesniegšanas brīža.
LĪGUMU SLĒGŠANA
Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgti līgumi par zemākajām izolētu ūdens mērītāju aku piedāvātajām cenām, kas norādītas tirgus izpētes finanšu piedāvājumā. 
Pirkuma līgums tiks slēgts 1.iepirkuma daļai 5000,00 EUR bez PVN un 2.iepirkuma daļai 10000,00 EUR bez PVN ar līguma termiņu 1 (viens) gads vai līdz līguma summas sasniegšanai.
PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 
Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā            15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uktd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija 1.ieprikuma daļai uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija 2.ieprikuma daļai uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma 1.iepirkuma daļai uz 2 (divām) lapām.
Pielikums Nr.4 – Finanšu piedāvājuma forma 2.iepirkuma daļai uz 2 (divām) lapām.
Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

1.iepirkuma daļai – izolēta ūdens mērītāju aka bez vāka

	Nr. p.k.
	Nepieciešamie parametri (minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Materiāls: Ekstrudēts augsta blīvuma polietilēns PE100
	

	2. 
	Siltumizolācija: Slēgto (aizvērto) poru putupoliuretāns ne mazāk kā 60mm biezumā
	

	3. 
	Iekšējais diametrs: ne mazāk kā 500mm
	

	4. 
	Ārējais diametrs: 630-650mm
	

	5. 
	Augstums: 1000-1100mm
	

	6. 
	Konsole ūdens patēriņa skaitītāja mezgla stiprināšanai ar iespēju regulēt augstumu ūdens uzskaites mezglam 150mm robežās
	

	7. 
	Putupolistirola papildus siltumizolācijas slānis biezumā ne mazāk kā 100mm novietošanai akas iekšpusē uz skaitītāja mezgla
	

	8. 
	Produktu paredzēts izvietot braucamajā daļā vienā līmenī ar ceļa (ielas) segumu atbilstoši Latvijas

būvnormatīva LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" 219.2. punktam
	


Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

	Uzņēmuma rekvizīti:
	

	Kontaktinformācija:
	

	Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	


Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

2.iepirkuma daļai – izolēta ūdens mērītāju aka ar vāku

	Nr. p.k.
	Nepieciešamie parametri (minimālās prasības)
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Akas dubultsienu karkass izgatavots no augsta blīvuma polietilēna izejmateriāla (HDPE)
	

	2.
	Akas karkasa iekšējais diametrs ūdens mērītāja uzstādīšanas zonā: ne mazāk kā 500mm
	

	3.
	Akas augstums: ne mazāk kā 1200mm
	

	4.
	Starpsienu telpa piepildīta ar poliuretāna putām, kas nodrošina efektīvu siltumizolāciju. Polietilēna karkass ir hermētiski noslēgts, siltumizolācijas slāni neietekmē gruntī esošais ūdens un mitrums
	

	5.
	Aka aprīkota ar siltumizolācijas vāku, kas izgatavots no polietilēna ar 140 mm biezu poliuretāna slāni
	

	6.
	Akai jābūt aprīkotai ar ūdens mērītāja mezgla stiprinājumu (konsoli)
	


Pretendents ___________________ apliecina, ka spēj veikt preču piegādi saskaņā ar minēto tehnisko specifikāciju un nodrošināt preces garantijas termiņu ____ mēnešus (bet ne mazāk kā 24 mēneši) no preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

	Uzņēmuma rekvizīti:
	

	Kontaktinformācija:
	

	Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	


Pielikums Nr.3
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētes 1.iepirkuma daļai “Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde’’

2024.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdens mērītāju aku piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums (Modelis / Ražotājs)
	Mērvienība
	Daudzums*
	Cena par vienību bez PVN
	Summa bez PVN

	1
	Izolēta ūdens mērītāja aka bez vāka ……
	gab.
	28
	
	

	Summa kopā bez PVN
	 


* orientējošs apjoms piedāvājumu vērtēšanai
3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas. Piegādes adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 70.
5. Apliecinām, ka:
1.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

1.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktu, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

1.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

1.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;

1.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
1.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preces piegādei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

1.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu abpusējas parakstīšanas;

1.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

1.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
6. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

7. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.4
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētes 2.iepirkuma daļai “Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde’’

2024.gada ___.___________

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Izolētu ūdens mērītāju aku piegāde” (turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā veikt ūdens mērītāju aku piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām (turpmāk – Prece).

2. Piedāvājam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
	Nr. p.k.
	Preces nosaukums (Modelis / Ražotājs)
	Mērvienība
	Daudzums*
	Cena par vienību bez PVN
	Summa bez PVN

	1
	Izolēta ūdens mērītāja aka ar vāku ……
	gab.
	43
	
	

	
	Summa kopā bez PVN
	 


* orientējošs apjoms piedāvājumu vērtēšanai

3. Apmaksas noteikumi: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Preces piegādes termiņš: <dienu skaits> kalendārās dienas. Piegādes adrese: Rīga, Ziepniekkalna iela 70.
5. Apliecinām, ka:
5.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

5.2. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktu, norādītie izslēgšanas nosacījumi;

5.3. uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

5.4. esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei;

5.5. Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;
5.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preces piegādei Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

5.7. Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Preces piegādi apliecinošu dokumentu abpusējas parakstīšanas;

5.8. šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

5.9. neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
6. Esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītās preces piegādei.

7. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums, vieta
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.





