## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ielas cauruļvadi ēkām zemes gabalos
Būves adrese: |  | Stērstu iela 13C un Stērstu ielā 13B
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: 2024.gada __________
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | UKT TĪKLI | 0
2 |  | Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
Sastādīja
Sertifkāta Nr.
Pārbaudīja
Sertifkāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## KOPS
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1
Būves nosaukums: |  |  | UKT TĪKLI
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ielas cauruļvadi ēkām zemes gabalos
Objekta adrese: |  |  | Stērstu iela 13C un Stērstu ielā 13B
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta: 2024.gada __________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | UKT TĪKLI IELAI RŪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ____%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa ____%
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Piezīme. Būvlaukuma izveidošanas un uzturēšanas izmaksas iekļautas virsizdevumos.
Sastādīja
Sertifkāta Nr.
Pārbaudīja
Sertifkāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## UKT ielas RU
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1
UKT TĪKLI IELAI RŪ
Būves nosaukums: |  | UKT TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ielas cauruļvadi ēkām zemes gabalos
Objekta adrese: |  | Stērstu iela 13C un Stērstu ielā 13B
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2024.gada __________
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Ūdensvads Ū1
1.1 | Projektējamas caurules OD110mm pieslēgums pie esošas kaļamā ķeta caurules d100 Stērstu ielā | vieta | 1
1.2 | Polietilēna cauruļvads OD110 PE 100-RC PN10 ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni uz H līdz 2.50m Kopā ar signālstiepli un signāllentu, iesk.grunts darbus un visas nepieciešamās pārbaudes | m | 63
1.3 | Pazemes aizbīdnis DN100 ar kapi ne mazāk par 160mm EN-124 | gb | 3
1.4 | Trejgabals ar atlokiem D100 x D100 | gb | 1
1.5 | Īscaurule d100mm ar atlokiem | gb | 2
1.6 | Adapteris stiepes noturīgs d100mm | gb | 2
1.7 | Izjaucams atloku savienojums d100mm | gb | 1
1.8 | Pievienojums pie projektējamas ūdensvada maģistrāles caurules OD110 ar sedlu OD110 x OD32 (sedliem jābūt elektrometināmiem ) | gb | 1
1.9 | Ieguldīt polietilēna spiedcaurules OD32 polietilēna materiāla PE 100-RC PN10 ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni uz H līdz 2.50m Kopā ar signālstiepli un signāllentu | m | 3
1.10 | Pazemes aizbīdnis DN32 ar kapi nemazāk par 160mm EN-124 | gb | 1
1.11 | Pazemes aizbīdnis DN25 ar kapi nemazāk par 160mm EN-124 | gb | 1
1.12 | PE līkums OD110 - 45° | gb | 1
1.13 | PE Elektrometināmais līkums 58° (pagriezienu paredzēts metināt) OD110mm | gb | 1
1.14 | Elektrometināms trejgabals OD110 x OD110 | gb | 1
1.15 | Īscaurule (PE) OD110mm ar rotējošu atloku (TER DN100) | gb | 1
1.16 | Pazemes ugunsdzēsības hidrants DN100 | gb | 1
1.17 | Elektrometināma pāreja OD110 x OD63 | gb | 1
1.18 | Elektrometināma pāreja OD63 x OD40 | gb | 1
1.19 | Elektrometināma pāreja OD40 x DN32 ar vītni | gb | 2
1.20 | Ķīļveida servisa aizbīdnis DN32 ar iekšējo vītni, ar kapi nemazāk par 160mm EN-124 | gb | 1
1.21 | Polietilēna auruļvads OD40 PE 100-RC PN10 ar integrētu ārējās sieniņas aizsargslāni uz H līdz 2.50m Kopā ar signālstiepli un signāllentu | m | 3
1.22 | Uzstādīt betona atbalstu projektējamas ūdensvada maģistrāles OD110 - 45° pagriezieniem | gb | 2
1.23 | Šķērsošanas ar esošiem un projektējamiem kanalizācijas tīkliem | vieta | 3
1.24 | Šķērsošanas ar kabeļiem | vieta | 1
1.25 | Smilts zem caurulēm h=0.15m | m3 | 10
1.26 | Smilts virs caurulēm h=0.30m | m3 | 20
2 | Saimniecības kanalizācija K1
2.1 | Pieslēgums pie esošiem kanalizācijas tīkliem Stērstu ielā d250 x D200 jaunprojektējamā akā | vieta | 1
2.2 | Ieguldīt kaļamā ķeta caurules D200 atbilst BS EN545 ar rupniecīski izgatavotu siltumizolāciju, uz H līdz 1.5 m | m | 61
2.3 | Uzstadīt dz/b aku DN1000 H līdz 1.50m ar pilnu hidroizolāciju, atbilstoši LVS EN 15383 vai LVS EN 1917. Betona klasi, skatakām un to elementiem, paredzēt ne zemāku par B30, ūdenscaurlaidības marku W10, sala izturību F200. Blīvējumam skatakās, ar grodos iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem jeb grodiem ar gropi blīvējuma iestrādei, jāatbilst LVS EN 681-1. Skataku kāpšļiem jāatbilst LVS EN 13101, bet stacionārām kāpnēm LVS EN 14396:2004, iesk.grunts darbus un visas nepieciešamās pārbaudes | gb | 4
2.4 | Brauktuves asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 94
| Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf (AADTj, pievestā 501-3500) - 4 cm | m2 | 94
| Karstā asfalta saistes kārta AC 22 bin (AADTj, smagie 101-1000) - 6 cm | m2 | 94
| Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base (AADTj,smagie 101-1000) - 8cm | m2 | 94
| Minerālmateriālu maisījums 0/63ps (AADTj, smagie 101-500) vai 0/56 (AADTj, smagie 101-500) vai 0/45 (AADTj, smagie 101-500) - 25 cm | m2 | 94
2.5 | Ietves asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 3
| Karstais asfalts AC 8 surf - 4 cm | m2 | 3
| Minerālmateriālu maisījums 0/56 (AADTj, smagie ≤100) vai 0/45 (AADTj, smagie ≤100) - 12 cm | m2 | 3
| Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa - 30 cm | m3 | 0.9
| Brauktuves apmales | m | 3
2.6 | Ietves apmales | m | 3
2.7 | Šķērsošanas ar esošiem un projektējamiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | vieta | 5
2.8 | Šķērsošanas ar kabeļiem | vieta | 3
2.9 | Smilts zem caurulēm h=0.15m | m3 | 10
2.10 | Smilts virs caurulēm h=0.30m | m3 | 20
2.11 | Uzstādīt aizsargčaulu caurulei OD160 šķersojot dz/b akas sienu | gb | 1
2.12 | Uzstādīt aizsargčaulu caurulei d250 šķērsojot dz/b akas sienu | gb | 2
2.13 | Uzstādīt aizsargčaulu caurulei D200šķērsojot dz/b akas sienu | gb | 7
2.14 | Paredzēt CCTV inspekciju centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam SIA"Rīgas ūdens" pārstāvja klātbūtnē | kpl | 1
2.15 | AKAS LŪKAS PĀRSEDZE STACIONĀRĀ TIPA DZ/B AKAI AR PĀRSEGUMA PLĀTNI CEĻA (IELAS) BRAUCAMAJĀ DAĻĀ (BRAUKTUVE AR BRUĢA SEGUMU) - AKAS LŪKU PĀRSEDZE 124-2-D400-2/2-CO** | gb | 3
2.16 | AKAS LŪKAS PĀRSEDZE PELDOŠĀ TIPA DZ/B AKAI AR PĀRSEGUMA PLĀTNI CEĻA (IELAS) BRAUCAMAJĀ DAĻĀ (ASFALTBETONA SEGUMĀ) - AKAS LŪKU PĀRSEDZE 124-2-D400-2/2-CO** | gb | 1
2.17 | Ieguldīt PP daudzslāņu gludsienu pašteces kanalizācijas caurule KL T8 OD160 uz H līdz 1.5m | m | 2
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Sertifkāta Nr.
Pārbaudīja
Sertifkāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.