## KSS Rātsupītes 1
8.pielikums
LOKĀLĀ TĀME
Aizbīdņu uzstādīšana
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Kanalizāijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums |  |  | KSS 310
Objekta adrese |  |  | Rātsupītes iela 1, Rīga
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
I | Aizbīdņa nomaiņa KSS 310 Rātsupītes iela 1
1 | Aizbīdņa montāžas darbi un materiāli
1.1 | Aizbīdnis ar AUMA elektropiedziņu | kompl. | 1
1.2 | Aizbīdņa ar AUMA elektropiedziņu uzstādīšana uz pašteces ieplūdes kolektora KSS krajrezervuāra pusē | gab | 1
2 | Eletrifikācijas montāžas darbi un materiāli
2.1 | Elektrības kabelis 1 kV, Cu-4x2,5 un tā montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos un aizsargcaurules | m | 22
2.2 | Vadības kabelis, un tā montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos un aizsargcaurules | m | 22
2.3 | P/e gofrētā aizsargcaurule Ø20 mm | m | 40
2.4 | Izbūvētā elektrības/vadības kabeļa pieslēgšana pie aizbīdņa un elektrības sadales skapī | objekti | 1
II | Pārbaudes un izpilddokumentācija
1.1 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, saskaņošna un iesniegšana Pasūtītājam | kompl | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) |  |  |  |  | 0
Virsizdevumi__%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa__%
[11 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Piezīmes: 1. 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.