	Apraksts:
	Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē
“Līmeņa mērītāju 6 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”
(identifikācijas Nr.T.I.2024/49)

	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
	2024.gada 26.aprīlis plkst. 11:00


	Kontaktpersonas:
	SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris, mob. 29422295, 

e-pasta adrese: maris.zviedris@rigasudens.lv
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu:

SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” Enerģētiskā dienesta vadītājs Igors Zotovs, mob. 29245410, 

e-pasta adrese: igors.zotovs@rigasudens.lv


Aicinām piedalīties tirgus izpētē, līdz 2024.gada 26.aprīlim nosūtot savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv  (igors.zotovs@rigasudens.lv) 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:
Līmeņa mērītāju 6 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā, saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju.
ATLASES PRASĪBAS:
Latvijā vai Baltijas valstīs ir servisa centrs vai pārstāvis.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar uzaicinājumu.

PRECES PIEGĀDES UN GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

Pretendentam jānodrošina:

1. Preces piegāde (Incoterms DDP) pēc atsevišķu pasūtījumu veikšanas  pasūtītāja objektā BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016

2. Garantijas nosacījumi - Preces garantijas termiņš  24 mēneši (garantijas laiku sāk skaitīt no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas).

VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” veiks tehnisko parametru izvērtējumu un ar garantijas vēstuli veiks pasūtījumu atbilstoši piedāvājumam, kas atbildīs norādītajām prasībām un būs ar viszemāko cenu. 
<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Līmeņa mērītāju 6 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2024/49)
2024.gada 11.aprīlis

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Līmeņa mērītāju 6 gab. piegāde Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr. T.I.2024/49 turpmāk – Tirgus izpēte) un piedāvā nodrošināt Līmeņa mērītāju 6 gab. (turpmāk – Prece) piegādi atbilstoši tirgus izpētes uzaicinājuma un tā pielikuma prasībām.

    2. Piedāvājam sniegt Preces par EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem>), kas ietver  visas ar Preču piegādi, ar garantijas nosacījumu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā transporta izmaksas, nodokļus un nodevas:

Tehniskā specifikācija 

Pasūtītājs: 

SIA “Rīgas ūdens”, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495

Objekta atrašanās vieta: 
Dzintara iela 60, BAS „Daugavgrīva”, Rīga, LV-1016.

BAS “Daugavgrīva”  vajadzībām Līmeņa mērītāju 6 gab. piegāde
	Endress+Hauser Ultrasonic, Transmitter Field Prosonic S FMU90-R11CA232AA1A
	Pretendenta piedāvājums

	Daudzums 
	1gab.
	

	Izejas signāls
	2x 4 ÷ 20 mA ar mērījumu galīgu punktu signalizāciju
	

	Barošais spriegums 
	90 – 250 V, 50 - 60 Hz
	

	Ekspluatācijas temperatūras diapazons
	no  - 40° C līdz + 80°C
	

	Iespēja uzstādīt mērījama diapazona       (0 ÷ 3) m vidū punktus
	„ 0” un „maks.”
	

	Releju izeju daudzums
	≥ 2
	

	Aizsardzības klase
	IP66
	


	Endress+Hauser Ultrasonic, Sensor Prosonic S FDU90-GG6AA
	Pretendenta piedāvājums

	Daudzums
	2 gab.
	

	Vide
	Notekūdeņi, tauki
	

	Mērījumu diapazons
	≥ 3 m
	

	Iespēja nosūtīt signālu uz otrreizējo mēraparātu
	≥ 30 m (kabeļa garums konkrētam kodam ir 30 m
	

	Ekspluatācijas temperatūras diapazons
	no  - 40° C līdz + 80°C
	

	Aizsardzības klase
	IP67/68
	


	Endress+Hauser Prosonic M FMU40-ARB3A2
	Pretendenta piedāvājums

	Daudzums 
	1gab.
	

	Mērījumu diapazons
	Līdz 5 m
	

	Izpildījums
	Variant for non-hazardous area
	

	Apkārtējās vides temperatūra
	 - 40°C  ÷ + 80°C
	

	Datu pārraides protokols
	Divvadu ( 2 wire), signāls 4...20mA-loop/HARD 
	

	Komplektācija
	Ar displeju

( Prepared for remote display FHX40)
	

	Aizsardzības klase
	IP68 un augstāk
	

	Korpusa izpildījums
	Aluminum  F12 housting coated to IP68
	

	Savienojums (process connection)
	G 1 ½ '' threadISO 228
	

	Pieskrūvēšana (screw union/entry)
	M20x1,5 screw union
	

	Apkalpošana 
	Servisa apkalpošana Latvijā
	


	Endress+Hauser Waterpilot FMX21 – AA111GGD10A
	Pretendenta piedāvājums

	Daudzums 
	2gab.
	

	Eksplozijas aizsardzības sertifikāts
	Drošām zonām
	

	Izeja
	4-20mA
	

	Mērīšanas caurule
	316L, d=22mm
	

	Darba diapazons
	600mbar, 6m H2O
	

	Mērvienības
	mm/m H2O
	

	Sensora savienojums
	10 m kabelis, saīsināms, PE
	

	Blīvēšana
	FKM
	


Finanšu piedāvājuma forma:

	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Daudzums
	Cena par 1 vienību 

EUR (bez PVN
	Cena kopā 

EUR (bez PVN)

	1.
	Endress+Hauser Ultrasonic, Transmitter Field Prosonic S FMU90-R11CA232AA1A
	1.gab.
	<…>
	<…>

	2.
	Endress+Hauser Ultrasonic, Sensor Prosonic S FDU90-GG6AA
	2.gab.
	<…>
	<…>

	3.
	Endress+Hauser Prosonic M FMU40-ARB3A2
	1.gab.
	<…>
	<…>

	4.
	Endress+Hauser Waterpilot FMX21 – AA111GGD10A 
	2.gab.
	<…>
	<…>

	Summa kopā bez PVN:
	<…>

	PVN 21%:
	<…>

	Summa kopā ar PVN:
	<…>


3. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 30 (trīsdesmit) dienas pēc preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

4. Apliecinām, ka:

4.1. visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

4.2. uz <pretendenta nosaukums> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

4.3. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Preces piegādi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits >)  laikā no pasūtījuma saņemšanas  dienas;

4.4. Prece tiks piegādāta uz norādīto piegādes adresi, pēc konkrēta pasūtījumu veikšanas: BAS „Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016;

4.5. šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >)  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).
	Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs
	
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	
	

	Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	
	

	Paraksts:
	
	

	Datums, vieta
	
	

	Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses
	
	


Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

2

