## 1_References materiāli
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)
1. References materiālu piegāde
Ar šo <pretendenta nosaukum, reģ.Nr.>, iesniedzot tehnisko un finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “References materiālu un ķīmisko reaģentu piegāde”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/123, piedāvā piegādāt references materiālus ar zemāk minētajām prasībām par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, garantijas saistību izpildi, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ietvertas visas ar Preču piegādi (transportēšanu) saistītās izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
References materiālu piegādes kritēriji:
1. References materiāli ar izsekojamību līdz NIST un sertificēti references materiāli (SRM). References materiālu ražotājiem jānodrošina ISO 17034:2016 prasības. References materiāliem, kuri nav izsekojami līdz NIST jāizpilda norādītās prasības.
2. Sertifikātiem jāaatbilst ISO Guide 31 un ISO Guide 35 prasībām. Sertifikātus piegādāt elektroniski e-pastā.
3. DDL (elektroniski piegādes laikā);
4. Derīguma termiņš – vismaz 2/3 no derīguma termiņa, bet ne mazāks par 6 mēnešiem; Norādītais vielu tilpums/svars var veidoties no vairākiem iepakojumiem. Vielas, kurām nav pieejami prasītie iepakojumi, atļauts piedāvāt tuvāko tehniskajā specifikācijā norādīto iepakojuma svaru/tilpumu, kādu piedāvā ražotājs. Oriģināliesaiņojums (nepārfasēti).
5. Norādīto preču ražotāja vietā var piedāvāt ekvivalentus, izpildot norādītā ražotāja preču sastāvu un nodrošinot tādus pašus vai garākus lietošanas derīguma termiņus.
6. Preču piegāde tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar pircēja pasūtījumiem. Preču partiju piegāde jāveic ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja rodas neparedzēti apstākļi, preču piegādātājam pircējs jābrīdina par paredzamo piegādes laiku, bet tas nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
7. Preču piegāde jānodrošina Bauskas 209, Rīga vai Dzintara iela 60, Rīga.
Nr. p.k | Preču nosaukums | Viena iepakojuma tilpums, svars vai skaits | Orientējošais daudzums (tilpums, svars vai skaits) gadam | Pretendenta tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda ražotājs, piedāvātās preces tilpums vai svars)* | Pretendenta finanšu piedāvājums - piedāvātās preces 1 vienības cena, EUR bez PVN*
1. | Alumīnija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
2. | Alumīnija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
3. | Amonija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
4. | Amonija sulfāts 99,9999% Suprapur® Merck | 25 g | 25 g | <..> | -
5. | Antimona standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
6. | Arsēna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
7. | Buferšķīdums pH 4,00 CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
8. | Buferšķīdums pH 7,00 CertiPUR® | 500 mL | 2000 mL | <..> | -
9. | Buferšķīdums pH 10,00 CertiPUR® | 500 mL | 1000mL | <..> | -
10. | Cinka standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
11. | COD standarts 1000 mg/L CRM | 100 mL | 200 mL | <..> | -
12. | COD standarts 50000 mg/L CRM | 100 mL | 300 mL | <..> | -
13. | Notekūdeņu dūņas - ekstrahējamie metāli, sertificēts references materiāls LGC 6181, ICP/AAS (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Zn) cietā formā | 100 g | 100 g | <..> | -
14. | D-glikoze, 1000mg/L | 100 mL | 100 mL | <..> | -
15. | Dzelzs standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 200 mL | <..> | -
16. | Dzelzs standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
17. | Dzīvsudraba standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
18. | EDTA dinātrija sāls fiksanāls 0,1 M | Fiksanāls (1 gab) | 1 gab. | <..> | -
19. | EVS standartšķīdums, KCl, 1413 µS/cm, | 1 iepakojums (20gab.x 20 mL) | 3 iepakojumi | <..> | -
20. | EVS standartšķīdums, KCl, 1413 µS/cm, | 100 mL/250mL | 1 gab. | <..> | -
21. | Fenola šķīdums (certified reference material) 500 µg/ml, Sigma Aldrich Kat.nr. 40063 | 1 mL | 2 mL | <..> | -
22. | Fenola šķīdums ūdenī (certified reference material) 1000mg/L Labsert PL100.1000W | 100ml | 100ml | <..> | -
23. | Fluorīda standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
24. | Formaldehīds IC standarts analytical | 100 mL | 100 mL | <..> | -
25. | Formaldehyde, 1000 µg/mL in Water, 1 ml | 1 mL | 2 mL | <..> | -
26. | Formazīna standartšķīdums, 100 NTU, Hach, kat. Nr. 2660242 | 100 mL | 300 mL | <..> | -
27. | Formazīna standartšķidumu komplekts (turbidimetra kalibŗēšanai, 0,1; 20; 100; 800 NDV), Hach, kat. Nr. 2659405) |  | 1 komplekts | <..> | -
28. | Fosfāta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
29. | Hlorīdu standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
30. | Hroma standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
31. | ICP multielementu standarts IV CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
32. | ICP multielementu standarts XVI CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
33. | Kadmija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
34. | Kalcija standarts 1000 mg/L CertiPUR®, MERCK | 500 mL | 500 mL | <..> | -
35. | Kālija dihromāta fiksanāls 0,1N Titrisol® | Ampula (1 gab) | 1 gab. | <..> | -
36. | Kālija hidrogenftalāts (volumetric standard) SRM CertiPUR®, MERCK | 80 g | 80 g | <..> | -
37. | Kālija hlorīda šķīdums (0.015 mS/cm) SRM CertiPUR®, MERCK | 5 x 100 mL | 2 kompl. | <..> | -
38. | Kālija jodāts (volumetric standard) SRM CertiPUR®®, MERCK | 100 g | 100 g | <..> | -
39. | Kālija permanganāta šķīdums 0,02M, Titripur® | 1000 mL | 1000 mL | <..> | -
40. | Kālija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
41. | Kālija nitrāts suprapure 99,99%,GR | 50 g | 50 g | <..> | -
42. | Krāsainības standarts HAZEN 500 CertiPuR | 250 mL | 750 mL | <..> | -
43. | L-Glutamīnskābe bioķīmijai, ≥ 99% | 250 g | 250 g | <..> | -
44. | Magnija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
45. | Mangāna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
46. | Mangāna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
47. | Nātrija dodecilsulfāts 99% GR | 25 g | 25 g | <..> | -
48. | Nātrija dodecilsulfāts/nātrija laurilsulfāts, references materiāls, Supelco, PHR1949 | 2 g | 4 g | <..> | -
49. | Nātrija nitrāts suprapure 99,99%,GR | 50 g | 50 g | <..> | -
50. | Nātrija hlorīda fiksanāls 0,1M Titrisol® | Ampula (1 gab) | 1 gab. | <..> | -
51. | Nātrija karbonāta fiksanāls 0,05M Titrisol® | Ampula (1 gab) | 2gab. | <..> | -
52. | Nātrija nitrīts ≥ 98 %, GR | 100 g | 100 g | <..> | -
53. | Nātrija oksalāts SRM | 60 g | 60g | <..> | -
54. | Nātrija salicilāts ≥ 99,5% GR | 250 g | 250 g | <..> | -
55. | Nātrija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
56. | Nātrija standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 500 mL | <..> | -
57. | Nātrija tiosulfāta fiksanāls, 0,1M Titrisol® | fiksanāls 1 (gab) | 1gb. | <..> | -
58. | n-Alkānu standartšķīdums no 16 komponentēm (ISO 9377-2), 50 mg/L heksānā CPA Chem Kat. Nr. F109781 | 5 mL | 5 mL | <..> | -
59. | n-Dekāns, analītiskais standarts, ≥99 % Sigma Aldrich kat. Nr.442669 | 1mL | 1 mL | <..> | -
60. | n-Heksadekāns, ≥ 99,5% Merck kat. Nr. 8.20633 | 5 mL | 5 mL | <..> | -
61. | n-Tetrakontāns, analītiskais standarts, ≥95% Sigma Aldrich kat. Nr 87087 | 1g | 1 g | <..> | -
62. | Niķeļa standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
63. | Nitrāta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
64. | Nitrīta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
65. | Sālsskābes fiksanāls 0,1M Titrisol® | Ampula (1 gab) | 8 gab | <..> | -
66. | Selēna standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
67. | Sērskābes fiksanāls 0,05M Titrisol® | Ampula (1 gab) | 2 gab | <..> | -
68. | Sulfāta standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 500 mL | 1000 mL | <..> | -
69. | Svina standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
70. | Vara standarts 1000 mg/L CertiPUR® | 100 mL | 100 mL | <..> | -
71. | Minerāleļļas standartšķīdums, A un B tipa maisījums, koncentrācija 10 g/L heptānā (ISO 9377-2), CPA Chem Kat. Nr. F675870 | 2ml | 2 ml | <..> | -
72. | References standarts dīzeļ:smēreļlas maisijums ( 1:1) (ISO 9377-2) CPA Chem Kat. Nr. F109631 | 1 mL | 1 mL | <..> | -
73. | Kvalitātes kontroles standartšķīdums no minerāleļļām, 2 komponentes, 1000 mg/L acetonā, CPA Chem Kat. Nr. F145091 | 5 ml | 20 ml | <..> | -
74. | References materiāls ekstrahējamām vielām - eļļas un smērvielu standarts, 1000 µg/mL | 100 mL | 600 mL | <..> | -
75. | Kvalitātes kontroles standartšķīdums florisila pārbaudei no minerāleļļām, 2 komponentes, 1000 mg/L heksānā, CPA Chem Kat. Nr. F109651 | 5 mL | 5 mL | <..> | -
*Pretendents aizpilda tās tehniskā un finanšu piedāvājuma pozīcijas, kuru piegādi spēj nodrošināt! NB! Plānotajam daudzumam ir tikai informatīvs raksturs, līguma darbības laikā norādītie daudzumi katrai pozīcijai var atšķirties.
Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties citas, augstāk neminētas preces, Pretendents tām piemēro cenu atlaidi <______>% apmērā (piedāvātāja norādītā atlaidi, bet ne mazāk par 10%) no Pretendenta Preču klāstā noteiktajām cenām. Šādas citas neminētas preces Pasūtītājs var iegādāties par summu, kas nepārsniedz 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas.
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

## 2_Ķīmiskie reaģenti
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidne)
2. Ķīmisko reaģentu piegāde
Ar šo <pretendenta nosaukum, reģ.Nr.>, iesniedzot tehnisko un finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “References materiālu un ķīmisko reaģentu piegāde”, identifikācijas Nr.RŪ-2024/123, piedāvā piegādāt ķīmiskos reaģentus ar zemāk minētajām prasībām par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, garantijas saistību izpildi, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ietvertas visas ar Preču piegādi (transportēšanu) saistītās izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
Ķīmisko reaģentu piegādes kritēriji:
1. Norādītā reaģentu tīrība;
2. Kvalitātes sertifikāts. Sertifikātus piegādāt elektroniski e-pastā.
3. DDL (elektroniski piegādes laikā);
4. Derīguma termiņš – vismaz 2/3 no derīguma termiņa, bet ne mazāks par 6 mēnešiem; Norādītais vielu tilpums/svars var veidoties no vairākiem iepakojumiem. Vielas, kurām nav pieejami prasītie iepakojumi, atļauts piedāvāt tuvāko tehniskajā specifikācijā norādīto iepakojuma svaru/tilpumu, kādu piedāvā ražotājs. Oriģināliesaiņojums (nepārfasēti).
5. Norādīto preču ražotāja vietā var piedāvāt ekvivalentus, izpildot norādītā ražotāja preču sastāvu un nodrošinot tādus pašus vai garākus lietošanas derīguma termiņus.
6. Preču piegāde tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar pircēja pasūtījumiem. Preču partiju piegāde jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Ja rodas neparedzēti apstākļi, preču piegādātājam pircējs jābrīdina par paredzamo piegādes laiku, bet tas nedrīkst pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
7. Preču piegāde jānodrošina Bauskas 209, Rīga vai Dzintara iela 60, Rīga.
Nr. p.k | Preču nosaukums | Reaģenta tīrības pakāpe | Viena iepakojuma tilpums, svars vai skaits | Orientējošais daudzums (tilpums, svars vai skaits) gadam | Pretendenta tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda ražotājs, piedāvātās preces tilpums vai svars) | Pretendenta finanšu piedāvājums - piedāvātās preces 1 vienības cena, EUR bez PVN
1. | 1,10-fenantrolina monohidrāts | p.a. | 5g / 10g | 30 g | <..> | -
2. | 1-naphthyl-phosphate disodium salt | p.a. | 1g | 1 g | <..> | -
3. | 2,4,6-Tri(2-piridil)-1,3,5-Triazīns. | p.a. | 5 g | 5 g | <..> | -
4. | 4,5 Dihidroksi-2,7-naftalēn -disulfoskābes dinātrija sāls (hromatropskābes diNa sāls). 2 H2O 98% | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
5. | Acetons gāzes hromatogrāfijai, Merck Kat,Nr, 100012 |  | 2,5 L | 10 L | <..> | -
6. | 4-Aminoantipirīns | p.a. | 50 g | 50 g | <..> | -
7. | Alizarīna kompleksons, ind. | p.a. | 5 g | 5 g | <..> | -
8. | Amonija hidroksīds, 25 % | p.a. | 1000 mL | 10 L | <..> | -
9. | Amonija hlorīds Merck Kat.Nr. 1.01145 | Emsure®, ACS, ISO Reag | 500 g/ 1000 g | 5 kg | <..> | -
10. | Amonija hlorīds, Supelco | Emsure® | 1 kg | 2 kg | <..> | -
11. | Amonija molibdāts tetrahidrāts | p.a. | 500 g | 1000 g | <..> | -
12. | Askorbīnskābe | p.a. | 250/1000 g | 1kg | <..> | -
13. | b-glicerofosfāta nātrija sāls pentahidrāts | p.a. | 100g | 100 g | <..> | -
14. | Bārija difenilamīna sulfonāts (DFD) | p.a. | 5 g | 5 g | <..> | -
15. | Bārija hlorīds dihidrāts, Merck kat.Nr. 1.01719 | Emsure® | 500 g/100 g | 500 g | <..> | -
16. | Borskābe | p.a. | 1000 g | 3 kg | <..> | -
17. | Bromkrezola zaļais | - | 10 g | 10 g | <..> | -
18. | Devarda kausējums | p.a. | 250 g | 250 g | <..> | -
19. | D+glikoze, b/ūd, 97,5% | p.a. | 250 g | 250 g | <..> | -
20. | Dzīvsudraba sulfāts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
21. | Dzelzs hlorīda heksahidrāts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
22. | EDTA dinātrija magnija sāls, hidrāts | p.a. | 25g | 25g | <..> | -
23. | EDTA dinātrija sāls, dihidrāts | p.a. | 500 g | 2 kg | <..> | -
24. | EDTA dinātrija sāls, 0,1 M | p.a. | 1000 mL | 1000 mL | <..> | -
25. | Eriohrommelnais, ind. | - | 25 g | 25 g | <..> | -
26. | Etiķskābe konc. > 99,8% | p.a. | 1000 mL | 10 L | <..> | -
27. | Fenolftaleīns, ind. | - | 50 g | 50 g | <..> | -
28. | Florisils, 60-100 mesh, kolonnu hromatogrāfijai | - | 1000 g | 1 kg | <..> | -
29. | Formaldehīds 36-38% | p.a. | 1000 mL | 1000 mL | <..> | -
30. | Glicerīns | p.a. | 1000 mL | 1000 mL | <..> | -
31. | Glicīns, ≥ 99%, Sigma Aldrich | ACS | 100 g | 100 g | <..> | -
32. | Heksametilēntetramīns (Urotropīns) | p.a. | 500 g | 8 kg | <..> | -
33. | Hidroksilamonija hlorīds | p.a. | 500 g | 2 kg | <..> | -
34. | Hloroforms, Merck Kat,Nr, 02445 |  | 1 L/2,5 L | 10 L | <..> | -
35. | Jods krist. ≥99,8% | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
36. | Kadmija granulas, izmēri 0,3-1,6 mm, Merck, kat. Nr. 1.02001. | Emsure® | 250 g | 500 g | <..> | -
37. | Kalcija hlorīds | p.a. | 1000 g | 1000 g | <..> | -
38. | Kalkonkarboksilskābe,metālindikators,ind. (HSN) | p.a. | 5 g | 5g | <..> | -
39. | Kālija antimonil tartrāta hemihidrāts | p.a. | 100g | 100 g | <..> | -
40. | Kālija bromāts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
41. | Kālija bromīds | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
42. | Kālija dihidrogenfosfāts | p.a. | 500 g | 1,5 kg | <..> | -
43. | Kālija dihromāts | p.a. | 500g | 500 g | <..> | -
44. | Kālija dihromāts | tehn. | 1000g | 1000g | <..> | -
45. | Kālija heksacianoferāts(III) | p.a. | 500 g | 500 g | <..> | -
46. | Kālija hidrogenfosfāts | p.a. | 500 g | 500 g | <..> | -
47. | Kālija hidroksīds | p.a. | 500 g | 500g | <..> | -
48. | Kālija hlorīds | p.a. | 1000g | 2 kg | <..> | -
49. | Kālija hromāts | p.a. | 100 g | 100g | <..> | -
50. | Kālija jodīds | p.a. | 500 g/1000g | 3 kg | <..> | -
51. | Kālija nātrija tartrāts | p.a. | 500 g | 500 g | <..> | -
52. | Kālija nitrāts; Merck, kat. Nr. 1.05063.0500 | Emsure® | 500 g | 500 g | <..> | -
53. | Kālija persulfāts, ≥99 % , Merck, kat. Nr. 1.05091 | Emsure® | 250 g | 1 kg | <..> | -
54. | Kālija sulfāts | p.a. | 500 g/1000 g | 2 kg | <..> | -
55. | Kobalta dihlorīda heksahidrāts, ≥99% | GR | 100 g | 100 g | <..> | -
56. | Lantāna nitrāts heksahidrāts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
57. | Magnija hlorīds heksahidrāts | p.a. | 250g/500g | 2 kg | <..> | -
58. | Magnija modifier AAS, c(Mg)=10.0±0.2 g/L, Mg(NO3)2·6H20 slāpekļskābē 17% | For graphite fumace | 50 mL | 50 mL | <..> | -
59. | Magnija sulfāts heptahidrāts, ≥99 % Merck Kat.Nr.1.05886 | Emsure ACS | 500 g/1000g | 40 kg | <..> | -
60. | Metanols hromatatogrāfijai, Merck, kat Nr. 34885-2.5L-M | ≥99.9% | 2,5 L | 2,5 L | <..> | -
61. | Metilēnzilais ,ind. | - | 25 g | 25 g | <..> | -
62. | Metiloranžs, ind. | - | 25 g | 25 g | <..> | -
63. | Metilsarkanais, ind. | - | 25 g | 25 g | <..> | -
64. | Mikrokristāliskā celuloze, daļiņu izmērs 20 µm, Sigma Aldrich kat Nr. S3504 |  | 500 g | 500 g | <..> | -
65. | Mora sāls (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O | p.a. | 250g/500g | 1 kg | <..> | -
66. | N-(1-Naftil)etilēndiamīna dihidrohlorīds | p.a. | 5 g | 15 g | <..> | -
67. | N,N-Dietil-1,4-fenilēndiamonija sulfāts (DFD) | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
68. | Nātrija acetāts, trihidrāts | p.a. | 500 g/1000 g | 2 kg | <..> | -
69. | Nātrija citrāts dihidrāts | p.a. | 500 g | 2 kg | <..> | -
70. | Nātrija dihlorizocianourāts, dihidrāts | p.a. | 25 g | 50 g | <..> | -
71. | Nātrija dodecilsulfāts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
72. | Nātrija fluorīds | p.a. | 25 g | 25 g | <..> | -
73. | Nātrija hidrogenfosfāts b/ūd | p.a. | 500 g | 1500 g | <..> | -
74. | Nātrija hidrogenfosfāts dodekahidrāts | p.a. | 100 g | 200 g | <..> | -
75. | Nātrija hidrogenkarbonāts | p.a. | 500g | 500 g | <..> | -
76. | Nātrija hidroksīds | p.a. | 1000g | 90 kg | <..> | -
77. | Nātrija hlorīds | p.a. | 500 g/1000 g | 1 kg | <..> | -
78. | Nātrija karbonāts b/ūd | p.a. | 500 g | 1 kg | <..> | -
79. | Nātrija nitrīts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
80. | Nātrija nitroprusīds, dihidrāts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
81. | Nātrija salicilāts | p.a. | 500 g | 1,5 kg | <..> | -
82. | Nātrija sulfāts b/ūd | p.a. | 5 kg | 100 kg | <..> | -
83. | Nātrija sulfāts, bezūdens granulētais organisko savienojumu mikrodaudzumu noteikšanai, Merck Kat.Nr. 1.06639 | Emsure® | 500g | 5 kg | <..> | -
84. | Nātrija sulfāts, bezūdens, Merck Kat.Nr. 1.06649 | Emsure® | 1000 g | 8 kg | <..> | -
85. | Nātrija sulfīts | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
86. | Nātrija tiosulfāta pentahidrāts | p.a. | 500 g | 500 g | <..> | -
87. | n-Aliltiourīnviela | for syntesis | 50g | 50g | <..> | -
88. | n-Heksāns, 99% |  | 1000 mL | 100 L | <..> | -
89. | n-Heksāns organisko savienojumu mikrodaudzumu noteikšanai Merck kat, Nr,1,04369 |  | 2,5 L | 100 L | <..> | -
90. | Ortofosforskābe, 85 % | p.a. | 1000 mL | 8 L | <..> | -
91. | pH indikatorstrēmeles pH 0-14 Universālindikators | - | 50 gab./iepak. | 20 iep. | <..> | -
92. | pH ektroda tīrīšanas šķīdums regulārai apkopei |  | 500 mL | 500 mL | <..> | -
93. | Nitrātu/nitrītu teststripi. 10-500 mg/L NO3 ,1-80 mg/L NO2. | - | 100 gab./iep. | 1 iepakojums (100 gab) | <..> | -
94. | Palādija modifikators AAS c(Pd)=10.0±0.2 g/L, Pd(NO3)2/HNO3 ca. 15 % | For graphite furnace AAS | 50 mL | 50mL | <..> | -
95. | Pirokatehīnvioletais, ind. | - | 5 g | 5 g | <..> | -
96. | Salicilskābe | p.a. | 250 g | 250 g | <..> | -
97. | Sālsskābe 35% | p.a. | 1000 mL | 10 L | <..> | -
98. | Sālsskābe,0,1 M | fiksanāls | ampula (1 gab). | 6 gab. | <..> | -
99. | Sērskābe | tehn. | 2000 mL | 50 L | <..> | -
100. | Sērskābe, 95-97% | p.a. | 1 L/ 2,5 L | 60 L | <..> | -
101. | Sērskābe, 95-97%, Honeywell Fluka, 30743 | puriss p.a., for the determination of mercury, Reag. ACS | 2,5 L | 10 L | <..> | -
102. | Silikagels 100 CC, kolonnu hromatogrāfijai | 0,063-0,2 mm | 500 g | 500 g | <..> | -
103. | Skudrskābe, 85% | p.a. | 1000 mL | 1 L | <..> | -
104. | Slāpekļskābe, 65 %, suprapur | For trace analysis | 1 L | 2 L | <..> | -
105. | Slāpekļskābe, 65% | p.a. | 1 L/2,5 L | 15 L | <..> | -
106. | Smeg Deterliquid I2 | - | 5 L | 5 iep. | <..> | -
107. | Smeg Acidglass C2 | - | 5 L | 2 iep. | <..> | -
108. | Stearilstearāts,>98.0% (GC), Sigma Aldrich Kat.nr. 85775 | Emsure® | 5 g | 5 g | <..> | -
109. | Stearīnskābe, ≥97% Merck kat. Nr.8.00673 | for syntesis | 500 g | 500 g | <..> | -
110. | Stearīnskābe, ≥98,5% SigmaAldrich S4751-5 | GC | 5 g | 5 g | <..> | -
111. | Sudraba nitrāts | p.a. | 25 g | 25 g | <..> | -
112. | Sudraba sulfāts | p.a | 50 g | 50 g | <..> | -
113. | Sulfanilamīds, ≥98 % | p.a. | 100 g | 200 g | <..> | -
114. | Titāna dioksīds | p.a. | 100 g | 100 g | <..> | -
115. | Trietanolamīns | p.a. | 100 mL | 100 mL | <..> | -
116. | Ūdeņraža peroksīds, 30-35 % | p.a. | 1000 mL | 1000 mL | <..> | -
117. | Vara sulfāts pentahidrāts | p.a. | 500 g | 500 g | <..> | -
118. | 3M KCl ar AgCl , pH elektroda uzpildīšanai |  | 100 mL | 100 mL | <..> | -
119. | WTW oksim. elektrolīta šķ. |  | 50 mL | 150 mL | <..> | -
120. | WTW oksim.tīrīš.šķ. |  | 30 mL | 120 mL | <..> | -
121. | Lovibond COD VARIO VIALS 0-1500 mg/L |  | 25 gab.iepak. | 40 kom plekti (1000 gab.) | <..> | -
122. | Lovibond COD VARIO VIALS 0-150 mg/L |  | 25 gab.iepak. | 30 komplekti (750 gab.) | <..> | -
123. | Mucasol® |  | 5 L | 5 L | <..> | -
124. | Snoop Liquid Leak Detektor, SigmaAldrich Kat.Nr. 20434 |  | 236 ml | 236 ml | <..> | -
125. | Lantāna hlorīds heptahidrāts, SigmaAldrich Kat.Nr.203521 | 99.99% trace metals basis | 100g | 100g | <..> | -
126. | Kālija bromāts, SigmaAldrich Kat.Nr.104912 | EMSURE ACS,ISO | 250g | 500g | <..> | -
127. | Kālija bromīds SigmaAldrich Kat.Nr.104904 | Suprapur | 100g | 500g | <..> | -
128. | Nātrija borhidrīds, tīrības pakāpe, SigmaAldrich Kat.Nr.106371 | for inorganic trace analysis | 100g | 100g | <..> | -
129. | Fosfāta modifikators AAS NH4H2PO4, 100±2 g/L in H2O, SigmaAldrich Kat.Nr.107290 | For graphite furnace AAS | 50ml | 50ml | <..> | -
130. | Peroksīda teststrēmeles(0-25mg/l) |  | 50/100 gab iep | 100 gab | <..> | -
131. | Silikagels ar mitruma indikatoru, granulēts | Tehn. | 1000 g | 6 kg | <..> | -
132. | Vakuuma ziede eksikatoriem Apiezon AP 101 |  | 50 g | 1 gab | <..> | -
133. | Stikla vate, Roth |  | 500 g | 1 iep. | <..> | -
*Pretendents aizpilda tās tehniskā un finanšu piedāvājuma pozīcijas, kuru piegādi spēj nodrošināt! NB! Plānotajam daudzumam ir tikai informatīvs raksturs, līguma darbības laikā norādītie daudzumi katrai pozīcijai var atšķirties.
Ja Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties citas, augstāk neminētas preces, Pretendents tām piemēro cenu atlaidi <______>% apmērā (piedāvātāja norādītā atlaidi, bet ne mazāk par 10%) no Pretendenta Preču klāstā noteiktajām cenām. Šādas citas neminētas preces Pasūtītājs var iegādāties par summu, kas nepārsniedz 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas.
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>