## Būvniecības koptāme_kvartāla
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli (kvartāla tīkli)
Objekta adrese: |  | Stērstu 33
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli (kvartāla tīkli) | 0
Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
KOPĀ
PVN 21%
Ar PVN kopā:
Virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, un citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastadīta _____ g. ____.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkuma aprēķini_ielas
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1 (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli (kvartāla tīkli)
Objekta adrese |  | Stērstu 33
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h):
| Nr. P.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  |  | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
| 1 | Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli (kvartāla tīkli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi( ____%) | 0
|  | t.sk. darba aizsardzība | 0
|  | Peļņa( ____%) | 0
|  | KOPĀ | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastadīta _____.g. ____.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## LOK-1
Lokālā tāme Nr.1
Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: |  |  | Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Stērtstu iela, Rīgā (kad. 0100 073 2091, 0100 073 2092, 0100 073 0051)
| Būves nosaukums: |  |  | Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli (kvartāla tīkli)
| Objekta adrese: |  |  | Stērstu 33
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksa: |  |  | euro
[11 empty] | Tāme sastādīta: |  |  |  | ________
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ūdensvads Ū1
1 | 27-00000 | Ūdensvada caurule PE100-RC ar iebūvētu signālstiepli De160 PN10 |  | 4: m; 5: 123
2 | 27-00000 | Ūdensvada caurule PE100-RC ar iebūvētu signālstiepli De110 PN10 |  | 4: m; 5: 11.5
3 | 27-00000 | Ūdensvada caurule PE100-RC De32 PN10 |  | 4: m; 5: 10.85
4 | 27-00000 | Kaļama ķeta atloku trejgabals DN150 |  | 4: gab.; 5: 1
5 | 27-00000 | Kaļama ķeta atloku trejgabals DN150x100 |  | 4: gab.; 5: 1
6 | 27-00000 | EM PE īscauruli ar rotējošu tērauda atloku (atloks ar polipropilēna pārklājumu) De160 | uzstāda SIA "Rīgas Ūdens" | 4: gab.; 5: 7
7 | 27-00000 | EM PE īscauruli ar rotējošu tērauda atloku (atloks ar polipropilēna pārklājumu) De110 |  | 4: gab.; 5: 2
8 | 27-00000 | Pazemes atloku aizbīdnis DN150 komplektā ar fiksētu pagarinātājkātu h=1,50-2,00m un peldošā tipa ielas kapi ar min. iekš. Ø160mm atb. LVS EN 124:2002 prasībām, ar kapes vāku |  | 4: gab.; 5: 1
9 | 27-00000 | Pazemes servisa aizbīdnis DN100 komplektā ar fiksētu pagarinātājkātu h=1,50-2,00m un stacionāra tipa ielas kapi ar min. iekš. Ø160mm atb. LVS EN 124:2002 prasībām, ar kapes vāku |  | 4: gab.; 5: 1
10 | 27-00000 | Pazemes servisa aizbīdnis DN25 komplektā ar fiksētu pagarinātājkātu h=1,50-2,00m un stacionāra tipa ielas kapi ar min. iekš. Ø160mm atb. LVS EN 124:2002 prasībām, ar kapes vāku | Plombējams | 4: gab.; 5: 1
11 | 27-00000 | Zīme "Aizbīdnis" atbilstoši TTR-TU-080 |  | 4: gab.; 5: 2
12 | 27-00000 | EM sedlu uzmava De150x1 1/4" |  | 4: gab.; 5: 1
13 | 27-00000 | EM pārēja De160x110 |  | 4: gab.; 5: 1
14 | 27-00000 | Noslēgtapa De32 |  | 4: gab.; 5: 1
15 | 27-00000 | Noslēgtapa De110 |  | 4: gab.; 5: 1
16 | 27-00000 | Noslēgatloks DN150 |  | 4: gab.; 5: 1
17 | 27-00000 | Virszemes tipa ugunsdzēsības hidrants, PN10, C veida ar atvienotājsistēmu |  | 4: kompl.; 5: 1
18 | 27-00000 | Hidranta norādes zīme, atbilstoši MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 87.nodaļas 1.pielikuma 3.punkta prasībām. Tā uzstādīšana |  | 4: kompl.; 5: 1
19 | 27-00000 | Brīdinājuma lenta |  | 4: m; 5: 134.5
20 | 27-00000 | Grunts izrakšana |  | 4: m³; 5: 548.7
21 | 27-00000 | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti |  | 4: m³; 5: 409.15
22 | 27-00000 | Pamatnes h-15cm sagatavošana no pievestās smilts |  | 4: m³; 5: 28.35
23 | 27-00000 | Cauruļvada apbēršana H-30cm ar pievesto smilti |  | 4: m³; 5: 111.2
24 | 27-00000 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni |  | 4: m³; 5: 139.55
25 | 27-00000 | Pieslēgums esošam ūdensvadām |  | 4: vieta; 5: 1
26 | 27-00000 | Digitālā uzmērīšana izpilddokumentācijas izveidei |  | 4: m; 5: 145.35
27 | 27-00000 | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem |  | 4: m; 5: 145.35
28 | 27-00000 | Brīdinājuma lenta |  | 4: m; 5: 145.35
29 | 27-00000 | Cauruļvada skalošana, dezinfekcija un spiediena pārbaude |  | 4: m; 5: 145.35
K1 sadzīves kanalizācija
1 | 27-00000 | Polipropilēna monolītsienu caurule (PP) De 250/215,9 EN13476, T8 |  | 4: m; 5: 144.9
2 | 27-00000 | Polipropilēna monolītsienu caurule (PP) De 200/174,6 EN13476, T8 |  | 4: m; 5: 19.45
3 | 27-00000 | Dz. bet. aka DN1000 ar pārsegumu, dibenu un slēdzamo peldošā tipa vāku (ar iestrādāto SIA “Rīgas ūdens" simboliku) 40t (no saliekamā dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei; blīvējums atbilstoši LVS EN 681; aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101) |  | 4: kompl.; 5: 5
4 | 27-00000 | Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) De250 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem |  | 4: gab.; 5: 10
5 | 27-00000 | Iebetonējama uzmava (aizsargčaula) De200 pievienojumu vietās pie dz.bet.aku grodiem |  | 4: gab.; 5: 2
6 | 27-00000 | Noslēgtapa DN200 |  | 4: gab.; 5: 2
7 | 27-00000 | CCTV inspekcija un skalošana |  | 4: m; 5: 164
8 | 27-00000 | Pieslēgums esošai kanalizācijas akai |  | 4: gab.; 5: 1
9 | 27-00000 | Grunts izrakšana |  | 4: m³; 5: 438.3
10 | 27-00000 | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti |  | 4: m³; 5: 261
11 | 27-00000 | Pamatnes h-15cm sagatavošana no pievestās smilts |  | 4: m³; 5: 29.6
12 | 27-00000 | Cauruļvada apbēršana H-30cm ar pievesto smilti |  | 4: m³; 5: 147.92
13 | 27-00000 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni |  | 4: m³; 5: 178
14 | 27-00000 | Digitālā uzmērīšana izpilddokumentācijas izveidei |  | 4: m; 5: 164
15 | 27-00000 | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem |  | 4: m; 5: 164
| 27-00000 | Seguma atjaunošana
1 | 27-00000 | Grants seguma demontāža un atjaunošana 18 cm |  | 4: m²; 5: 557.9
2 | 27-00000 | Zaliena demontāža un atjaunošana 15cm |  | 4: m²; 5: 715.3
3 | 27-00000 | Satiksmes organizācija kanalizācijas un ūdensvada izbūvei |  | 4: kompl.; 5: 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastadīta ____.g. ____.__________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1.Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
5.Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.