## KSS Ilzenes iela 1E
8.pielikums
LOKĀLĀ TĀME
Aizbīdņa uzstādīšana
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Kanalizāijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums |  |  | KSS 106
Objekta adrese |  |  | Ilzenes iela 1E, Rīga
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 | EUR
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
I | KSS 106 ILZENES IELA 1E
1 | Aizbīdņa montāžas darbi un materiāli
1.1 | Sagatavošanas darbi. Darba zonas norobežošana | kompl. | 1
1.2 | Grīdas caurumu kalšanas darbi | kompl. | 1
1.3 | Jaunā aizbīdņa piegāde, izkraušana un sagatavošana montāžas darbiem | kompl. | 1
1.4 | Darba vietas sagatavošana jaunā aizbīdņa montāžai | kompl. | 1
1.5 | Vecā aizbīdņa demontāžas darbi | kompl. | 1
1.6 | Aizbīdņa ar AUMA elektropiedziņu uzstādīšana | kompl. | 1
1.7 | Būvuzņēmējam savā piedāvājumā ir jāparedz arī saliekamās grīdas konstrukcijas (ar attiecīgo nestspēju) risinājums tieši virs aizbīdņa (piem. lūka ar vāku), kura minimālie izmēri ir atbilstoši, lai caur to būtu iespēja nepieciešamības gadījumā izcelt jauno aizbīdni | kompl. | 1
2 | Eletrifikācijas montāžas darbi un materiāli
2.1 | Aizbīdņa ar AUMA elektropiedziņu pieslēgšasna elektrībai (saglabajot esošo vadības un automātikas pieslēgumu) | kompl. | 1
2.2 | Aizbīdņa ar AUMA elektropiedziņu lokala vadības pults nomaiņa | kompl. | 1
3 | Pārbaudes un izpilddokumentācija
3.1 | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
3.2 | Būvgrūžu izvešana/utilizācija | kompl. | 1
3.3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (Jābūt iekļautam Aizbīdņa un AUMA elektropiedziņas - Tehniskajām aprakstam, Ekspluatācijas instrukcijai, Tehniskās apkopes instrukcijai un Rezerves daļu katalogam), saskaņošana un iesniegšana Pasūtītājam | kompl. | 1
3.4 | Lietotāju apmācība | kompl. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) |  |  |  |  | 0
Virsizdevumi__%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa__%
[11 empty] | PAVISAM KOPĀ |  |  | 0
Piezīmes: 1. 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.