## Koptāme
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Ūdensvada izbūve starp esošiem ūdensvadiem D110 un D200
Saistītā objekta nosaukums: Restorāna ēkas, biroja ēkas un 2 noliktavu ēku jaunbūves Krasta ielā 83, Rīgā
Objekta adrese: Krasta iela 83, Rīga
Būvdarbu veicējs:
Iepirkuma identifikācijas Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1. | Ūdensvada izbūve starp esošiem ūdensvadiem D110 un D200 | 0
2. | Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
| Kopā: | 0
| PVN(21%) | 0
| Kopā ar PVN: | 0
Sastādīja: (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Saistītā objekta nosaukums: Restorāna ēkas, biroja ēkas un 2 noliktavu ēku jaunbūves Krasta ielā 83, Rīgā
Būves nosaukums: Ūdensvada izbūve starp esošiem ūdensvadiem D110 un D200
Objekta adrese: Krasta iela 83, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT sadaļas rasējumiem
Nr. p.k. | Kods tāmes Nr. | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbaietilpība (c/h)
|  |  | darba alga | būv-izstrādājumi | mehānismi
1 | Ūdensvada izbūve starp esošiem ūdensvadiem D110 un D200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (_____%)
t.sk. darba aizsardzība (____%)
Peļņa (_____%)
| PAVISAM KOPĀ: | 0
Sastādīja : (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: (Sert.Nr._____)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
5.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas

## LOK-1
Lokālā tāme Nr. 1
Ūdensvads Ū1 (Ārējie tīkli) un būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada izbūve starp esošiem ūdensvadiem D110 un D200
Saistītā objekta nosaukums: Restorāna ēkas, biroja ēkas un 2 noliktavu ēku jaunbūves Krasta ielā 83, Rīgā
Objekta adrese: |  | Krasta iela 83, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.
[12 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT sadaļas rasējumiem | [11 empty] | Tāme sastādīta:
Nr. p. k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | [6 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
1 |  | Asu nospraušana un izpildmērījumi (pirms un pēc darbu izpildes) | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | Augšējās asfalta seguma kārtas demontāža un utilizācija (4cm biezumā) | m2 | 459 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | Apakšējās asfalta seguma kārtas demontāža un utilizācija (16 cm biezumā) | m2 | 70 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | Ietves seguma demontāža un utilizācija | m2 | 15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | Būvbedres rakšana ar ekskavatoru un rokām | m3 | 60 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  | Gruntsūdens pazemināšana | m | 12 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 |  | Būvbedres sienu stiprināšana | m2 | 38 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  | Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilti (daļeji izmantojot esošo grunti), blietēšana pa slāņiem | m3 | 72 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | 9 | Satiksmes organizācija | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 |  | Asfalta seguma atjaunošana saskaņā ar RD SN noteikumiem Nr.120 (Krasta iela) 1. kategorija (Ielu brauktuves tips Nr. 1a)
10.1 |  | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf būvniecība 4cm biezumā | m2 | 459 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.2 |  | Karstā asfalta saistes kārta AC22 būvniecība 6cm biezumā | m2 | 70 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.3 |  | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 32 base būvniecība 10 cm biezumā | m2 | 15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.4 |  | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 magmatisko iežu šķembas, biezumā 12 cm | m3 | 1.25 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.5 |  | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase, biezumā 10 cm | m3 | 1.15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.6 |  | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase, biezumā 15 cm | m3 | 1.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
12 |  | Ietves seguma (bruģakmens) atjaunošana, t.sk. veidojot pamatni no šķēmbām 20-40mm | m2 | 15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
13 |  | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 50 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
UKT (ārējais ūdensvads un kanalizācija)
Ūdensvada mezgls M.1
14 |  | Atloku adaptera enkura Dn100 ierīkošana (stiepes noturīgs) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 |  | Īscaurules ar atlokiem Dn100, L=200mm ierīkošana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16 |  | Pazemes aizbīdņa DN100 ar kapi min 160mm ar fiksēta augstuma kāta pagarinātāju ierīkošana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 |  | Atloku pāreja Dn150/Dn100 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
18 |  | Atloku trejgabala Dn150/Dn150/Dn150 ierīkošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19 |  | Izjaucama atloku savienojuma Dn150 ierīkošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20 |  | Pazemes aizbīdņa DN 150 ar kapi ar fiksēta augstuma kāta pagarinātāju ierīkošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
21 |  | Pieslēgums pie esošā ūdensvada OD 160/d100 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22 |  | Metināma īscaurule PE ar rotējošu atloku OD160 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ūdensvada mezgls M.2
23 |  | Atloku adaptera enkura Dn200 ierīkošana (stiepes noturīgs) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
24 |  | Īscaurules ar atlokiem Dn200, L=200mm ierīkošana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 |  | Pazemes aizbīdņa DN 200 ar kāpi min 160mm ar fiksēta augstuma kāta pagarinātāju ierīkošana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 |  | Atloku trejgabala Dn200/Dn150/Dn200 ierīkošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
27 |  | Pazemes aizbīdņa DN 150 ar kapi ar fiksēta augstuma kāta pagarinātāju ierīkošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
28 |  | Pieslēgums pie esošā ūdensvada OD 160/d200 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
29 |  | Izjaucama atloku savienojuma Dn150 ierīkošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
30 |  | Metināma īscaurule PE ar rotējošu atloku OD160 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Ūdensvada izbūve
31 |  | Betona iestrāde | m3 | 0.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
32 |  | Ūdensvada skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
33 |  | Ārējā ūdens spiedvada PE 100RC caurules OD160x9.5, PN 10 slapjā gruntī H līdz 4.5m izbūve ar caurduršanas metodi | m | 76 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
34 |  | Šķersojums ar esošiem tīkliem / kabeļiem, ierīkošana | viet. | 23 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Tiešās izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Piezīmes:
1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."