| Uzaicinājums apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Sūkņu tehniskā apkope un remonts” (identifikācijas Nr. T.I.2024/79) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | Līdz 2024.gada 7.jūnija plkst.12:00 |
| Kontaktpersona: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs Ivars Gaters, tālr. 29410760, e-pasts: ivars.gaters@rigasudens.lv |
| Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: | SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta PŪBZ remontu un apkopes grupas vadītājs Uldis Ruska, tālr. 28637705, e-pasts: uldis.ruska@rigasudens.lv |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē un līdz 2024.gada 7.jūnija plkst.12:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi uspd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Sūkņu tehniskā apkope un remonts (Ūdens sagatavošanas un padeves dienestā ekspluatācijā esošo sūkņu un to komplektu apkopju un remonta pakalpojumu nodrošināšana) saskaņā ar šī uzaicinājuma un tā pielikumu prasībām.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta parakstīts pieteikums atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai veidnei;

- Pretendenta parakstīta tehniskā specifikācija – darba uzdevums saskaņā ar Pielikumu Nr.2;

- Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumu Nr.3.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA :

- Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” ar pretendentu noslēgs līgumu par sūkņu apkopju un remonta pakalpojumu nodrošināšanu.

- Piedāvājuma ar viszemāko nosacīto cenu noteikšanas algoritms:

P = A * 200 + B * 10 + C * 15, kur

P – piedāvājuma nosacītā cena (EUR bez PVN),

A – Darba stundas (normstundas) izmaksas sūkņu tehniskās apkopes un remonta darbiem darba laikā (darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00; EUR bez PVN),

B – Darba stundas (normstundas) izmaksas sūkņu tehniskās apkopes un remonta darbiem ārpus darba laika (EUR bez PVN),

C – viena sūkņa pārbaudes/defektācijas izmaksas par vienu reizi (EUR bez PVN).

- Līgums izpildes termiņš – 1 (viens) gads vai līdz līguma summas EUR 14 000,00 (bez PVN) sasniegšanai.

- Samaksas noteikumi- 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

PIELIKUMĀ:

# Pielikums Nr.1- Pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām

# Pielikums Nr.2- Tehniskā specifikācija – darba uzdevums “Sūkņu tehniskā apkope un remonts” uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr.3- Pretendenta finanšu piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Sūkņu tehniskā apkope un remonts” veidne uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.1

Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

Pieteikums dalībai tirgus izpētē

“Sūkņu tehniskā apkope un remonts”

(identifikācijas Nr.T.I.2024/79)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs> (turpmāk - Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Sūkņu tehniskā apkope un remonts” (turpmāk - Tirgus izpēte) (identifikācijas Nr. T.I.2024/79) un piedāvā nodrošināt SIA “Rīgas ūdens” ekspluatācijā esošo sūkņu tehnisko apkopi un remontu (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši uzaicinājuma, tā pielikumu un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei sniegtā informācija ir patiesa;

  - uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas nosacījumi;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma Tirgus izpētei sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma sniegšanai;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma specifiku un apjomu;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma garantijas termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Preču garantijas termiņš ir attiecīgo Preču ražotāja noteiktais garantijas termiņš, skaitot no Preču nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;

  - mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu iesniegšanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:	1) Tehniskā specifikācija- darba uzdevums uz 3 lpp.

2) Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.2

# Tehniskā specifikācija – darba uzdevums

# Sūkņu tehniskā apkope un remonts

1. Pakalpojumu sastāvs

1.1. Darbu sastāvs: SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienestā ekspluatācijā esošo sūkņu un to komplektu apkopju un remonta pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) nodrošināšana.

1.2. Sūkņu saraksts:

| Nosaukums |  | Skaits | Ražotājs |  | Gads |  | Tips |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS Baltezers |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 300-LNNV-500 |  | 4 | Ingersoll-Dresser |  | 2002 |  | centrbēdzes (vertikālais) |  |
| 300-LNNV-475 |  | 2 | Ingersoll-Dresser |  | 2002 |  | centrbēdzes (vertikālais) |  |
| 250-LNNV-375 |  | 2 | FLOWSERVE |  | 2015 |  | centrbēdzes (vertikālais) |  |
| SS Baltezers Infiltrācijas stacija |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OMEGA 350-510A |  | 1 | KSB |  | 2003 |  | centrbēdzes |  |
| OMEGA 350-510A |  | 1 | KSB |  | 2004 |  | centrbēdzes |  |
| SS Baltezers-1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SPC 250/360HA |  | 2 | Wilo |  | 2015 |  | centrbēdzes |  |
| TRVB 50-300/C-M/F |  | 2 | Travaini |  | 2016 |  | vakuuma |  |
| SS Baltezers-2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| HS 200-150-483 |  | 1 | Grundfos |  | 2016 |  | centrbēdzes |  |
| Delta C40 |  | 2 | Hibon |  | 2002 |  | vakuuma |  |
| SS Baltezers Atgaisošanas stacija |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Delta C40 |  | 2 | Hibon |  | 2002 |  | vakuumsūknis |  |
| SS Baltezers Ūdens atdzelžošanas stacija |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| MHIE 403 M1, M3 |  | 1 | Wilo |  | 2015 |  | spiediena paaugstināšanas |  |
| HELIX VE 2204-2/16/V/K |  | 1 | Wilo |  | 2015 |  | Spiediena paaugstināšanas |  |
| IPL 80/120-0,55/4 |  | 2 | Wilo |  | 2015 |  | centrbēdzes |  |
| BN 5-6LS |  | 2 | SEEPEX |  | 2015 |  | skrūves |  |
| Drain Lift L2/10 |  | 1 | Wilo |  | 2015 |  | centrbēdzes |  |
| BN 2-6L |  | 2 | SEEPEX |  | 2015 |  | skrūves |  |
| BN025-12 |  | 2 | SEEPEX |  | 2015 |  | skrūves |  |
| SS Zaķumuiža D |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| SP60-7-13kw |  | 1 | Grundfos |  | 2005 |  | centrbēdzes- dziļurbuma |  |
| SP95-04-18,5kw |  | 14 | Grundfos |  | 2005 |  | centrbēdzes- dziļurbuma |  |
| 300LNN500 |  | 2 | FLOWSERVE |  | 2005 |  | centrbēdzes |  |
| SS Zaķumuiža Q |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 250LNN475 |  | 2 | FLOWSERVE |  | 2005 |  | centrbēdzes |  |
| ST 132 MA4 7,5kw |  | 2 | LAFERT |  | 2005 |  | vakuuma |  |
| DM1 200 L4 30kw |  | 1 | DUTCH |  | 2005 |  | vakuuma |  |
| TWU4-1615-C |  | 1 | Wilo |  | 2014 |  | centrbēdzes |  |
| SS Remberģi |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| SQE 5 -50 1.68kw 230v |  | 1 | Grundfos |  | 2014 |  | centrbēdzes |  |
| NK150-400/438 A2-F-A-E-BAQE |  | 2 | Grundfos |  | 2016 |  | centrbēdzes |  |
| TRMB 50-300/C 7,5kw |  | 2 | Travaini |  | 2016 |  | vakuuma |  |
| TRVX1007Tech-Data 30kw |  | 1 | Travaini |  | 2016 |  | vakuuma |  |
| ŪSS Imanta |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 200-LNN-475 |  | 2 | FLOWSERVE |  | 1999 |  | divpusējās iesūces |  |
| ŪSS Ziemeļblāzma |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 200-LNN-375 |  | 2 | FLOWSERVE |  | 2000 |  | divpusējās iesūces |  |
| HS 150x125x300 |  | 1 | Grundfos |  | 2005 |  | divpusējās iesūces |  |
| N 150-315-30-4 |  | 1 | Wilo |  | 1997 |  | gala iesūces |  |
| ŪSS Voleri |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8LR-14A |  | 2 | FLOWSERVE |  | 2003 |  | divpusējās iesūces |  |
| ŪSS Pleskodāle |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ideal CPR 150-380 T |  | 2 | BOMBAS |  | 2002 |  | divpusējās iesūces |  |
| HS 150x125x300 |  | 1 | Grundfos |  | 2005 |  | divpusējās iesūces |  |
| ŪSS Viestura |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| IPN 50/200-11/3 |  | 3 | Wilo |  | 1999 |  | vertikālie monobloki |  |
| ŪSS Vangažu |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| IPN 50/200-11/3 |  | 2 | Wilo |  | 1999 |  | vertikālie monobloki |  |
| ŪSS Deglava |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| IPN 50/200-11/3 |  | 2 | Wilo |  | 1999 |  | vertikālie monobloki |  |
| ŪSS Gobas |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22SV03F030T |  | 2 | Lowara |  | 2017 |  | vertikālie monobloki |  |
| SS Daugava |  | 27 |  |  |  |  |  |  |
| HS 350x300x480 |  | 2 | Grundfos |  | 2003 |  | divpusējās iesūces |  |
| NB 32-200 |  | 1 | ALWEILER PLUS |  | 2020 |  | centrbēdzes |  |
| SRF-20 |  | 1 | SEEPEK |  | 2017 |  | skrūves |  |
| COCO -RLS |  | 4 | Hidrostal |  | 2002 |  | skrūves |  |
| APEX-28 |  | 4 | Bredel |  | 2019 |  | peristaltikas |  |
| FLIGT |  | 2 | CLW |  | 2010 |  | iegremdējamais |  |
| FLIGT |  | 2 | CLW-PU03 |  | 2010 |  | iegremdējamais |  |
| CR-5 |  | 1 | Grundfos |  | 2003 |  | divpusējās iesūces |  |
| CR-16 |  | 1 | Grundfos |  | 2003 |  | divpusējās iesūces |  |
| MS6000 |  | 1 | WILO |  | 2007 |  | gala iesūces |  |
| 300-LNN-725 |  | 1 | FLOWSERVE |  | 2009 |  | divpusējās iesūces |  |
| 250-LNN-375 |  | 2 | FLOWSERVE |  | 2008 |  | divpusējās iesūces |  |
| DS8053.28.0-262HT |  | 5 | FLYGT |  | 2013 |  | iegremdējamais |  |
| SS Daugava-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SEWATEC K 500-630 |  | 2 | KSB |  | 2002 |  | centrbēdzes (vertikālais) |  |
| Kopā: | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Pakalpojuma nodrošināšanas kārtība:

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

- plānotus sūkņu vai to komplektu remontus;

- sūkņu vai to komplektu darbības pārbaudes/ defektācijas;

- neplānotus (avārijas situācijas) sūkņu vai to komplektu remontus;

- remontu veikšanai nepieciešamo rezerves daļu pieejamību.

2.1. Plānotie sūkņu vai to komplektu remonti:

Pēc Pasūtītāja izsaukuma Pakalpojuma sniedzējs veic sūkņu vai to komplektu plānotos remontus (blīvslēgu nomaiņas, gultņu nomaiņas, agregātu centrēšanas, elektrodzinēju gultņu nomaiņas u.c.).

2.2. Sūkņu vai to komplektu darbības pārbaudes/ defektācijas:

Pēc Pasūtītāja izsaukuma Pakalpojuma sniedzējs veic sūkņu darbības pārbaudes, kas ietver:

- sūkņu vibrācijas mērījumus

- sūkņu darba rādītāju izvērtējumu;

- elektrodzinēju elektriskos mērījumus.

Pēc katras pārbaudes tiek sastādīta vibrācijas mērījumu atskaite, kura tiek nodota pasūtītājam.

Pēc Pasūtītāja izsaukuma Pakalpojuma sniedzējs veic sūkņu defektāciju, kas ietver:

- sūkņu darbības traucējumu noteikšana;

- sūkņu darbības traucējumu novēršanai nepieciešamo rezerves daļu un darbu kalkulācija;

Pēc katras defektācijas veikšanas tiek sastādīts defektācijas akts, kurš tiek nodots pasūtītājam.

2.3. Neplānoti (avārijas situācijas) sūkņu vai to komplektu remonti:

Nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzējs nodrošina tehnisko apkalpošanu uz vietas ar pakalpojuma sniedzēja servisa personāla ierašanos 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā kopš izsaukuma brīža.

3. Garantijas nodrošināšana:

Sūkņu un to komplektu remontam pakalpojuma sniedzējs izmanto tikai oriģinālas izgatavotāja rezerves daļas vai izgatavotāja rekomendētus standartizētos izstrādājumus.

Izpildītajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem pakalpojuma sniedzējs nodrošina ne mazāk kā 6 (sešu) mēnešu garantijas laiku.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.3

<Pretendenta nosaukums> finanšu piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“Sūkņu tehniskā apkope un remonts”

1. Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “Sūkņu tehniskā apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.T.I.2024/79; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā nodrošināt Sūkņu tehniskā apkopi un remontu (turpmāk – Pakalpojums) par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā transporta izmaksas, darbinieku algas, normatīvajos aktos noteiktās darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, darba devējam noteiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokli u.c., izņemot pievienotās vērtības nodokli:.

| Pakalpojuma veids | Darba stundas (normstundas) izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- |
| A - sūkņu tehniskās apkopes un remonta darbi darba laikā (darba dienās no plkst.08.00 līdz plkst.17.00) | <…> |
| B - Sūkņu tehniskās apkopes un remonta darbi ārpus darba laika | <…> |

| Pakalpojuma veids | Izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- |
| C - Viena sūkņa pārbaude/defektācija (viena reize) | <…> |

2. Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc pakalpojumu pieņemšanas apliecinošu attaisnojuma dokumentu parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.

3. Šī piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

4. Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šai tirgus izpētei, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šai tirgus izpētei.