## KOPT
3.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne
2024.gada . .
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta: 2024. gada __. __________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Kanalizācijas sūkņu stacija
2 | Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Kopā:
PVN (21%):
Pavisam būvniecības izmaksas:
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## KOPS
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: Slimnīcas iela 8A, Rīga
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta: 2024. gada __. __________
N.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1.1. | Būvkonstrukcijas, BK
2 | 1.2. | Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT
3 | 1.3. | Tehnoloģiskais aprīkojums, TN
4 | 1.4. | Ventilācija, AVK
5 | 1.5. | Elektroapgāde (ārējā), ELT
6 | 1.6. | Elektroapgāde (iekšējā), EL
7 | 1.7. | Automatizācijas un vadības sistēma, AVS
8 | 1.8. | Labiekārtošana, TS-L
9 | 1.9. | Zemes darbi
10 | 1.10. | Citi darbi
Kopā
Virsizdevumi |  |  | ___%
t.sk. darba aizsardzība |  |  | ___%
Peļņa |  |  | ___%
Kopā, Euro, neskaitot PVN:
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.1_BK
Lokālā tāme Nr. 1.1.
Būvkonstrukcijas, BK
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT, BK un AR daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods |  | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BŪVKONSTRUKCIJAS, BK
1 |  | KSS tvertnes D1800, SN8 iebūve | gb. | 1
2 |  | Dz.betona pamatplātnes Pm-1 izbūve | gb. | 1
3 |  | KSS stiprināšana pie pamatplātnes | kpl. | 1
4 |  | Esošās KSS rezervuāra pamatnes attīrīšana un līmeņošana pamatplātnes Pm-1 izbūvei (nokalšana/ piebetonēšana pēc nepieciešamības) | summa | 1
5 |  | Pārseguma plātnes akai K1-01 izbūve | kpl. | 1
6 |  | KSS virszemes paviljona montāža, t.sk. nesošās konstrukcijas, apdare, jumts, durvis un telfersija | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.2_UKT
Lokālā tāme Nr. 1.2.
Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ārējā), UKT
1 |  | Saliekamās dzelzsbetona grodu akas d2000mm, ar iebūves dziļumu 2,8m izbūve (t.sk. kāpšļi) | kpl. | 1
2 |  | Saliekamās dzelzsbetona grodu akas d2000mm, ar iebūves dziļumu 2,9m izbūve (t.sk. kāpšļi) | kpl. | 1
3 |  | Saliekamās dzelzsbetona grodu akas d2000mm, ar iebūves dziļumu 6,3m izbūve (t.sk. kāpšļi), bez pārseguma | kpl. | 1
4 |  | Pašteces kanalizācijas gludsienu polipropilēna (PP) caurule OD315, (SN8, ražotas pēc trīsslāņu tehnoloģijas, atbilstoši LVS EN 13476-2) montāža un iebūve būvgrāvī, dziļums 6.0 - 6.5 m | m | 2.4
5 |  | Polietilēna PE100 elektrometināmas kanalizācijas spiedvadu caurules OD225, (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2), montāža un iebūve būvgrāvī, ieskaitot spiediena pārbaudi, dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 14.4
6 |  | Polietilēna PE100 elektrometināmas kanalizācijas spiedvadu caurules OD180, (PN10, atbilstošas LVS EN 12201-2), montāža un iebūve būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi, dziļums 2.0 -2.5 m | m | 6.5
7 |  | Polietilēna PE100 elektrometināmas ūdensvada caurules OD32 (PN12.5, atbilstošas LVS EN 12201-2) montāža un iebūvi būvgrāvī - ieskaitot spiediena pārbaudi un dezinfekciju, dziļums 0 -2.0 m | m | 19.6
8 |  | Elektrometināma uzmavu līkuma 90 grādi, PE100, OD32, PN10 montāža | gab. | 2
9 |  | Elektrometināmas uzmavu diametru pārejas PE100 OD63/OD32, PN10 montāža | gab. | 1
10 |  | Uz stiepi noturīgas remontuzmavas dažāda diametra/ materiāla cauruļvadu savienošanai OD63/d60, PN10 montāža | gab. | 1
11 |  | PE100 īscaurules, PN10, L=0,5m montāža | gab. | 1
12 |  | Pašregulējoša sildkabeļa uzstādīšana uz ūdensvada ievada vertikālās daļas, L=1,8m, t.sk. visi instalācijas materiāli, t.sk. pieslēgums iekšējai EL sistēmai | kpl. | 1
13 |  | Kaļamā ķeta, stacionāra tipa vāka, ar eņģi, d600mm, slodze 400kN, neventilējams, ar blīvējumu starp vāku un rāmi, ar SIA "Rīgas ūdens" simboliku izbūve, t.sk. apbetonējums un nepieciešamie regulēšanas/ atbalsta gredzeni | kpl. | 3
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.3_TN
Lokālā tāme Nr. 1.3.
Tehnoloģiskais aprīkojums, TN
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TEHNOLOĢISKAIS APRĪKOJUMS, TN
1 |  | Tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. iekārtu, cauruļvadu, armatūras un virszemes paviljona aprīkojuma, UK apsaistes u.c.) montāža un ieregulēšana | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.4_AVK
Lokālā tāme Nr. 1.4.
Ventilācija, AVK
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
VENTILĀCIJA, AVK
1 |  | Elektriskais radiators “ADAX” VPS 1012 KEM komplektā ar montāžas stiprinājumiem, vadības automātiku, montāža | kpl. | 1
2 |  | Telpas temperatūras devējs "REGIN" TG-UH3/PT1000 pievienojam SCADA vadības sistēmai, montāža | kpl. | 1
3 |  | Kanāla ventilators "SYSTEMAIR" K 125 EC komplektā ar vadības automātiku, montāžas stiprinājumiem, montāža | kpl. | 2
4 |  | Kanāla sildītājs “SYSTEMAIR” CB 125-1,2 komplektā ar vadības aotomātiku, temperatūras devējiem, montāžas stiprinājumiem, montāža | kpl. | 1
5 |  | Filtrs “SYSTEMAIR” FFR 125-EU5 komplektā ar filtra kārbu, filtru, montāžas stiprinājumiem, montāža | kpl. | 1
6 |  | Ventilācijas sistēmu vadības automātikas bloks “REGIN” Corrigo Ardo VCA152DW-4 komplektā ar (precīzu materiālu specifikāciju saskaņot ar iekārtu piegādātājiem), montāža | kpl. | 1
7 |  | Elektrosildītāja jaudas regulators ar 0-10V DC; vadības signāls PULSER230X010, montāža | kpl. | 1
8 |  | Gaisa dif. spiediena relejs DTV200-OEM, montāža | kpl. | 1
9 |  | Gaisa temperatūras devējs, uzstādāms gaisa vadā TK-K3/PT1000, montāža | kpl. | 2
10 |  | Slēdzis ventilācijas režīmu pārslēgšanai, montāža | kpl. | 1
11 |  | Ventilācijas iekārtas un ventilatoru vadības automātikas un elektropieslēguma materiāli, montāža | kpl. | 1
12 |  | Gaisa ieņemšanas reste IGC 125, montāža | gab. | 1
13 |  | Gaisa izmešanas reste VK 12, montāža | gab. | 1
14 |  | Regulējošais vārsts PTS 125, montāža | gab. | 2
15 |  | Nerūsējošā tērauda EN 1.4401 gaisa izmešanas deflektors Ø160, montāža | gab. | 1
16 |  | Drošības siets pieplūdei un nosūcei Ø125, montāža | gab. | 2
17 |  | Drošības siets nosūcei no nerūsējošā tērauda EN 1.4401 Ø160, montāža | gab. | 2
18 |  | Gaisa vadi no cinkotā skārda Ø125, montāža | m | 6
19 |  | Gaisa vadu fasona daļas, montāža | kpl. | 1
20 |  | Gaisa vadu tīrīšanas lūkas, montāža | kpl. | 1
21 |  | Kanalizācijas cauruļvadi DN32, montāža | m | 2
22 |  | Kanalizācijas cauruļvadi DN160, montāža | m | 11
23 |  | Kanalizācijas cauruļvadu fasondaļas, montāža | kpl. | 1
24 |  | Kanalizācijas cauruļvadu revīzijas lūkas, montāža | kpl. | 1
25 |  | PAROC akmens vates izolācija; b=30mm, montāža | m2 | 4
26 |  | PAROC akmens vates izolācija; b=50mm, montāža | m2 | 4
27 |  | Nerūsējošā tērauda EN1.4401 loksnes izolācijas pārklāšanai, montāža | m2 | 1
28 |  | Montāžas komplekts | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.5_ELT
Lokālā tāme Nr. 1.5.
Elektroapgāde (ārējā), ELT
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ELEKTROAPGĀDE, ELT
1 |  | Kabelis 1kV četrdzīslu Cu-4x16, guldīšanai zemē | m | 32 | _ |  | _ |  | _
2 |  | Plastmasas caurule guldišanai zemē D-75mm, 750N | m | 26 | _ |  | _ |  | _
3 |  | Plastmasas caurule guldišanai zemē D-110mm, 750N | m | 14 | _ |  | _ |  | _
4 |  | Gala apdare kabelim Cu-1-4x16 | gab. | 4 | _ |  | _ |  | _
5 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm | m | 40 | _ |  | _ |  | _
6 |  | Cinkota tērauda kopne – 30×3.5mm, 105mm. 25052 DIN 30×3.5 5019 34 7; OBO BETTERMANN | m | 14 | _ |  | _ |  | _
7 |  | Cinkota tērauda elektrods – dm-20mm, l=1.5m, 70μm cinka pārklājums. 219 20ST FT 5000 75 0; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 24 | _ |  | _ |  | _
8 |  | Spice – dm=20mm. 1819 20BP 3041 21 2; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 6 | _ |  | _ |  | _
9 |  | Sitamais gals. 2530 20 3043 40 1; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 1 | _ |  | _ |  | _
10 |  | Savienojuma spaile – kopnei ar elektrodu. 2760 20 FT 5001 64 1; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 6 | _ |  | _ |  | _
11 |  | Savienojuma spaile – kopnei. 255 A-FL30 FT 5314 53 4; OBO BETTERMANN | gab. | 2 | _ |  | _ |  | _
12 |  | Pretkorozijas lenta – 1.1mm bieza, 100mm plata, l=10m. OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 3 | _ |  | _ |  | _
13 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | _ |  | _ |  | _
14 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 21 |  |  |  | _
15 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 4 |  |  |  | _
16 |  | Tranšeja zemējuma kontūram | m | 14 |  |  |  | _
17 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 26 |  |  |  | _
18 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 14 |  |  |  | _
19 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 26 |  |  |  | _
20 |  | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gb. | 4 |  |  |  | _
21 |  | Labiekārtojums tranšejas platumā | m2 | 20 |  |  |  | _
22 |  | Zemējuma kopnes montāža | m | 14 |  |  |  | _
23 |  | Zemējuma elektrodu montāža | kpl. | 6 |  |  |  | _
24 |  |  | kpl. | 1 |  |  |  | _
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.6_EL
Lokālā tāme Nr. 1.6.
Elektroapgāde (iekšējā), EL
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ELEKTROAPGĀDE (iekšējā), EL
1 |  | Galvenā sadale SS1 - skatīt rasējumu EL-3, montāža, Schneider Electric vai ekvivalents | kpl. | 1
2 |  | Hermētiska virsapmetuma kārba ar spailēm – 5×2.5mm2, montāža, D 9025, Hensel vai ekvivalents | gab. | 10
3 |  | 5-polu sienas kontakts (v.a.), 400V, 16A, IP44, montāža | gab. | 1
4 |  | 3-polu sienas kontakts (v.a.), 230V, 16A, IP44, montāža, WG600 620W, JUNG vai ekvivalents | gab. | 3
5 |  | Hermētisks slēdzis (v.a.), In=10A, IP44, montāža, WG600 620W, JUNG vai ekvivalents | gab. | 2
6 |  | Virsapmetuma kustības sensors, stiprina uz sienas – 230V, 16A, IP55, darbības lauka rādiuss – 10m, uzstādīšanas augstums – 2÷3m, 200° grādu darbības leņķis, ieslēgšanas apgaismojuma līmeņa regulēšana – 20÷1000lx, regulējams apgaismojuma degšanas laika diapazons – 2min÷60min., darbam pieļaujamā vides temperatūra no – -300C÷ +550C, montāža, Swiss Garde 3100 IR art.26470; Niko vai ekvivalents | gab. | 1
7 |  | Lineāra LED griestu v/a armatūra; 32W LED, 230V, IP66, 4000K, montāža, SYLPROOF TUBULAR LED vai ekvivalents | gab. | 2
8 |  | LED gaismeklis montāžai pie sienas, 12W, IP66, 4000K, montāža, START Surface vai ekvivalents | gab. | 1
9 |  | Avārijas gaismeklis uz sienas ar LED gaismas diodēm; 360x170(h)x78mm; IP65; gaidīšanas režīms; balts korpuss ar iebūvētu 1h avārijas bateriju; Multitrend2-At.1h; art. 277-B-300-01-00-00, montāža, SEC vai ekvivalents | gab. | 2
10 |  | Alumīnija stieple – dm=8mm, 50mm2, montāža, RD 8-ALU 5021 28 6; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | m | 15
11 |  | Alumīnija stieple – dm=10mm,78mm3, montāža, RD 10-ALU 5021308; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | m | 5
12 |  | Alumīnija vertikālais zibens uztvērējs – dm10/16mm, l=2.0m, montāža, 101 VL2000 5401 98 3; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 1
13 |  | Kronšteins uztvērēja stiprināšanai pie skursteņa, montāža, 101 VRS-16 5408982; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 2
14 |  | Savienojuma spaile – stieplei ar vertikālo zibens uztvērēju, montāža, 252 8-10×16 FT 5312 34 5; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 1
15 |  | Stieples stiprinājums pie jumta seguma, montāža, 165 MBG-8 200 5218 74 8; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 10
16 |  | Stieples stiprinājums – pie mūra sienas, montāža, 177 30 M8; 5207 46 0; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 15
17 |  | Savienojuma spaile – stieplei, universālā, montāža, 249 8-10 ALU 5311 51 9; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 6
18 |  | Savienojuma spaile – stieplei ar kopni, mērījumu spaile, montāža, 233 8 5336 30 9; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 3
19 |  | PE kopne, montāža, 1801 VDE 5015 65 0; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 2
20 |  | Cinkota tērauda kopne – 30×3.5mm, 105mm2, montāža, 5052 DIN 30×3.5 5019 34 7; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | m | 30
21 |  | Kopnes stiprinājums pie mūra sienas, montāža, 831 30 5032 03 2; OBO BETTERMANN vai ekvivalents | gab. | 20
22 |  | Kopnes savienojumi ar metālkonstrukcijām , montāža | gab. | 20
23 |  | Instalācijas kabelis Cu 3x1.5 ar vara dzīslām, kas atbilst LVS 1055:2019, Dca ugunsizturības klase; Un=0.75kV, montāža | m | 100
24 |  | Instalācijas kabelis Cu 3x2.5 ar vara dzīslām, kas atbilst LVS 1055:2019, Dca ugunsizturības klase; Un=0.75kV, montāža | m | 120
25 |  | Instalācijas kabelis Cu 5x2.5 ar vara dzīslām, kas atbilst LVS 1055:2019, Dca ugunsizturības klase; Un=0.75kV, montāža | m | 25
26 |  | Instalācijas kabelis Cu 5x10.0 ar vara dzīslām, kas atbilst LVS 1055:2019, Dca ugunsizturības klase; Un=0.75kV, montāža | m | 10
27 |  | Vads ar vara dzīslu zemējumam - Cu 1x16.0, kas atbilst LVS 1055:2019, Dca ugunsizturības klase; Un=0.75kV, montāža | m | 100
28 |  | Gluda plastmasas caurule – 25mm, 750N mehāniskā izturība. Komplektā ar stiprinājumiem un pagriezieniem, montāža, Evoel SM-OH, EVOPIPES vai ekvivalents | m | 200
29 |  | Gluda plastmasas caurule – 40mm 750N mehāniskā izturība. Komplektā ar stiprinājumiem un pagriezieniem, montāža Evoel SM-OH, EVOPIPES vai ekvivalents | m | 10
30 |  | Plastmasas caurule guldīšanai ēkas pamatos, 450N, dm=110mm , montāža EVOCAB FLEX, EVOPIPES vai ekvivalents | m | 3
31 |  | Cauruļu montāža ēkas pamatos | kpl. | 1
32 |  | Metālkonstrukcijas – stiprinājuma detaļas, montāža | kg | 50
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.7_AVS
Lokālā tāme Nr. 1.7.
Automatizācijas un vadības sistēma, AVS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS-VAS daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AUTOMATIZĀCIJAS UN VADĪBAS SISTĒMA, AVS
Vadības un automātikas sadalne VAS
1 |  | Sadales korpuss, 1250x550x275, ar slēdzeni, IP54 vai augstāks | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
2 |  | PLK procesors ABB AC500 PM5630-2ETH-XC vai ekvivalents komplektā ar pamatni un bateriju | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
3 |  | Atmiņas karte 512MB PLK ABB vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
4 |  | Ieeju\ izeju modulis ABB DA501-XC 16DI/8DC/4AI/2AO komplektā ar pamatni vai ekvivalents | kpl. | 2 | _ |  |  |  | _
5 |  | Komunikācijas PROFINET modulis ABB CM579-PNIO-XC vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
6 |  | Switch MOXA EDS-408A vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
7 |  | Skārienjutīgs grafiskais operatora panelis ABB CP6407 vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
8 |  | 4G tīkla maršrutētājs MikroTik PM5630-2ETH-XC komplektā ar antenu, antenas kabeli, pārsprieguma aizsardzības bloku vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
9 |  | Nepārtrauktas barošanas bloks 230V AC / 24V DC, 5A, Phoenix Contact TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 - 2866611 | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
10 |  | Baterija Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 12AH - 2866365 | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
11 |  | Frekvenču pārveidotājs ABB ACQ580-01-033A-4 +B056 +C218 +F316 +J400 +K475 +P952 vai ekvivalents | kpl. | 2 | _ |  |  |  | _
12 |  | Zemsprieguma komponenšu (automātslēdži, releji, drošinātāji, spaiļu bloki u.c.) komplekts atbilstoši ESS-VAS risinājumiem | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
13 |  | Montāžas palīgmateriālu (vadi, uzgali, marķējumi, vadu kanāli, DIN-sliedes u.c.) komplekts | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
|  | Mēriekārtas un izpildiekārtas |  |  | _ |  |  |  | _
14 |  | Plūsmas mērītājs DN150 PN10 IP68 KROHNE OPTIFLUX 2300W ar pārveidotāju IFC300, komplektā ar kabeļiem vai ekvivalents | kpl. | 2 | _ |  |  |  | _
15 |  | Hidrostatiskais līmeņa mērītājs 0..10m, 4..20mA, IP68, komplektā ar kabeļi, E+H Waterpilot FMX21 vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
16 |  | Radara tipa līmeņa sensors 4..20mA, IP68, komplektā ar kabeli, KROHNE OPTIWAVE 1400 C vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
17 |  | Līmeņa plūdiņslēdzis Xylem ENM-10 komplektā ar kabeli vai ekvivalents | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
Montāžas materiāli
18 |  | Spēka kabelis Cu 4x2.5 mm² | m | 20 | _ |  |  |  | _
19 |  | Speka kabelis Cu 4x4 mm² ar ekrānu | m | 40 | _ |  |  |  | _
20 |  | Speka kabelis Cu 3x2.5 mm² | m | 10 | _ |  |  |  | _
21 |  | Kontrolkabelis 2x1mm² lokans | m | 30 | _ |  |  |  | _
22 |  | Kontrolkabelis 12x1mm² lokans | m | 10 | _ |  |  |  | _
23 |  | Kontrolkabelis 7x1mm² lokans | m | 10 | _ |  |  |  | _
24 |  | Kabelis 4x2x0.5 FTP vai analogs | m | 30 | _ |  |  |  | _
25 |  | Montāžas palīgmateriālu komplekts | kpl. | 1 | _ |  |  |  | _
Montāžas darbi
26 |  | Sadalnes VAS komplektēšana, salikšana un pārbaudes | kpl. | 1 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
27 |  | Sadalnes VAS uzstādīšana un pieslēgšana | kpl. | 1 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
28 |  | Kabelis komplektā ar līmeņa slēdzi, montāžas darbi | m | 20 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
29 |  | Kabelis komplektā ar plūsmas mērītāju, montāžas darbi | m | 100 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
30 |  | Kabelis komplektā ar līmeņa sensoru, montāžas darbi | m | 25 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
31 |  | Speka kabelis, montāžas darbi | m | 70 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
32 |  | Kontrolkabelis, montāžas darbi | m | 270 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
33 |  | Mēriekārtu uzstādīšana un pieslēgšana | obj. | 1 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
|  | Programmēšanas un palaišanas darbi | [5 empty] | _ | _ |  |  |  |  | _
34 |  | VAS sistēmas programmēšana | obj. | 1 |  |  |  | _ | _ |  |  |  |  | _
35 |  | Pieslēgšana pie esošas SCADA sistēmas | obj. | 1 |  |  |  |  | _ |  |  |  |  | _
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.8_TS-L
Lokālā tāme Nr. 1.8.
Labiekārtošana, TS-L
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TS daļas rasējumiem. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LABIEKĀRTOŠANA, TS-L
1 |  | Asfaltbetona seguma izbūve | m2 | 173
2 |  | Betona bruģakmens seguma izbūve | m2 | 34
3 |  | Betona apmales 100.20.8 izbūve | m | 92
4 |  | Betona apmales 100. 22.15 izbūve | m | 13
5 |  | Grants segums nomales ierīkošana | m | 19
6 |  | Zāliena (zaļās zonas seguma) ierīkošana | m2 | 367
7 |  | Metāla stiegru paneļu žoga uz metāla stabiem; h=1,8m ierīkošana | m | 60
8 |  | Slēdzamu divvērtņu metāla vārtu izbūve | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.9_Zemes_d
Lokālā tāme Nr. 1.9.
Zemes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP un DVP. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ZEMES DARBI
1 |  | Rievsienu konstrukcijas izbūve būvbedres stiprināšanai (Saskaņā ar ras. DOP-2. Dots būvbedres orientējošais perimetrs. Izmantojamās rievsienas pieņemtas - LARSEN VL606A. Rievsienu garums - orient. - 8,5m; ar augšējiem spraišļiem. Detalizētu risin. iekļaut DVP.) | m | 12
2 |  | Būvbedres rakšana | m3 | 171
3 |  | Būvbedres aizbēršana, blietējot pa 30cm kārtām, Skalota smilts, Kf>1,0m/d | m3 | 153
4 |  | Liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 18
5 |  | Esošās KSS gremdakas aizbēršana, blietējot pa 30cm kārtām, Skalota smilts, Kf>1,0m/d | m3 | 320
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## 1.10_Citi_d
Lokālā tāme Nr. 1.10.
Citi darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve, Slimnīcas ielā 8A, Rīgā
Objekta adrese: |  |  | Slimnīcas iela 8A, Rīga
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās. | [7 empty] | Tāmes izmaksas, Euro bez PVN
Tāme sastādīta 2024. gada __. ____________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (euro)
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | Darbietilpība (C/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CITI DARBI
1 |  | Būvlaukuma izveide, aprīkošana un uzturēšana | kpl. | 1
2 |  | Notekūdeņu pagaidu pārsūknēšana būvdarbu laikā, t.sk. viss tehnoloģiskais aprīkojums, pieslēgumi un elektroenerģijas izmaksas, un sistēmas uzraudzība | summa | 1
3 |  | Gruntsūdens pazemināšana būvdarbu laikā | kpl. | 1
Demontāža
4 |  | Esošās KSS ēkas demontāža un būvgružu utilizācija, līdz abs. atz. +0,50m (ja tas nenodrošina proj. elementu montāžas iespēju- zemāk), t.sk. iekšējie inženiertīkli, rezervuāra pārsegums, ārējais cokola apbetonējums, kāpnes. | summa | 1
5 |  | Esošās zaļās zonas seguma noņemšana līdz projektētā seguma konstrukcijas apakšai | m2 | 205
6 |  | Esošā kanalizācijas spiedvada demontāža un utilizācija | m | 6
7 |  | Esošās spiedvada kameras demontāža un utilizācija | summa | 1
8 |  | Esošā ūdensvada pievada d60 demontāža un utilizācija | m | 17
9 |  | Esošās nedarbojošās siltumtrases demontāža zemes gabala robežās un utilizācija, t.sk. gala tamponēšana | m | 6.8
10 |  | Esošā pašteces kolektora demontāža un utilizācija | m | 4
Pieslēgumi esošajiem inženiertīkliem
11 |  | Pieslēgums esošajam pašteces kolektoram d315 | kpl. | 1
12 |  | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d60 | kpl. | 1
13 |  | Pieslēgums esošajam kanalizācijas spiedvadam d200 | kpl. | 2
Dažādi
14 |  | Kanalizācijas sūkņu stacijas sistēmu, to montāžas kā arī tehnoloģiskā aprīkojuma funkcionalitātes pārbaudes | kpl. | 1
15 |  | Lietotāju apmācība | kpl. | 1
16 |  | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 23,59%
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Konkrētajiem projektā iekļautajiem materiāliem un izstrādājumiem iespējami citi ekvivalenti.
5. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)