## Koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: |  | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
Būves nosaukums: |  | Pazemes ūdensgūtnes Baltezers- Zaķumuiža pazemes ūdens atradnes “Zaķumuiža” 2 (divu) filtraku un pazemes ūdens atradnes “Baltezers 1” 2 (divu) filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu un pievadcauruļu sifonvadam nomaiņa
Objekta adrese: |  | Pazemes ūdensgūtne Baltezers- Zaķumuiža
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
*PIEZĪME - izdevumi pagaidu ūdens un elektrības pieslēgumam, apsardzei būvniecības laikā, cita veida netiešie izdevumi, ja tādi tiek plānoti, kas saistīti ar objekta būvniecību ir iekļaujami sadaļā "Virsizdevumi''
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## Kopsavilkums
3.pielikums
Kopsavilkuma aprēķins
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Objekta nosaukums: | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
|  | Būves nosaukums: | Pazemes ūdensgūtnes Baltezers- Zaķumuiža pazemes ūdens atradnes “Zaķumuiža” 2 (divu) filtraku un pazemes ūdens atradnes “Baltezers 1” 2 (divu) filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu un pievadcauruļu sifonvadam nomaiņa
|  | Objekta adrese | Pazemes ūdensgūtne Baltezers- Zaķumuiža
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h):
| Nr. | Būvdarbu veids vai | Tāmes | Tai skaitā
| P.k. | konstruktīvā elementa nosaukums | izmaksas | darba | būv- | mehānismi | Darbietilpība
|  |  |  | alga | izstrādājumi |  | (c/h)
| 1 | Lokālā tāme Nr.1; filtraka Nr.90A
| 2 | Lokālā tāme Nr.2; filtraka Nr.92A
| 3 | Lokālā tāme Nr.3; filtraka Nr.164
| 4 | Lokālā tāme Nr.4; filtraka Nr.224
KOPĀ
Virsizdevumi(......%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(.....%)
KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____.____________
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-1
Lokālā tāme Nr.1; filtraka Nr.90A
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Pazemes ūdens atradnes “Zaķumuiža” filtrakas Nr. 90A bojātā pazemes tipa aizbīdņa un pievadcaurules sifonvadam nomaiņa
| Objekta adrese | Pazemes ūdens atradne “Zaķumuiža”
| Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4,5 m dziļumam | m3 | 40
2 | Būvbedres nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas un vairogus | obj | 1
3 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 2
4 | Grunstūdens pazemināšana | obj | 1
5 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl | 1
6 | Esošās filtrakas Nr. 90 galvu hermētiski noslēgt ar gala atloku Dn150 | kpl | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl | 1
8 | Esošās pelēkā ķeta pievadcaurules sifonvadam Dn150 demontāža | m | 2
9 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | kpl | 1
10 | Esošās filtrakas stobra virsmas sagatavošana un pretkorozijas krāsas uzklāšana | kpl | 1
11 | Dzelzbetona grodu kameras DI 1500mm, H=4.00m uzstādīšana (komplektā ar pamatni, vāku un kāpnēm) | kpl | 1
12 | Filtrakas stobra aizsargčaulas iestrāde dzelzbetona pamatnē | kpl | 1
13 | Sifonvada pieslēguma cauruļvada aizsargčaulas iestrāde vajadzīgajā augstumā un virzienā, atbilstoši esošajam pieslēgumam | kpl | 1
14 | Piemetināts tērauda atloks DN150, PN10 | gb | 1
15 | Ķeta atloku trejgabals DN150/150, PN10 | gb | 1
16 | Akas galvas tērauda noslēgatloks DN150, PN10 | gb | 1
17 | Atloks ar uzmavu universālais Dn150, | gb | 1
18 | Atloku aizbīdnis ar rokratu Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), | kpl | 1
19 | Pieslēguma izbūve esošajam sifonvada atzaram ar remonta dubultuzmavu ķeta caurulei DN150 | kpl | 1
20 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, | m | 6
21 | Būvbedres aizbēršana ar vietējo grunti blietējot pa kārtām, demontējot stiprinājumus | m3 | 42
22 | Atkritumu izvešana un utilizācija | obj | 1
23 | Teritorijas planēšana uz projektēto atzīmi | m2 | 15
24 | Dezinfekcija | obj | 1
25 | Filtrakas identifikācijas numura plāksnes izgatavošana un uzstādīšana | kpl | 1
26 | Spiediena pārbaude | obj | 1
27 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | obj | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-2
Lokālā tāme Nr.2; filtraka Nr.92A
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Pazemes ūdens atradnes “Zaķumuiža” filtrakas Nr. 92A bojātā pazemes tipa aizbīdņa un pievadcaurules sifonvadam nomaiņa
| Objekta adrese | Pazemes ūdens atradne “Zaķumuiža”
| Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4,5 m dziļumam | m3 | 110
2 | Būvbedres nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas un vairogus | obj | 1
3 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 5
4 | Grunstūdens pazemināšana | obj | 1
5 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl | 1
6 | Esošās filtrakas Nr. 90 galvu hermētiski noslēgt ar gala atloku Dn150 | kpl | 1
7 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl | 1
8 | Esošās pelēkā ķeta pievadcaurules sifonvadam Dn150 demontāža | m | 2
9 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | kpl | 1
10 | Esošās filtrakas stobra virsmas sagatavošana un pretkorozijas krāsas uzklāšana | kpl | 1
11 | Dzelzbetona grodu kameras DI 1500mm, H=4.00m uzstādīšana (komplektā ar pamatni, vāku un kāpnēm) | kpl | 1
12 | Filtrakas stobra aizsargčaulas iestrāde dzelzbetona pamatnē | kpl | 1
13 | Sifonvada pieslēguma cauruļvada aizsargčaulas iestrāde vajadzīgajā augstumā un virzienā, atbilstoši esošajam pieslēgumam | kpl | 1
14 | Piemetināts tērauda atloks DN150, PN10 | gb | 1
15 | Ķeta atloku trejgabals DN150/150, PN10 | gb | 1
16 | Akas galvas tērauda noslēgatloks DN150, PN10 | gb | 1
17 | Atloks ar uzmavu universālais Dn150, | gb | 1
18 | Atloku aizbīdnis ar rokratu Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), | kpl | 1
19 | Pieslēguma izbūve esošajam sifonvada atzaram ar remonta dubultuzmavu ķeta caurulei DN150 | kpl | 1
20 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, | m | 18
21 | Būvbedres aizbēršana ar vietējo grunti blietējot pa kārtām, demontējot stiprinājumus | m3 | 115
22 | Atkritumu izvešana un utilizācija | obj | 1
23 | Teritorijas planēšana uz projektēto atzīmi | m2 | 30
24 | Dezinfekcija | obj | 1
25 | Filtrakas identifikācijas numura plāksnes izgatavošana un uzstādīšana | kpl | 1
26 | Spiediena pārbaude | obj | 1
27 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | obj | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-3
Lokālā tāme Nr.3; filtraka Nr.164
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Pazemes ūdens atradnes “Baltezers 1” filtrakas Nr. 164 bojātā pazemes tipa aizbīdņa un pievadcaurules sifonvadam nomaiņa
| Objekta adrese | Pazemes ūdens atradne “Baltezers 1”
| Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4,5 m dziļumam | m3 | 45
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 46
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Sifonvada apkalpes kameras sagatavošana montāžas darbiem | kpl. | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
9 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gb | 1
10 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 10
11 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gb | 4
12 | Atloku aizbīdnis ar rokratu Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gb | 1
13 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 10
14 | Kameras sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 2
15 | Dezinfekcija | obj. | 1
16 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK-4
Lokālā tāme Nr.4; filtraka Nr.224
| Objekta nosaukums | PŪBZ Gruntsūdens filtraku bojāto pazemes tipa aizbīdņu nomaiņa
| Būves nosaukums | Pazemes ūdens atradnes “Baltezers 1” filtrakas Nr. 224 bojātā pazemes tipa aizbīdņa un pievadcaurules sifonvadam nomaiņa
| Objekta adrese | Pazemes ūdens atradne “Baltezers 1”
| Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz vietas apskates rezultātiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Būvgrāvja rakšana ar ekskavatoru līdz 4,5 m dziļumam | m3 | 24
2 | Būvgrāvja rakšana ar lāpstām | m3 | 1
3 | Būvgrāvja aizberšana ar esošo grunti | m3 | 25
4 | Atkritumu izvešana un utilizācija | m3 | 1
5 | Būvgrāvja nostiprināšana izmantojot tranšeju atbalsta sienas | obj. | 1
6 | Filtrakas pārsedzes ar vāku nocelšana | kpl. | 1
7 | Sifonvada apkalpes kameras sagatavošana montāžas darbiem | kpl. | 1
8 | Filtrakas pārsedzes ar vāku atpakaļ atlikšana | kpl. | 1
9 | Esošā aizbīdņa ar atlokiem Dn150 demontāža | gb | 1
10 | Esošās pelēkā ķeta caurules ūdensvadam Dn150 demontāža | m | 5
11 | Esošā filtrakas stobru noslēdzošā trejgabala demontāža | kpl. | 1
12 | Ķeta atloku trejgabals DN150/150, PN10 | gb | 1
13 | Akas galvas tērauda noslēgatloks DN150, PN10 | gb | 1
14 | Atloks universālais Dn150, t.sk. montāža | gb | 4
15 | Atloku aizbīdnis ar rokratu Dn150 PN10 (kopmlektā ar blīvēm), t.sk. montāža | gb | 1
16 | Kaļamā ķeta caurule ūdensvadam Dn150, t.sk. montāža | m | 5
17 | Kameras sienas hermētiskuma atjaunošana | kpl. | 2
18 | Dezinfekcija | obj. | 1
19 | Ģeodēziskie mērījumi, izpildshēmas sagatavošana | gb | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE