## HL
Precizētais Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija – Tehniskā un Finanšu piedāvājuma veidne
“Hach&Lange mēriekārtu apkopes rezerves daļu un materiālu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/212)
Tabula Nr.1 - Tehniskā specifikācija - cenrādis
Artikuls | Rezerves daļas un aksesuāri | Atbilstība ražotāja artikulam / specifikācijai* | Vienība/gab. | Cena par vienību EUR bez PVN, gab.*** | Summa kopā, EUR bez PVN
AMTAX sc & PHOSPHAX sc, (abām ierīcēm paredzētas rezerves daļas)
LZY831 | sc-analizatora reaģenta sūknis (mainīts artikuls) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY152 | Ventilators gaisa padevei | <…> | 1 | 0 | 0
LZY187 | Starplika sc-analizatora durvīm | <…> | 1 | 0 | 0
LZY165 | Pārplūdes trauka apakšējā daļa | <…> | 1 | 0 | 0
LZY166 | Pārplūdes trauka augšējā daļa | <…> | 1 | 0 | 0
LZY150 | Savilcējskrūve | <…> | 1 | 0 | 0
LZY177 | sc-analizatora virzuļa sūknis | <…> | 1 | 0 | 0
LZY168 | 2/2 vārsts divceļu | <…> | 1 | 0 | 0
LZY156 | sc-analizatora kameras sildītājs | <…> | 1 | 0 | 0
YAB191 | Barošanas avots 100-240 V AC | <…> | 1 | 0 | 0
LZY199 | Vārstu bloka blīvējums | <…> | 1 | 0 | 0
LZY198 | Pārplūdes trauka blīvējums | <…> | 1 | 0 | 0
YAB089 | Karte ar temperatūras sensoru | <…> | 1 | 0 | 0
LZY192 | Savienojumu komplekts 1.6 mm Amtax, Phosphax | <…> | 1 | 0 | 0
LZY111 | Savienojumu komplekts 3.2 mm Amtax, Phosphax | <…> | 1 | 0 | 0
LZY194 | Caurulīte 1.6mm (2 m) sc-analizatoram | <…> | 1 | 0 | 0
LZY153 | sc-analizatora gaisa recirkulācijas ventilators | <…> | 1 | 0 | 0
LZY170 | sc-analizatora pārveidošanas komplekts no1 kanāla uz 2 kanālu sistēmu | <…> | 1 | 0 | 0
LZY867 | Pretvārsts Amtax sc/Phosphax sc analizatoriem | <…> | 1 | 0 | 0
Analizators amonija satura noteikšanai AMTAX
LXV421.99.13011 | Iekārta AMTAX sc (0,05-20 mg/l NH4-N) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW865 | Komplekts reaģents (2.5 l), standarts CAL1 (1.9 l), standarts CAL2 (1.9 l) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW865 | Art. BCF1009, reaģents, 2.5 l | <…> | 1 | 0 | 0
LCW865 | Art. BCF1010, standartšķīdums 1, 1.0 mg/L, 1.9 l | <…> | 1 | 0 | 0
LCW865 | Art. BCF1011, standartšķīdums 2, 10.0 mg/L, 1.9 l | <…> | 1 | 0 | 0
LCW868 | Komplekts: elektrolīts AMTAX sc + kapes elektrodam (3+3) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW867 | Tīrīšanas šķidrums Amtax sc (250 ml) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY069 | Elektrods | <…> | 1 | 0 | 0
LZY154 | Filtru komplekts (2 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY182 | Motors maisītājam Amtax sc | <…> | 1 | 0 | 0
LZY184 | AMTAX sc mērīšanas kivete | <…> | 1 | 0 | 0
LZY196 | AMTAX sc blīvju komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZP365 | Magnētiņš mērkamerai (8x3 mm) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY200 | Speciāli darba rīki elektrodam | <…> | 1 | 0 | 0
Fosfātu satura noteikšanas analizators PHOSPHAX sc
LXV422.99.13001 | Iekārta PHOSPHAX sc (0.05-15 mg/l PO4-P) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW869 | Reaģents Phosphax sc (2L) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW870 | Tīrīšanas šķīdums Phosphax sc, (1L) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW810 | Kalibrēšanas šķidrums, standarts 10 mg/l PO4-P (1L) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY185 | PHOSPHAX sc mērīšanas kivete | <…> | 1 | 0 | 0
LZY183 | PHOSPHAX sc vārstu bloks (vārstus ieskaitot) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY197 | PHOSPHAX sc blīvējumu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZY181 | Sūkņa galva gaisa sūknim | <…> | 1 | 0 | 0
Mēriekārta nitrātu satura noteikšanai NITRATAX plus sc
LXV448.99.21001 | Iekārta NITRATAX plus (0.1-50.0 mg/L NO2+3-N) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX426 | Blīvējumu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX572 | Blīvējumu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX302 | Mitruma absorbētājs, 20x40 mm, komplekts (2 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX012 | Tīrītāju slotiņu komplekts (2 mm) (5 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
LCW825 | Kalibrēšanas šķidrums, standarts 50 mg/L NO3 (1L) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX182 | Nitratax sc sensora motors | <…> | 1 | 0 | 0
LZX453 | Nitratax sc sensora impulsu lampa | <…> | 1 | 0 | 0
LZX504 | Nitratax sc sensora tīrītāja rezerves daļu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX657 | LZX504 Nitratax sc sensora filtru komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX849 | Kabeļa pagarinājuma komplekts, 10 m | <…> | 1 | 0 | 0
LZX453 | NITRATAX plus sc lampa | <…> | 1 | 0 | 0
LZX858 | Nitratax sc sensora mērlogu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX860 | Nitratax sc sensora mērlogu blīvju komplekts Art. LZX859 | <…> | 1 | 0 | 0
VAA406 | Nitratax sc sensora mērloga izņemšanas atslēga | <…> | 1 | 0 | 0
FILTRAX sc (0-900 ml/h)
LXV294.99.02000 | Iekārta FILTRAX sc (0-900 ml/h) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX018 | Rem. Komplekts FILTRAX (iekļauti arī LZX667 un LZX017) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX677 | Filtra modulis, standartelements | <…> | 1 | 0 | 0
LZX768 | Sildītājs | <…> | 1 | 0 | 0
LZX027 | Ventilators | <…> | 1 | 0 | 0
LZV205 | Gaisa vārsts, divceļu | <…> | 1 | 0 | 0
LZX674 | Parauga caurule 20 m, apsildāma, 230 V | <…> | 1 | 0 | 0
LZX672 | Parauga caurule 10 m, apsildāma, 230 V | <…> | 1 | 0 | 0
LZX702 | Rezerves daļas FILTRAX | <…> | 1 | 0 | 0
LZX024 | Kompresors 230 V | <…> | 1 | 0 | 0
SOLITAX sc (0.001-50 g/l); (0.001-4000 NTU/FNU)
LXV423.99.00100 | Iekārta SOLITAX sc (0.001-50 g/l), (0.001-4000 NTU/FNU) | <…> | 1 | 0 | 0
YAB036 | Vadības (analogā) plate | <…> | 1 | 0 | 0
YAB013 | Galvenā plate | <…> | 1 | 0 | 0
YAB014 | Barošanas plate | <…> | 1 | 0 | 0
YAB037 | Tīrītāja plate | <…> | 1 | 0 | 0
LZX050 | Tīrītāju slotiņu komplekts (5 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX421 | Blīvējumu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX302 | Mitruma absorbētājs, 20x40 mm, komplekts (2 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
246149 | Duļķainības standartšķīdums NTU 4000, (500 ml) | <…> | 1 | 0 | 0
SONATAX sc (0.2 m-12 m)
LXV431.99.00001 | Iekārta SONATAX sc (0.2 m-12 m) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY714.99.00100 | Caurules uzgalis-kape, PVC Sonatax | <…> | 1 | 0 | 0
LZY349 | O-Ring 146x4.5 NBR Sonatax sc | <…> | 1 | 0 | 0
LZY350 | Blīvējums, 5.5x9x2 Sonatax | <…> | 1 | 0 | 0
LZY351 | Kabeļu blīvējumu komplekts, O-Ring 13x1.5, 12x1.5 | <…> | 1 | 0 | 0
LZX849 | Kabeļa blīvējuma ieliknis 10 m | <…> | 5 | 0 | 0
LZX851 | Kabeļa blīvējuma ieliknis 20 m | <…> | 2 | 0 | 0
LZX303 | Mitruma absorbētājs Sonatax sc | <…> | 1 | 0 | 0
YAB091 | Pamatplate komplektā ar motoru | <…> | 1 | 0 | 0
LZY346 | Korpusa dibens (with Transd. & PT100) | <…> | 1 | 0 | 0
LZY344 | Sonatax sc tīrītājs magnetizēts | <…> | 1 | 0 | 0
LZY345 | Sonatax sc tīrītāja stiprinājums-skrūve | <…> | 1 | 0 | 0
LZX328 | Tīrītāju slotiņu komplekts (5 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
LZX303 | Mitruma absorbētājs priekš SONATAX | <…> | 1 | 0 | 0
LDO2 (0.1-20.00 mg/L)
LXV416.99.20001 | Skābekļa sensors LDO2 (0.1-20.00 mg/L) | <…> | 1 | 0 | 0
9021150 | Skābekļa sensora LDO2 kape | <…> | 1 | 0 | 0
Kontrolieris sc1000, PM, 6 SENS, no I\O PROFIBUS
LZX962 | Gaisa ventilators | <…> | 1 | 0 | 0
Kontrolieris sc200, 2 Digital, 24 VDC
LXV525.99Z11551 | Kontrolieris sc200, 2 Digital, 24 VDC | <…> | 1 | 0 | 0
9222900 | Kontroliera sc200 priekšējais panelis (bez elektronikas) | <…> | 1 | 0 | 0
Sensors amonija noteikšanai A-ISE sc
LZY694 | Amonija sensora kārtridžs A-ISE/N-ISE/AN-ISE sc | <…> | 1 | 0 | 0
LXV440.99.10001 | Sensors A-ISE sc | <…> | 1 | 0 | 0
Rezerves daļas un reaģenti laboratorijas mēriekārtām
5811200 | LDO elektroda kape | <…> | 1 | 0 | 0
LZW9402.99 | ORP standartšķīdums, 220mV, 125 ml | <…> | 1 | 0 | 0
2756559 | Elektrodu uzglabāšanas šķīdums, 3M, 50ml | <…> | 1 | 0 | 0
TESTOMAT 2000
152005 | Indikatoršķīdums cietības noteikšanai, TH 2005, dH 0.05-0.50 | <…> | 1 | 0 | 0
08350=C=004 | Sensors pH noteikšanai 83650.4 pH 0-=14 | <…> | 1 | 0 | 0
Skābekļa analizators Polymetron 9582sc
09185=A=3500 | Membrānu komplekts (4 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
09181=A=3600 | Elektrolīts etalons 25 ml | <…> | 1 | 0 | 0
Tabula Nr.2 - Apkopes darbos izmantojamās rezerves daļas un aksesuāri
Artikuls | Rezerves daļas un aksesuāri | Atbilstība ražotāja artikulam / specifikācijai* | Plānotais apjoms iepirkuma līguma darbības laikā, gab.** | Cena par vienību EUR bez PVN, gab.*** | Summa kopā, EUR bez PVN
Analizators amonija satura noteikšanai AMTAX
LCW865 | Komplekts reaģents (2.5 l), standarts CAL1 (1.9 l), standarts CAL2 (1.9 l) | <…> | 20 | 0 | 0
LCW868 | Komplekts: elektrolīts AMTAX sc + kapes elektrodam (3+3) | <…> | 10 | 0 | 0
LCW867 | Tīrīšanas šķidrums Amtax sc (250 ml) | <…> | 50 | 0 | 0
LZY069 | Elektrods | <…> | 8 | 0 | 0
LZY154 | Filtru komplekts (2 gab.) | <…> | 22 | 0 | 0
Fosfātu satura noteikšanas analizators PHOSPHAX sc
LCW869 | Reaģents Phosphax sc (2L) | <…> | 12 | 0 | 0
LCW870 | Tīrīšanas šķīdums Phosphax sc, (1L) | <…> | 9 | 0 | 0
LCW810 | Kalibrēšanas šķidrums, standarts 10 mg/l PO4-P (1L) | <…> | 1 | 0 | 0
Mēriekārta nitrātu satura noteikšanai NITRATAX plus sc
LZX426 | Blīvējumu komplekts | <…> | 6 | 0 | 0
LZX572 | Blīvējumu komplekts | <…> | 10 | 0 | 0
LZX302 | Mitruma absorbētājs, 20x40 mm, komplekts (2 gab.) | <…> | 10 | 0 | 0
LZX012 | Tīrītāju slotiņu komplekts (2 mm) (5 gab.) | <…> | 5 | 0 | 0
LCW825 | Kalibrēšanas šķidrums, standarts 50 mg/L NO3 (1L) | <…> | 1 | 0 | 0
FILTRAX sc (0-900 ml/h)
LZX018 | Rem. Komplekts FILTRAX (iekļauti arī LZX667 un LZX017) | <…> | 11 | 0 | 0
LZX677 | Filtra modulis, standartelements | <…> | 26 | 0 | 0
SOLITAX sc (0.001-50 g/l); (0.001-4000 NTU/FNU)
LZX050 | Tīrītāju slotiņu komplekts (5 gab.) | <…> | 13 | 0 | 0
LZX421 | Blīvējumu komplekts | <…> | 13 | 0 | 0
LZX302 | Mitruma absorbētājs, 20x40 mm, komplekts (2 gab.) | <…> | 13 | 0 | 0
SONATAX sc (0.2 m-12 m)
LZX328 | Tīrītāju slotiņu komplekts (5 gab.) | <…> | 16 | 0 | 0
LZX303 | Mitruma absorbētājs priekš SONATAX | <…> | 16 | 0 | 0
LDO2 (0.1-20.00 mg/L)
9021150 | Skābekļa sensora LDO2 kape | <…> | 24 | 0 | 0
Sensors amonija noteikšanai A-ISE sc
LZY694 | Amonija sensora kārtridžs A-ISE/N-ISE/AN-ISE sc | <…> | 1 | 0 | 0
TESTOMAT 2000
152005 | Indikatoršķīdums cietības noteikšanai, TH 2005, dH 0.05-0.50 | <…> | 2 | 0 | 0
08350=C=004 | Sensors pH noteikšanai 83650.4 pH 0-=14 | <…> | 3 | 0 | 0
Skābekļa analizators Polymetron 9582sc
09185=A=3500 | Membrānu komplekts (4 gab.) | <…> | 1 | 0 | 0
09181=A=3600 | Elektrolīts etalons 25 ml | <…> | 1 | 0 | 0
Summa kopā, bez PVN |  |  |  |  | 0
Tabula Nr.3 - Remontdarbos izmantojamās rezerves daļas un aksesuāri
Artikuls | Rezerves daļas un aksesuāri | Atbilstība ražotāja artikulam / specifikācijai* | Plānotais apjoms iepirkuma līguma darbības laikā, gab.** | Cena par vienību EUR bez PVN, gab.*** | Summa kopā, EUR bez PVN
AMTAX sc & PHOSPHAX sc, (abām ierīcēm paredzētas rezerves daļas)
LZY187 | Starplika sc-analizatora durvīm | <…> | 1 | 0 | 0
LZY165 | Pārplūdes trauka apakšējā daļa | <…> | 1 | 0 | 0
LZY166 | Pārplūdes trauka augšējā daļa | <…> | 1 | 0 | 0
LZY150 | Savilcējskrūve | <…> | 1 | 0 | 0
LZY168 | 2/2 vārsts divceļu | <…> | 1 | 0 | 0
LZY156 | sc-analizatora kameras sildītājs | <…> | 1 | 0 | 0
LZY199 | Vārstu bloka blīvējums | <…> | 1 | 0 | 0
LZY198 | Pārplūdes trauka blīvējums | <…> | 1 | 0 | 0
YAB089 | Karte ar temperatūras sensoru | <…> | 1 | 0 | 0
LZY192 | Savienojumu komplekts 1.6 mm Amtax, Phosphax | <…> | 1 | 0 | 0
LZY111 | Savienojumu komplekts 3.2 mm Amtax, Phosphax | <…> | 1 | 0 | 0
LZY194 | Caurulīte 1.6mm (2 m) sc-analizatoram | <…> | 1 | 0 | 0
LZY153 | sc-analizatora gaisa recirkulācijas ventilators | <…> | 1 | 0 | 0
LZY170 | sc-analizatora pārveidošanas komplekts no1 kanāla uz 2 kanālu sistēmu | <…> | 1 | 0 | 0
LZY867 | Pretvārsts Amtax sc/Phosphax sc analizatoriem | <…> | 5 | 0 | 0
Analizatoram amonija satura noteikšanai AMTAX paredzētas rezerves daļas
LCW865 | Art. BCF1009, reaģents, 2.5 l | <…> | 1 | 0 | 0
LCW865 | Art. BCF1010, standartšķīdums 1, 1.0 mg/L, 1.9 l | <…> | 1 | 0 | 0
LCW865 | Art. BCF1011, standartšķīdums 2, 10.0 mg/L, 1.9 l | <…> | 1 | 0 | 0
LZY196 | AMTAX sc blīvju komplekts | <…> | 2 | 0 | 0
LZY200 | Speciāli darba rīki elektrodam | <…> | 1 | 0 | 0
Fosfātu satura noteikšanas analizatoram PHOSPHAX sc paredzētas rezerves daļas
LZY197 | PHOSPHAX sc blīvējumu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
Mēriekārtas nitrātu satura noteikšanai NITRATAX plus sc paredzētas rezerves daļas
LZX182 | Nitratax sc sensora motors | <…> | 2 | 0 | 0
LZX453 | Nitratax sc sensora impulsu lampa | <…> | 1 | 0 | 0
LZX504 | Nitratax sc sensora tīrītāja rezerves daļu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX657 | LZX504 Nitratax sc sensora filtru komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX849 | Kabeļa pagarinājuma komplekts, 10 m | <…> | 1 | 0 | 0
LZX453 | NITRATAX plus sc lampa | <…> | 1 | 0 | 0
LZX858 | Nitratax sc sensora mērlogu komplekts | <…> | 1 | 0 | 0
LZX860 | Nitratax sc sensora mērlogu blīvju komplekts Art. LZX859 | <…> | 2 | 0 | 0
VAA406 | Nitratax sc sensora mērloga izņemšanas atslēga | <…> | 1 | 0 | 0
FILTRAX sc (0-900 ml/h) paredzētas rezerves daļas
LZX768 | Sildītājs | <…> | 1 | 0 | 0
LZX027 | Ventilators | <…> | 1 | 0 | 0
LZV205 | Gaisa vārsts, divceļu | <…> | 1 | 0 | 0
LZX672 | Parauga caurule 10 m, apsildāma, 230 V | <…> | 1 | 0 | 0
LZX702 | Rezerves daļas FILTRAX | <…> | 1 | 0 | 0
LZX024 | Kompresors 230 V | <…> | 1 | 0 | 0
SOLITAX sc (0.001-50 g/l); (0.001-4000 NTU/FNU) paredzētas rezerves daļas
YAB036 | Vadības (analogā) plate | <…> | 1 | 0 | 0
YAB013 | Galvenā plate | <…> | 1 | 0 | 0
YAB014 | Barošanas plate | <…> | 1 | 0 | 0
YAB037 | Tīrītāja plate | <…> | 1 | 0 | 0
SONATAX sc (0.2 m-12 m) paredzētas rezerves daļas
LZY349 | O-Ring 146x4.5 NBR Sonatax sc | <…> | 4 | 0 | 0
LZY350 | Blīvējums, 5.5x9x2 Sonatax | <…> | 4 | 0 | 0
LZY351 | Kabeļu blīvējumu komplekts, O-Ring 13x1.5, 12x1.5 | <…> | 5 | 0 | 0
LZY344 | Sonatax sc tīrītājs magnetizēts | <…> | 1 | 0 | 0
Kontrolieris sc1000, PM, 6 SENS, no I\O PROFIBUS
LZX962 | Gaisa ventilators | <…> | 1 | 0 | 0
Kontrolieris sc200, 2 Digital, 24 VDC
LXV525.99Z11551 | Kontrolieris sc200, 2 Digital, 24 VDC | <…> | 1 | 0 | 0
9222900 | Kontroliera sc200 priekšējais panelis (bez elektronikas) | <…> | 1 | 0 | 0
Sensors amonija noteikšanai A-ISE sc
LZY694 | Amonija sensora kārtridžs A-ISE/N-ISE/AN-ISE sc | <…> | 1 | 0 | 0
LXV440.99.10001 | Sensors A-ISE sc | <…> | 1 | 0 | 0
Rezerves daļas un reaģenti laboratorijas mēriekārtām
5811200 | LDO elektroda kape | <…> | 1 | 0 | 0
LZW9402.99 | ORP standartšķīdums, 220mV, 125 ml | <…> | 1 | 0 | 0
2756559 | Elektrodu uzglabāšanas šķīdums, 3M, 50ml | <…> | 1 | 0 | 0
Summa kopā, bez PVN |  |  |  |  | 0
|  | Vērtējamā piedāvājuma summa**** |  |  | 0
*Gadījumā, ja ražotājs ir veicis izmaiņas attiecīgās preces artikula Nr., Pretendents norāda aktuālo preces artikulu.
**Plānotajam apjomam ir tikai informatīvs raksturs, līguma darbības laikā norādītie daudzumi katrai pozīcijai var atšķirties.
***Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces vērtību, Preces piegādi, ieskaitot transporta izmaksas līdz noteiktajai Preces piegādes vietai, iekraušanas/izkraušanas izmaksas, darbaspēka izmaksas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), nodevas, ar garantijas nodrošināšanu saistītās izmaksas, nekvalitatīvas, bojātas un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces apmaiņas izmaksas (ja tādas būs nepieciešamas), ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām saistītās izmaksas un citas ar Preces piegādes savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
**** Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota Tabulas Nr.2 un Tabulas Nr.3 Pretendenta norādīto summu kopsumma.
Pretendents apliecina, ka garantijas termiņš mēriekārtu rezerves daļām un materiāliem ir <mēnešu skaits> (ražotāja noteiktā, bet ne mazāk kā 6 mēneši) mēneši, skaitot no piegādi apliecinošu dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas, ievērojot pareizus Preču lietošanas noteikumus.
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>