## Koptāme
3.pielikums
APSTIPRINU:
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2024.gada . .
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums | "Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Briežu ielā, Rīgā"
Būves adrese | No Briežu ielas 10a līdz DUS Circle K, Rīgā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2024. gada __. __________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Kanalizācija(ārējā),segumu atjaunošana No Briežu ielas 10a līdz DUS Circle K, Rīgā |  | 0
2 | Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
| Kopā: |  | 0
| PVN: | 21% | 0
| Kopējās būvniecības izmaksas: |  | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
DN150mm kaļamā ķeta ūdensvada caurules (saskaņā ar EN545) un to montāža tranšejā
1
2

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem
Ūdensapgāde un kanalizācija(ārējā), segumu atjaunošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | "Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Briežu ielā, Rīgā"
Objekta nosaukums |  |  | Kanalizācijas izbūve Briežu ielā priekš Circle K DUS
Objekta adrese |  |  | No Briežu ielas 10a līdz DUS Circle K, Rīgā
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h:
Tāme sastādīta 2024.gada ___.__________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1 | Kanalizācija(ārējā) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Segumu atjaunošana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%):
t. sk. darba aizsardzība:
Peļņa (%):
| Pavisam kopā (bez PVN) |  |  | 0
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
DN150mm kaļamā ķeta ūdensvada caurules (saskaņā ar EN545) un to montāža tranšejā
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 41.01
2

## kanalizācija
Lokālā tāme Nr. 1
Kanalizācija(ārējā)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | "Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Briežu ielā, Rīgā"
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas izbūve Briežu ielā priekš Circle K DUS
Objekta adrese: |  |  | No Briežu ielas 10a līdz DUS Circle K, Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada I ceturkšņa tirgus cenās, pamatojoties uz GP, UKT un DOP daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes tiešās izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2024. gada _____. ______________
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | SUMMA (euro)
SADZĪVES KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PP monilītsienu sadzīves kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) un tās montāža tranšejā
1 | 27-00000 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 93
PP monilītsienu sadzīves kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2) un tās montāža tranšejā
2 | 27-00000 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 15
PP dubultsienu caurteka bez uzmavas, 500/573mm, klase SN8 (8kN/m2) un tās montāža tranšejā
3 | 27-00000 | Dziļums 0 - 2.0 m | m | 7
VEIDGABALI
Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā
4 | 27-00000 | OD200mm | gb. | 6
5 | 27-00000 | OD160mm | gb. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka DN1000mm, tai skaitā blietētas šķembu pamatnes sagatavošana, akas hidroizolācija divās kārtās, kāpšļu un betona izlīdzināšanas gredzenu montāža, iebūves dziļums:
6 | 27-51000 | Dziļums 1.0 - 2.0 m | gb. | 3
Lūkas:
7 | 27-46000 | Stacionāra tipa akas lūka, slodze 400kN, atbilstoši LVS EN 124 prasībām un ar "Rīgas ūdens" logo. Izbūve bruģa segumā | gb. | 2
8 | 27-46000 | Stacionāra tipa akas lūka, slodze 400kN, atbilstoši LVS EN 124 prasībām un ar "Rīgas ūdens" logo. Izbūve zaļajā zonā | gb. | 1
ZEMES DARBI
9 | 03-00000 | Tranšejas rakšana | m³ | 130
10 | 03-00000 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve, pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m³ | 80
11 | 03-00000 | Cauruļvada apbēruma izbūve, pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m³ | 50
12 | 03-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p būvniecība vidēji 30cm biezumā (N-II klase) (Griezums 3-3) | m³ | 9
13 | 03-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 45/63 būvniecība vidēji 30cm biezumā (N-II klase) (Griezums 3-3) | m³ | 3
14 | 03-00000 | Tranšejas aizbēršana ar esošu grunti, blietējot pa kārtām. Grunts sablīvējuma parametri atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.120. prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai | m³ | 80
15 | 03-00000 | Nederīgās un liekās grunts transports uz atbērtni | m³ | 50
DAŽĀDI
Gruntsūdens pazemināšana
16 | 27-00000 | Cauruļvada izbūvei zem gruntsūdens līmeņa | m | 108
CC-TV inspekcija
17 | 27-00000 | Cauruļvada skalošana pirms CC-TV inspekcijas | m | 108
18 | 27-00000 | OD200mm cauruļvadam | m | 93
19 | 27-00000 | OD160mm cauruļvadam | m | 15
Šķērsojumi ar:
20 | 03-00000 | Zemprieguma apgaismes elektrokabeli | vieta | 1
21 | 03-00000 | Zemsprieguma elektrokabeli | vieta | 2
22 | 03-00000 | Ūdensvadu (d100-d300mm) | vieta | 1
23 | 03-00000 | Lietus kanalizācijas vadu (d150-d250mm) | vieta | 1
Betons un darbi nogāzes stiprināšanai
24 | 27-51000 | C30/37 betons | m³ | 1
25 | 03-00000 | Laukakmens nogāzes izbūve betonā | m2 | 8
Brīdinājuma aprīkojums cauruļvadiem
26 | 30-00000 | Brīdinājuma (marķējuma) lenta, uzstādāma 250-300mm virs kanalizācijas tīkla cauruļvada | m | 108
Cauruļvada izolācija
27 | 27-00000 | Siltumizolācija cauruļvada DN200mm Tenapors T 50mm | m | 6
DARBU UZSĀKŠANAS UN IZPILDOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA
28 | 27-0000 | Rakšanas atļauju saņemšana, DVP sagatavošana, trases nospraušana, izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
29 | 27-0000 | Ģeodēziskā tīkla punkta likvidēšana, atjaunošana un dokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
Tiešas izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: | [14 empty] | 0
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## Segumi
Lokālā tāme Nr. 2
Segumu atjaunošana(ceļa darbi)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | "Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Briežu ielā, Rīgā"
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas izbūve Briežu ielā priekš Circle K DUS
Objekta adrese: |  |  | No Briežu ielas 10a līdz DUS Circle K, Rīgā
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada I ceturkšņa tirgus cenās, pamatojoties uz GP, UKT un DOP daļas rasējumiem. | [9 empty] | Tāmes tiešās izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta 2024. gada _____. ______________
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | KOPĀ (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | SUMMA (euro)
Dažādi darbi
1 | 03-00001 | Trases izspraušana un nostiprināšana dabā | m | 108
2 | 03-00000 | Asfalta seguma frēzēšana vidēji 4cm biezumā 3a. SEGAS TIPAM un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m2 | 110.5
3 | 03-00000 | Betona bruģa demontāža ietvei un uzglabāšana tālākai izmantošanai | m2 | 5
4 | 03-00000 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kpl | 1
5 | 03-00000 | Betona apmaļu nojaukšana | m | 11
Zemes klātne
6 | 03-00000 | Apzaļumošana ar augu zemi 15cm biezumā | m2 | 500
Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
7 | 03-00000 | Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā (nestspēja ≥60MPa) | m3 | 5
8 | 03-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 15cm biezumā (N-II klase) | m2 | 18
9 | 03-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās virskškārtas būvniecība 10cm biezumā (N-II klase) | m2 | 18
10 | 03-00000 | Betona bruģa pārlikšana ietvei un nesaistītu minerālmateriālu 2/5 izlīdzinošā kārtas būvniecība 4cm biezumā | m2 | 4
11 | 03-00000 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s būvniecība vidēji 18cm biezumā (N-III klase) (Griezums 4-4) | m2 | 200
Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
12 | 03-00000 | Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība 4cm biezumā (S-I klase) | m2 | 110.5
13 | 03-00000 | Karstā asfalta seguma apakškārta AC 22 surf būvniecība 6cm biezumā (S-I klase) | m2 | 15
14 | 03-00000 | Pagaidus asfalta seguma kārta virs tranšejas, ziemas periodā | m2 | 15
Satiksmes aprīkojums
15 | 03-00000 | Ielu betona apmaļu 100.30.15. uzstādīšana uz betona C30/37 pamata | m | 5
16 | 03-00000 | Ietves betona apmaļu 100.20.08. uzstādīšana uz betona C30/37 pamata | m | 6
Tiešas izmaksas kopā t.sk. darba devēja sociālais nodoklis: | [14 empty] | 0
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."