## KOPS
Būves nosaukums: |  |  | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kamera
Objekta nosaukums: |  |  | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kameras mezgla pārbūve
Objekta adrese: |  |  | Bukaišu iela 2A, Rīga
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1 | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kamera
| 2 | Pieņemšanas kameras uzlabošanas darbi
Kopā
Virsizdevumi__%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa__%
PAVISAM KOPĀ
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## LOK-1
LOKĀLĀ TĀME Nr. 1
Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kamera
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kamera
Objekta nosaukums |  |  | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kameras mezgla pārbūve
Objekta adrese |  |  | Bukaišu iela 2A, Rīga
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | EUR
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Būvlaukuma sagatvošana
2 | Būvlaukuma ierīkošana, mobilizācija/demobilizācija, uzturēšana, novākšana un būvdarbu zonas sakopšana pēc darbu pabeigšanas. Kameras augstums 8,85m | objekts | 1
3 | Esošās metāla grīdas plākšņu demontāža un montāža (plākņu griešana atbilstoši aizbūdņa izmēriem) | objekts | 1
4 | Metāla konstrukciju - balstu izbūve zem telfera sijas | objekts | 1
5 | Pagaidu apvadlīnija
6 | Apvadlīnijas piegāde no notekūdeņu attīrīšanas stacija "Daugavgrīva” un tranportēšana atpakaļ | objekts | 1
7 | Apvadlīnijas montāža un demontāža | objekts | 1
8 | Pārsūknēšanas līnijas ievadu iegriešana un montāža | kompl | 2
9 | Nažveida aizbīdņi Dn150 | gab | 2
10 | Īscaurule ar atlokiem Dn150 | kompl | 2
11 | Noslēgatloks Dn150 | gab | 2
12 | Palīgmateriāli (elektrodi, griezējdiski, balsti, griešanas gāzes, tīrišanas līdzekļi, pretkorozijas līdzekļi, u.c) | kompl | 2
13 | Kanalizājias ūdeņu atsūknēšanas stacijas īre ar piegādi un aizvešanu | dienas | 60
14 | Demontāžas darbi
15 | Esošā DN600 aizbīdņa demontāža | gab | 5
16 | Esošo cauruļvadu demontāža DN600/800 | m | 15
17 | Esošās drenāžas līnijas demontāža | kompl | 1
18 | Cauruļu demontāža kameras sienās | kompl | 4
19 | Esošo elektrības kabeļa demontāža kamerā | kompl. | 1
20 | Esošo elektrības kabeļa atslēgšana no esošiem aizbīdņiem un elektrības sadales skapī | vietas | 10
21 | Demotēto aizbīdņu un metālūžnu nodošana Pasūtītājam Ilzenes ielā 1E, Rīga | kompl. | 5
22 | Zemes darbi
23 | Rakšnas darbi zaļajā zonā | m3 | 200
24 | Pievestās smilts pabērums un apbērums | m3 | 12
25 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 100
26 | Montāžas darbi un materiāli
27 | Noslēgatloku montāža Dn1000 | gab. | 2
28 | Ķīļveida aizbīdņa DN1000/PN10 ar elektropiedziņu Auma , t.sk montāža un bulstkrūves (A1, A2, A3, A4, A5) | kompl. | 5
29 | Starpatloku blīves DN1000/PN10 t.sk montāža | gab. | 16
30 | Aloku īscaurule ar gludu galu DN1000/PN10, t.sk montāža | kompl. | 1
31 | Savienojošā enkurojoša uzmava DN1000, t.sk montāža | kompl. | 1
32 | Ķeta atloku trejgabali DN1000/1000/1000 t.sk montāža | kompl. | 1
33 | Metināmi atloki DN1000 , t.sk montāža AISI 316 | kompl. | 6
33a | Metināmi tērauda atloki DN1000 , t.sk montāža | kompl. | 4
34 | Tērauda metināmais veidgabals DN1000, t.sk montāža | gab | 1
35 | Nerūsējošā tēauda caurule DN1000 , t.sk montāža | m | 15
36 | Aizbīdņu betona balstu izbūve | gab. | 5
37 | Drenāžas līnijas pārbūve tai skaitā drenāžas sūknis ar līmeņa rādītāju - savienots ar sistēmu t.sk montāža | kompl | 1
38 | Drenāžas sūkņa bedres atjaunošana | gab | 1
39 | Atgaisotāji - BEV Automatic Air Valve EH7780 vai ekvivalents | gab | 2
40 | Ķēdes tipa segmentblīvējums t.sk montāža | kompl | 4
41 | Palīgmateriāli ( elektrodi, kabeļu apdares, griezējdiski, u.c.) | kompl | 1
42 | Vadības sadale
43 | KSS Vadības sadales korpuss demontāža un montāžas ar materiāliem un aksesuāriem | kompl. | 1
44 | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407, vai analogs | kompl. | 1
45 | Vadības kontrolieris PLC ABB AC500 PM5650-2ETH-XC ar pamatni, vai analogs | kompl. | 1
46 | Vadības kontroliera PLC diskrēto ieeju/izeju modulis DA501-XC, 16DI, 8DI/DO 24VDC, 4AI (4..20mA / 0..10V), 2AO ar pamatnēm, vai analogs | kompl. | 5
47 | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta, 24V DC, 5A, 3,4Ah | kompl. | 1
48 | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators EDS-405A, 5x10BaseT/100BaseTX, DIN, 2x24VDC (vadāms), vai analogs | kompl. | 1
49 | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla 4G HSPA modems MOXA G3150A-LTE-EU ar ārējo antenu, 1x10BaseT/100BaseTX, 1xRS485, 24VDC, vai analogs | kompl. | 1
50 | Vadības sadales zemsprieguma komponentes un montāžas materiāli | kompl. | 1
51 | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
52 | Aizbīdņu ar elektrisko piedziņu pieslēgšana vadības sistēmai un ieregulēšana | kompl. | 5
53 | Vadības sadales zemsprieguma komponentes (slēdži, kontaktori, motoraizsardzības automāti, palīgkontakti u.c. komponentes) | kompl. | 5
54 | Vadības un automātikas sadales AVS montāža un pārbaude | kompl. | 1
55 | Spiediena devējs 0…6bar, 4-20mA | gab. | 2
56 | Hidrostatiskais līmeņa devējs drenāžas sūknim | gab. | 1
57 | Vadības sistēmas programmnodrošinājums un programmēšanas darbi
58 | Vadības sistēmas kontrollera programmēšanas darbi | kompl. | 1
59 | Operatora paneļa programmēšanas darbi ieskaitot WEB vizualizāciju | kompl. | 1
60 | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar pieslēdzamajām iekārtām (Redundant Tags) un vēsturiskiem signāliem (History Logs) | kompl. | 1
61 | Elektromontāžas materiāli un darbi
62 | Esošās vadības sistēmas demontāža, esošo, nevajadzīgo kabeļu un to konstrukciju demontāža | kompl. | 1
63 | Kabeļu kanāli, caurules, stiprinājumi kabeļu montāžai, iekļaujot šo elementu montāžas darbus | kompl. | 1
64 | Kontrolkabelis 18x1,0 (tipu un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju AVS izstrādes laikā), tā montāža un pieslēgšana | kompl. | 5
65 | Kontrolkabelis 4x1,0 (tipu un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju AVS izstrādes laikā), tā montāža un pieslēgšana | kompl. | 2
66 | Barošanas kabelis 4x2,5 (tipu un daudzumu saskaņot ar pasūtītāju AVS izstrādes laikā), tā montāža un pieslēgšana | kompl. | 5
67 | Palīgmateriāli (skavas, savilces, skrūves, dībeļi, termonos. caurules, kabeļkurpes, gofrēta caurule iekārtu pieslēgumiem utt.) | kompl. | 1
68 | Sadalnes nomaiņa | kompl. | 1
69 | Nobeiguma darbi un darbu nodošana- pieņemšana |  | 1
70 | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
71 | Lietotāju apmācības | kompl. | 1
72 | Pārbaudes un izpilddokumentācija
73 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, saskaņošna un iesniegšana Pasūtītājam | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## LOK_2
LOKĀLĀ TĀME Nr. 2
Pieņemšanas kameras uzlabošanas darbi
Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
Būves nosaukums |  |  | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kamera
Objekta nosaukums |  |  | Kanalizācijas spiedvada pieņemšanas kamera
Objekta adrese |  |  | Bukaišu iela 2A, Rīga
[11 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | EUR
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | būvizstrādājumi (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | Veikt plaisu remontu nesošajām ārsienām (izmantojot Mapei SteelBar sistēmu), pastiprinot karkasa konstrukciju | t.m. | 20
2 | Grīdas plātnes pastiprināšana | m2 | 15
3 | Jumta ieseguma bitumena ruļļmateriāls (ruberoīds) nomaiņa | m2 | 35
4 | Veikt esošās apmales demontāžu lokāli pa ēkas perimetru, pēc tam secīgi betonēt jaunu apmali. | m2 | 15
5 | Fasādei grafiti noņemšanas darbi | m2 | 30
6 | Metāla durvīm grafiti noņemšanas darbi | m2 | 5
7 | Betona žogam grafiti noņemšanas darbi | m2 | 10
8 | Izbūvēt lietus ūdens uztveršanas akas un savienot tās ar esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu (notekām) un novadīt tālāk no ēkas pamatiem ar infiltrāciju | gb. | 3
9 | Ieviest ugunsdrošības sistēmu, ugunsdzēšamos aparātus, kā arī dūmu detektorus | kpl. | 1
10 | Ugunsdrošības pasākumu pārskata (UPP) izstrāde | kpl. | 1
11 | Elektroapgādes sistēmas pretestības mērījumu sagatavošana | kpl. | 1
12 | Sertificēta speciālista metāla balstu konstrukciju aprēķini (konstrukcijām) zem telfera sijas galiem | objekts | 1
13 | Metāla konstrukciju - balstu izbūve zem telfera sijas | balsti | 2
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE