## Lapa1
Nolikuma 3.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (AR GROZĪJUMIEM Nr.1) ATKLĀTAM KONKURSAM “KONDICIONIERU UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU APKOPES UN REMONTS” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2024/204)
Ar šo <Pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātā konkursā “Kondicionieru un ventilācijas sistēmu apkopes un remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/204, piedāvā nodrošināt tehniskajā piedāvājumā norādīto iekārtu apkopi un remontu par šādām izmaksām, kas ietver visas ar pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā darbinieku algas, transporta izmaksas:
Adrese | Atrašanās vieta | Iekārtas apzīmējums | Iekārtas tips | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | Apkopju skaits kopā, gab | Vienas apkopes cena, EUR bez PVN | Apkopju izmaksu gala summa EUR bez PVN
|  |  |  | Mar | Apr | Maijs | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Dec | Mar | Apr | Maijs | Jūn | Jūl | Aug | Sep | Okt | Dec
Hanzas iela 7A, Rīga | Arhīvs | Liebert Hiross S10 | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Hanzas iela 7A, Rīga | Dispečeru ēka | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Augusta Deglava iela 69A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Elektrosadales telpa | STANDART YPS3-12C/3 | Mobīlais gaisa kondicionieris | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Noliktava | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Priekštelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Priekštelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Priekštelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Austuves iela 5, Kanalizācijas sūkņu stacija | Serveru sadalne | Rittal Top Therm | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Balasta Dambis 5 | Galv. ēka | ? | Siltumsūknis gais/gais |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | 001-35 | Hisense | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | 001-36 | Hisense | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | 001-37 | Hisense | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Administratīvā ēka 2. stāvs, telpa Nr.104, gaisa apstrādes iekārta | DOSPEL | Vent. Iekārta |  |  | X | [13 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Dispečeru telpa | Alpicair | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Dispečeru vadības telpa | Midea | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 4X | [15 empty] | 8 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Konfereņču zāle | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Pilsētas dispečeru telpa | Mitshubishi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 201 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 202 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 203 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 204 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 211 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 212 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 214 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 215 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 217 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 218 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 220 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 221 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 222 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Telpa Nr. 223 | YORK | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Elektrosadales un serveru telpa 2. filtri (A) | Midea | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [12 empty] | X |  |  | X | 6 |  | 0 | bar: Aug; Dec; Apr
Rīga, Bauskas iela 209 | Elektrosadales un serveru telpa 2. filtri (B) | Midea | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [12 empty] | X |  |  | X | 6 |  | 0 | bar: Aug; Dec; Apr
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. 001-63 | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. 001-65 | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. 001-9 | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. I8-B | GREE | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [13 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. II10.-B | GREE | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [13 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. II11.-B | GREE | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [13 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. II2.-B | FANAIR | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [13 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Maijs
Rīga, Bauskas iela 209 | Laboratorija telpa Nr. II4.-B | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [13 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Maijs
Rīga, Brīvības gatve 433, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Brīvības gatve 433, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Brīvības gatve 433, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Brīvības gatve 433, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Dammes iela 4A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Daugavgrīvas iela 101, Kanalizācijas sūkņu stacija | Serveru sadalne | ? | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Eksporta 2B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Eksporta 2B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Eksporta 2B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Eksporta 2B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilūkstes iela 14, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Remontu darbnīca | VENT | Vent. Iekārta |  |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  |  |  | 2 |  | 0
Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Telpa Nr.11 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Ilzenes iela 1d. administratīvā ēka | Telpa Nr.12 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Ilzenes iela 1d. caurlaides ēka | Caurlaides ēka | ? | Siltumsūknis gais/gais |  | X | [13 empty] | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep; Apr
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | Gaisa nosūcēs iekārtā N-5 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | Gaisa nosūcēs iekārtā N-6 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Administratīvas korpuss | Pieplūdes gaisa iekārtā K-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Darba vadītāju kabinetā | Smart kit Midea EU-SK105 | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Dispečeru telpa | STANDART YPS3-12C/3 | Mobīlais gaisa kondicionieris |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Operātoru telpa | CAMRY CR 7902 | Mobīlais gaisa kondicionieris |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1,1A | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Pieņemšanas rezervuārā telpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Servera telpa | Alpic Air Qdz = 5kW | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-4,4A | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Ilzenes iela 1E, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Imantas 15. līnija 10, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-3 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Kojusalas iela 1, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Kurzemes prospekts 61 | RNT | YORK/ 2011.03 | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Lignuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Lignuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Lignuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Lignuma iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Meldru iela 3B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Meldru iela 3B, Kanalizācijas sūkņu stacija | Sūkņu zāle | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Mūkusalas iela 84, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Mūkusalas iela 84, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Mūkusalas iela 84, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Mūkusalas iela 84, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Mūkusalas iela 84, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Ozonēšanas iekārta 1 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Mūkusalas iela 84, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Ozonēšanas iekārta 2 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Spulgas iela 6, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Rīga, Tvaika iela23A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-1 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Tvaika iela23A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Gaisa nosūcēs iekārtā N-2 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Tvaika iela23A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-1 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Tvaika iela23A, Kanalizācijas sūkņu stacija | Palīgtelpa | Pieplūdes gaisa iekārtā P-2 | Vent. Iekārta | [12 empty] | X |  |  | X |  | X | 5 |  | 0 | bar: Dec to Mar
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-20 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-21 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-23 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-26 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-35 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-36 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-4 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-42 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-43 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-45 servera telpa | Airwell AW-HKD018 | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [12 empty] | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep; Maijs
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-46 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-47 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-48 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-49 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-50 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-51 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-52 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-60 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-61 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-62 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-63 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | 2X | [16 empty] | 4 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Ziepniekkalna iela 70 | 001-73 | VRF sistēma Airwell YDV680-H13 -1 gab.; AWSI-HBV009-N11 -6gab., AWSI-HBV012-N11 - 13. gab., AWSI-HBV018-N11 -2 gab., AWSI-FAV018-N11-1 gab. | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Apr
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 1.korpuss | Telpa Nr.001-10 | Hitachi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 1.korpuss | Telpa Nr.001-11 | Hitachi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 1.korpuss | Telpa Nr.001-3 | Hitachi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 1.korpuss | Telpa Nr.001-7 | Hitachi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 1.korpuss | Telpa Nr.001-9 | Hitachi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 1.korpuss | Visās telpās | Hitachi | Vent. Iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.301 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.301/a | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.302 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.303/a | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.303/b | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.303/c | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.303/d | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.306 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.307 | LG multi split | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.308 | LG multi split | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.309 | LG multi split | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.311 | Electrolux | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.312 | Electrolux | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.313 | Carrier | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.315 (Servertelpa) | DAIKIN | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [12 empty] | X |  | X | 6 |  | 0 | bar: Sep; Dec; Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.320 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.322 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.323 | LG multi split | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.323a | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.324 | LG multi split | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.325 | LG multi split | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.327 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.328 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.329 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.330 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.331 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.332 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.333 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.334 | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.335a | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.335b | Aermec | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.347 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.348 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.349 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.350 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.351 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.352 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.353 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.354 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss | Telpa Nr.355 | Fujitsu | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 4.korpuss | Apsardze | AEG/Tadiran M07-10CER | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [15 empty] | 4 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Pagrabstāvs | Nosūces ventilācija | Vent. Iekārta | [15 empty] | X |  |  | 2 |  | 0 | bar: Sep
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.500/d (Servertelpa) | Mitsubishi | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [12 empty] | X |  | X | 6 |  | 0 | bar: Sep; Dec; Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.507 | Xideko | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.509 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.511 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.512/a | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.513 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.513/a | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.514 | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.515 | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.515/a | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.516 | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.517 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.518 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.519 | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.520 | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.520/a | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.520/b | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.521 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.522 | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.523 | Alpic Air | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 5.korpuss | Telpa Nr.532 | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.601 | Carrier | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.602 | Carrier | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.603 | Carrier | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.607 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.609 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.610 | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Rīga, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, 6.korpuss | Telpa Nr.611 | Climaveneta Accurate AX | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | 2X | [12 empty] | 2X |  | 2X | 12 |  | 0 | bar: Sep; Dec; Maijs
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | Sausināšanas iekārta "Menerga"-1 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 6 |  | 0 | bar: Sep; Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | Sausināšanas iekārta "Menerga"-2 | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 6 |  | 0 | bar: Sep; Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | Sausināšanas iekārtas "Menerga" filtru komplekts-1 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle | Sausināšanas iekārtas "Menerga" filtru komplekts-2 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-1 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-2 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-3 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-4 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-5 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija filtru zāle, nostādinātāju telpa | Siltā gaisa pūtējs-6 | Vent. Iekārta |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija ventilācijas iek.telpa | PN vēdināšanas iekārta "IV produkt" | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 7 |  | 0 | bar: Sep; Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Atdzelžošanas stacija, ofisa telpa | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Sūkņu stacija "Baltezers" | Elektro darbnīca telpa Nr.1 | Alpicair | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Sūkņu stacija "Baltezers" | Elektro darbnīca telpa Nr.5 | Alpicair | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Sūkņu stacija "Baltezers" | Laboratorijas telpa Nr.14 | ? | Siltumsūknis gais/gais | [15 empty] | X |  |  | 2 |  | 0 | bar: Apr
Sūkņu stacija "Baltezers" | Laboratorijas telpa Nr.5 | ? | Siltumsūknis gais/gais | [15 empty] | X |  |  | 2 |  | 0 | bar: Apr
Sūkņu stacija "Baltezers" | Mašīnmāja | AHU1, FLEXIT VG700, gaisa pieplūdes-nosūces agregāts | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Mašīnmāja | N3, Kanalflakt, gaisa nosūces sistēma | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Mašīnmāja | P1, JAC1500, gaisa pieplūdes agregāts ar sausinātāju | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Mašīnmāja | SABINA HELIOS, gaisa apkures agregāts | Vent. Iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
Sūkņu stacija "Baltezers" | Mehāniskā darbnīca, telpa Nr.1 | Toshiba | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 1 |  | 0
Sūkņu stacija "Baltezers" | Ofisa ēka, telpa Nr.3 | Alpicair | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 1 |  | 0
Sūkņu stacija "Baltezers" | Ofisa ēka, telpa Nr.8 | Alpicair | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
Sūkņu stacija "Baltezers" | Serveru telpa | ? | Gaisa kondicionēšanas iekārta | [14 empty] | X |  |  | X | 4 |  | 0 | bar: Dec; Apr
Sūkņu stacija "Baltezers" | Sūkņu stacija, dispečeru telpa | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 1 |  | 0
Sūkņu stacija "Baltezers" | Laboratorijas telpa Nr.14 | ? | Siltumsūknis gais/gais |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Laboratorijas telpa Nr.5 | ? | Siltumsūknis gais/gais |  | X | [16 empty] | 2 |  | 0 | bar: Sep
Sūkņu stacija "Baltezers" | Mehāniskā darbnīca, telpa Nr.1 | Toshiba | Gaisa kondicionēšanas iekārta | [18 empty] | 1 |  | 0 | bar: Maijs
Sūkņu stacija "Baltezers" | Ofisa ēka, telpa Nr.3 | Alpicair | Gaisa kondicionēšanas iekārta | [18 empty] | 1 |  | 0 | bar: Maijs
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 13.-Dg. | Electra | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 14.-Dg. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 19.-Dg. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 20.-Dg. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 4.-Dg. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 5.-Dg. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 9.-Dg. | Airwell AWSI-HHF018-N11 | Gaisa kondicionēšanas iekārta | 2X | [17 empty] | 3 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 201. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 201A. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  | X | [12 empty] | X |  |  | X | 6 |  | 0 | bar: Aug; Dec; Apr
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 202. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 204. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 205. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 303. | Hisense | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 1 |  | 0
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 303. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | [18 empty] | 1 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 304. | Hisense | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 1 |  | 0
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 304. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | [18 empty] | 1 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 305. | LG PM18SP | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 306. | Airwell AWSI-HGF012-N11 | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 307. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 308. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 313. | SAECO ASH12A1-A | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 314. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 315. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 316. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 317. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpa Nr. 318. | Tadiran | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpas Nr. 311 | LG inverterV/Dual inverter | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | Telpas Nr. 312. | LG inverterV/Dual inverter | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 22.-Dg. | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 1b.-Dg. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 2.-Dg. | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 3.-Dg. | Airwell | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Administrātīva ēka (10B02) | AŪKKL - 4. stāvsTelpa Nr. 3a.-Dg. | Mitsubishi Healvy | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Dispečeru centrs (07B01) | Serveru sadalne | Rittal Top Therm | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | CDP | SAECO 36000BTU | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | Servera telpa | ARCTIC 7kW | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X | 8 |  | 0 | bar: Sep; Dec to Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | Servera telpa | Rittal Top Therm | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [14 empty] | X |  |  | 4 |  | 0 | bar: Sep; Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | TA-8 | ASF-42AIN Sinclair | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [15 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - Gaisa sūknētava (03B01) | TA-8 | Midea MOU-36HN 10,5/12,0 kW | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [15 empty] | X |  | 4 |  | 0 | bar: Okt; Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | CDP | SAECO 36000BTU | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | Gaisa aizkars | (tukšs) | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | Telpa Nr. 303. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - galvenais korpuss (07B04) | Telpa Nr. 304. | LG inverterV | Gaisa kondicionēšanas iekārta | X | [17 empty] | 2 |  | 0 | bar: Mar
BAS "Daugavgrīva", Rīga, Dzintara 60 - katlu māja (08B01) | MDP | KRF-100GW/D | Gaisa kondicionēšanas iekārta | 2X | [15 empty] | 2X |  | 8 |  | 0 | bar: Okt; Mar
Sūkņu stacija "Zaķumuiža": Kvartārā sūkņu stacija | Dispečeru telpa | LG | Gaisa kondicionēšanas iekārta |  |  | X | [15 empty] | 2 |  | 0 | bar: Maijs
[23 empty] | Apkopju izmaksas kopā EUR bez PVN | 0
Vienas remontdarbu stundas likme, EUR bez PVN
[23 empty] | Remontdarbu stundu skaits* | 50
[23 empty] | Remontdarbu stundu izmaksas, EUR bez PVN | 0
[23 empty] | Remontdarbu rezerves daļu izmaksas (10% no apkopju izmaksu gala summas) EUR bez PVN** | 0
[23 empty] | Kopējā cena, EUR bez PVN | 0
* Stundu skaitam ir informatīvs raksturs. Norādītais stundu skaits tiks ņemts vērā piedāvājumu vērtēšanā (piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšanai). ** Remontdarbu rezerves daļu izmaksām ir informatīvs raksturs. Remontdarbu rezerves daļu izmaksas tiks ņemtas vērā piedāvājumu vērtēšanā (piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšanai).
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>