Par tirgus izpēti

“Pazemes ūdensgūtves “Baltezers – Zaķumuiža” Atdzelžošanas stacijas ūdensvada pārbūves tehniskā risinājuma izstrāde”

(identifikācijas numurs T.I.2024/133)

Rīgā, 2024.gada 21.novembrī
Papildu informācija Nr.1
Ar šo SIA “Rīgas ūdens” sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par tirgus izpētes “Pazemes ūdensgūtves “Baltezers – Zaķumuiža” Atdzelžošanas stacijas ūdensvada pārbūves tehniskā risinājuma izstrāde” (identifikācijas Nr.T.I.2024/133) uzaicinājumu.
Jautājums Nr.1:
Vai iepirkuma priekšmets paredz tehniskās dokumentācijas daļu “Elektroapgāde (iekšējā)” un “Vadības un automatizācijas sistēmas” izstrādi?
Atbilde Nr.1:
Nē, projektēšanas darbu apjoms paredz tikai cauruļvadu apsaistes (TN) daļu.
Jautājums Nr.2:
Vai pakalpojuma sniedzējam būs pieejama atdzelžošanas stacijas projekta dokumentācija elektroniskā formā?
Atbilde Nr.1:

Projekta dokumentācija elektroniskā formātā būs pieejama (ne pilnā apjomā) pakalpojuma sniedzējam, ar kuru tiks noslēgts līgums. Tirgus izpētes ietvaros ar dokumentācijas sastāvu iespējams iepazīties objekta apsekošanas laikā.

2

