## BASD SM un ST izbuve
KALENDĀRAIS GRAFIKS - DARBA PROGRAMMA
Darba posms | Provizoriskais apjoms |  | Maksimāli pieļaujamais faktiskais darbu izpildes ilgums mēnešos | Būvdarbu Sākums (datums) | Būvdarbu Beigas (datums) | Piesaistītais resurs (brigāde Nr.) | 2025.gads | [9 empty] | 2026.gads |  | Izbūvētais apjoms KOPĀ |  | Atlikums
[7 empty] | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Janvāris | Februāris | Daudzums | % | Daudzums | %
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Jaunā 3 MW ūdens sildāmā katla uzstādīšana katlu mājā esošā tvaika katla vietā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva””
Demontāžas darbi |  |  | 12
Tvaika katls ar palīgiekārtu | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Deaerators ar palīgiekārtu | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Tvaika reducēšanas/dzesēšanas iekārta (RDI) | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Tvaika/ūdens siltummaiņi, sūkņi | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Rezervuāri un tvertnes no vecas KŪA sistēmas | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Palīgiekārta un cauruļvadi | m | 675 | [16 empty] | 0 | 0% | 675 | 100%
Gāzesvadi | m | 130 | [16 empty] | 0 | 0% | 130 | 100%
Elektroiekārta, kabeļu trepes un kabeļi | m | 5410 | [16 empty] | 0 | 0% | 5410 | 100%
Remonts operatoru telpa Nr.201 | kpl | 1
Sāls noliktavas ārējie tīkli | kpl | 1
Citi sagatavošanas un demontāžas darbi | kpl | 1
Būvkonstrukciju sadaļa
Demontāžas un atjaunošanas darbi (BK) | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Būvniecības darbi (pamatnes sagatavošana, pamatu stigrošana, betonēšana) | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Jumta hidroizolācijas atjaunošana | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Skurstenis H=15m izgatavošana un uzstādīšana | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Siltummehānika
Cauruļvadi tai skaitā veidgabali, armatūra, mērinstrumenti | m | 199 | [16 empty] | 0 | 0% | 199 | 100%
Siltumizolācija | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Balsti un metāls stiprināšanai | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Dūmvadi | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Gāzes ūdenssildāmais katls tai skaitā - gāzes deglis ar ventilatoru, dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers, katla ekonomaizera cirkulācijas sūknis, katla recirkulācijas sūknis, kondensāta neitralizacijas iekārta, palīgmateriāli un hidrauliskā pārbaude | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Gāzes apgāde (iekšējā)
Tērauda caurules tai skaitā armatūra un veidgabali | m | 94 | [16 empty] | 0 | 0% | 94 | 100%
Mēraparātu, sensoru, un vārstu montāža | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Elektroapgāde (iekšējā)
Sadalne un slēdži | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Gaismekļi | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Kabeļi un caurules | m | 335 | [16 empty] | 0 | 0% | 335 | 100%
Zemējums un zibensaizsardzība | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Kabeļu sistēmas | m | 60 | [16 empty] | 0 | 0% | 60 | 100%
Vadības un automatizācijas sistēmas
Montāžas darbi | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Programmēšanas un palaišanas darbi | kpl | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
Pārbaudes | obj. | 1 | [16 empty] | 0 | 0% | 1 | 100%
KOPĀ
Pretendenta vai apakšuzņēmēja nosaukums** | Personu skaits brigādē, neskaitot mehānismu operātorus un vadītājus |  |  |  | Brigādes Nr.
Uzņēmējs Nr.1 | 3 |  |  |  | 1
Uzņēmējs Nr.2 | 3 |  |  |  | 2
Uzņēmējs Nr.3 | 3 |  |  |  | 3
Uzņēmējs Nr…. | 3 |  |  |  | …
**Pretendentam jāuzrāda būvdarbu izpildē iesaistīto uzņēmēju un brigāžu skaitu atbilstoši saviem ieskatiem
Aizpildīšanas instrukcija
Grafikā paredzēt to, ka
1.1. | Apkures sezonā no oktobra līdz martam (ieskaitot) pieslēgšanos esošai sistēmai nav iespējams veikt.
Resursus plānot, neatkarīgi no brigādes piederības (Uzņēmēja/Apakšuzņēmēja), nodrošinot:
2.1. | Vienā brigādē ne mazāk kā 3 būvstrādniekus, neieskaitot tehnikas vienību operatorus / vadītājus.
Darbu apjomu izpildes kalendāro grafiku noformēt, nodrošinot zemāk norādīto nosacījumu ievērošanu:
3.1. | Kolonnu A Pretendents var papildināt norādot attiecīgos posmus (tvērumus), kuros plānots veikt darbus atbilstoši Pretendenta darbu izpildes redzējumam.
3.2. | Datus, kas norādīti kolonnās no B līdz D Pretendents grozīt, papildināt vai izdzēst nav tiesīgs. Kolonnā D ir norādīts FAKTISKI darbu veikšanai paredzētais dienu skaits (ne periods).
3.3. | Kolonnās E un F norādīt Pretendenta plānoto datumu "dd.mm.gggg", norādot attiecīgo veicamo darbu periodu. F un E kolonnu starpībai nav jāsakrīt ar D kolonnas dienu skaitu
3.4. | Kolonnā G norādīt (plānoto) resursa nosaukumu, (Brigādes Nr.)
3.5. | Attiecīgajos laika grafika mēnešos, kur plānoti attiecīgie darbi, zaļā krāsā jāiekrāso nedēļas, kurās notiks darbi un apjomi metros vai kvadrātmetros, ja tādi tiks veikti
3.6. | Tabulā norādītās formulas pretendents nav tiesīgs mainīt
3.7. | Neaizpildīt pelēki iekrāsotos lauciņus