## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Būves adrese: |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | UKT TĪKLI, 1.KĀRTA | 0
2 | 3 | UKT TĪKLI, 3.KĀRTA | 0
3 | 4 | UKT TĪKLI, 4.KĀRTA | 0
4 |  | Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
5 |  | Maksa par autostāvvietu teritorijas izmantošanu
|  | KOPĀ EUR bez PVN: | 0
|  | PVN 21% | 0
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## KOPS1
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1
Būves nosaukums: |  |  | UKT TĪKLI, 1.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-1(1) | ŪDENSVADS Ū1, SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA KS1 | 0
2 | 1-2(1) | VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMA | 0
|  | Kopā | 0
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa __%
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## UKT 1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1(1)
ŪDENSVADS Ū1, SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA KS1
Būves nosaukums: |  | UKT TĪKLI, 1.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1.Būvniecības kārta | [13 empty] | 0
1 | Ūdensvada Ū1 izbūve | [13 empty] | 0
1.1 | Ūdensapgādes(EVOPIPES- ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents) PE caurule OD225 PE100-RC SDR 17 PN10 ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 187 | [11 empty] | 14.96
1.2 | Ūdensapgādes(EVOPIPES- ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents) PE caurule OD110 PE100-RC SDR 17 PN10 ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 2
1.3 | Ūdensapgādes(EVOPIPES- ULTRASTRESS TRACER vai ekvivalents) PE caurule OD75 PE100-RC SDR 17 PN10 ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 42 | [11 empty] | 1.68
1.4 | Ūdensapgādes PE caurule OD32 PE100-RC SDR 17 PN10 (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.0m | m | 8
1.5 | PE EM īscaurule ar rotējošu tērauda atloku Dn65/OD75 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb | 4 | [11 empty] | 16.64
1.6 | PE EM īscaurule ar rotējošu tērauda atloku Dn200/OD225 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb | 7 | [11 empty] | 21.632
1.7 | Kaļamā ķeta atloku trejgabals, PN10 Dn200/65 mm | gb | 4
1.8 | Pāreja ķeta atloku DN200/DN100, PN16 | gb | 1
1.9 | Noslēgtapa, OD75, PN10 | kpl. | 4
1.10 | Kontaktmetināma redukcija OD315/OD225, PE100, SDR17 | gb | 1
1.11 | Līkums 90° ķeta atloku ar atbalsta pēdu, DN100, PN10 | gb | 1
1.12 | Pazemes ūdensvada servisa aizbīdnis DN65 PN16, ar stiepes noturīgiem uzmavu savienojumiem PE caurulēm, pagarinātājkātu (fiksēta garuma atslēgstienis) | gb | 4
1.13 | Kaļamā ķeta kape ar atbalsta plāksni zem kapes, kas atbilst EN-124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 160 mm, ar "RŪ" simboliku | gb | 4
1.14 | Teleskopiskais pazemes hidrants DN100 PN16 komplektā ar: - īscaurule DN100 ar atlokiem h=0.2-1.00m hidranta iebūves augstuma regulēšanai (1.gab.);- skalotu oļu drenāža fr.8-16mm ģeotekstila ieslēgumā Vmin=0.25m3 hidranta drenāžas caurulei;- betona pamatne, izmēri ne mazāk kā: h=0.08m, s=0.2m2 - - PP D630 gofrēta caurule L=700m ar betona pamatni h=150mm, gumijas manžeti | kpl. | 1
1.15 | Stacionāra tipa kaļamā ķeta lūka D500 (slodzes klase D400) ar PEH teleskopiska cauruli, ar iestrādatu SIA "Rīgas ūdens" logo | gb | 1
1.16 | Hidranta norāžu zīme, t.sk. stabi, stiprinājumi, betonējums | gb | 1
1.17 | Aizbīdņa norāžu zīme (D 210 mm) jāizgatavo no 1,5mm cinkotā metāla, zīme jāpārklāj ar kvalitatīvu atstarojošu melnu 3M „Scotchlite Reflective Sheeting” līmplēvi un uz tām ar baltu ”Pentaprim” krāsu jāattēlo SIA “Rīgas ūdens” norādītā informācija, t.sk. stabi, stiprinājumi, betonējums | gb | 4
1.18 | Betons caurules balstu izbūvei C20/25 | m3 | 1
1.19 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
1.20 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada | vieta | 1
1.21 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 239
1.22 | Brīdinājuma lenta ieklāšana ūdensvadam | m | 239
1.23 | Ūdensvada nospraušana | m | 239
1.24 | Šķērsojums ar esošo EL vidspried. kabeli ar to aizsardzību | vieta | 1
1.25 | Šķērsojums ar esošo EL augstspried. kabeli ar to aizsardzību | vieta | 1
1.26 | Šķērsojums ar projekt. KS1 | vieta | 1
1.27 | Šķērsojums ar esoš. Latvenergo ar to aizsardzību | vieta | 1
1.28 | Šķērsojums ar projekt.ST kabeli ar to aizsardzību | vieta | 3
1.29 | Šķērsojums ar projekt.EL kabeli ar to aizsardzību | vieta | 7
1.30 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana, objekta nodošana ekspluatācija | kpl | 1
Zemes darbi (Ū1)
1.31 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.2 m | m3 | 1052
1.32 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 105.2
1.33 | Izlīdzinošā smilts slāņa 0.15 izbūve zem caurules | m3 | 36
1.34 | Cauruļvada aizbēršana ar smilti 0.3m virs caurules | m3 | 72
1.35 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95 | m3 | 1157
1.36 | Liekās grunts izvešana | m3 | 1264
1.37 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 239
1.38 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 239
2 | Sadzīves kanalizācija K1
2.1 | Sadzīves kanalizācijas OD200 (daudzslāņu PP caurule ar uzmavu, kas atbilst EN 13476 prasībām), SN8 montāža tranšejā (tai skaitā trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, CCTV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 110
2.2 | Dzelsbetona akas DN1000 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml) peldošana tipa 40 tn ķeta lūku, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm,blīvgumiju, ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m | gb | 5
2.3 | Dzelsbetona akas DN1500 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml, , ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m | gb | 1
2.4 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūka, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm, enģiem, blīvgumiju ar U-profilu, ar iespēju uzstādīt slēdzeni | gb | 6
2.5 | Aizsargčaula akas sienā PP caurulei DN/OD200, EN 13476 | gb | 12
2.6 | Nažveida aizbīdnis ķeta, ar kāta pagarinājumu, DN200, PN16 | gb | 1
2.7 | Trejgabals DN160 | gb | 5
2.8 | Līkums 45° Dn/OD160 | gb | 10
2.9 | Aizbāznis DN160 | gb | 5
2.10 | Aizbāznis DN200 | gb | 2
2.11 | PP cauruļu neuzskaitītie veidgabali | kpl. | 1
2.12 | Brīdinājuma lenta | m | 110
2.13 | Kanalizācijas nospraušana | m | 110
2.14 | Šķērsojums ar esošo LK ar to aizsardzību | vieta | 1
2.15 | Šķērsojums ar esošo SPK ar to aizsardzību | vieta | 1
2.16 | Šķērsojums ar esošo Ū ar to aizsardzību | vieta | 1
2.17 | Šķērsojums ar projekt.K2 | vieta | 10
2.18 | Šķērsojums ar projekt.K3 | vieta | 5
2.19 | Šķērsojums ar projekt.EL kabeli ar to aizsardzību | vieta | 3
2.20 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
2.21 | CCTV pārbaude un skalošana | m | 110
2.22 | Betons un darbi akas tekņu betonēšanai C25/30 betons, W10, F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11 | m3 | 2.5
Zemes darbi (K1)
2.23 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.5 m | m3 | 550
2.24 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 55
2.25 | Izlīdzinošā smilts slāņa 0.15 izbūve zem caurules | m3 | 17
2.26 | Cauruļvada aizbēršana ar smilti 0.3m virs caurules | m3 | 33
2.27 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95) | m3 | 605
2.28 | Liekās grunts izvešana | m3 | 655
2.29 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 110
2.30 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 110
3 | Sadzīves kanalizācija K1 (perspektīvais pieslēgums)
3.1 | Sadzīves kanalizācijas OD200 (daudzslāņu PP caurule ar uzmavu, kas atbilst EN 13476 prasībām), SN8 montāža tranšejā (tai skaitā trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, CCTV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 60
3.2 | Dzelsbetona akas DN1000 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utm, ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m | gb | 2
3.3 | Dzelsbetona akas DN1500 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml, ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m | gb | 1
3.4 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūku, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm, enģiem, blīvgumiju ar U-profilu, ar iespēju uzstādīt slēdzeni | gb | 3
3.5 | Brīdinājuma lenta | m | 60
3.6 | Kanalizācijas nospraušana | m | 60
3.7 | Aizsargčaula akas sienā PP caurulei DN/OD200, EN 13476 | gb | 8
3.8 | Šķērsojums ar projekt.EL kabeli ar to aizsardzību | vieta | 1
3.9 | Šķērsojums ar projekt KS1 | vieta | 1
3.10 | Šķērsojums ar esošo.EL kabeļu zonu ar to aizsardzību | vieta | 1
3.11 | Šķērsojums ar esošo.Latvenergo kabeli ar to aizsardzību | vieta | 1
Zemes darbi (K1)
3.12 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.5 m | m3 | 300
3.13 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 30
3.14 | Izlīdzinošā smilts slāņa 0.15 izbūve zem caurules | m3 | 2
3.15 | Cauruļvada aizbēršana ar smilti 0.3m virs caurules | m3 | 5
3.16 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95) | m3 | 330
3.17 | Liekās grunts izvešana | m3 | 337
3.18 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 60
3.19 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 60
4 | Sadzīves spiedkanalizācija KS1, (tai skaitā izbūvets posms J.Diķmaņa iela)
4.1 | PE spiedkanalizācijas caurule OD160 PE100-RC SDR 17 PN10 ) ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 406
4.2 | PE spiedkanalizācijas caurule OD90 PE100-RC SDR 17 PN10 ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 10
4.3 | Sadzīves kanalizācijas OD50 (daudzslāņu PP caurule ar uzmavu, kas atbilst EN 13476 prasībām), SN8 montāža tranšejā (tai skaitā trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, CCTV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 6
4.4 | PE EM līkums 45°, OD160, PN10 | gb. | 7
4.5 | PE EM līkums 61°-90°, OD160, PN10 | gb. | 7
4.6 | PE EM pāreja OD160/90 | gb. | 1
4.7 | PE neuzskaitītie veidgabali | kpl. | 1
4.8 | Dzelsbetona spiediena dzēšana aka DN1500 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml, ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m3 | gb | 1
4.9 | Peldošana tipa 40 tn ķeta lūku, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm, blīvgumiju | gb | 1
4.10 | PE EM īscaurule ar rotējošu tērauda atloku Dn80/OD90 PN16, caurules savienošanai ar plastmasas cauruli no 1.8 līdz 2.2m dziļumā | gb. | 5
4.11 | Līkums 90° ķeta atloku DN150, PN16 | gb. | 1
4.12 | Īscaurule ķeta atloku DN150, L=200mm, PN16 | gb. | 1
4.13 | Īscaurule ķeta atloku DN150, L=600mm, PN16 | gb. | 1
4.14 | Nerūsējošā tērauda atsitienplāksne | gb. | 1
4.15 | Pāreja DN200/DN150 PN16 | gb | 1
4.16 | Noslēgatloks un vitņatieņi (TER) ar stiprinājuma detaļām | gb | 1
4.17 | Adapteris PE caurulei DN150, PN16 | gb. | 1
4.18 | Atloku ķīļveida aizbīdnis DN80, PN10 ar kāta pagarinājumu | gb. | 3
4.19 | PP EM likums 90°, PN16 | gb | 2
4.20 | Vienvirziena vārsts DN80 | gb. | 2
4.21 | Aukstā ūdens mērītājs Dn15 Zenner ar saskrūvi, Qnom=2.5m3/h, Qmax=3.0m3/h | gb | 1
4.22 | Uzmavu pāreja PE/MET OD32/DN25 | gb | 1
4.23 | Parēja DN25/DN15 | gb | 1
4.24 | Lodveida ventilis ar ārējo vītni DN15 | gb | 2
4.25 | Mehaniskais filtrs DN15 | gb | 1
4.26 | Parēja EM OD160/90 | gb | 1
4.27 | Kaļamā ķeta neuzskaitītie veidgabali | kpl. | 1
4.28 | Dzelsbetona akas DN1500 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija un noteces uztvērējbedres izbūve utml, ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m3 | gb | 2
4.29 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūku, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm, enģiem, blīvgumiju ar U-profilu, ar iespēju uzstādīt slēdzeni | gb | 2
4.30 | HDPE rūpnieciski ražota sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija no stikla šķiedras armēta polimērmateriāla DN1500mm un to uzstādīšana bruģā sēgumā, ieplūde/izplūde OD200, 2xOD90 un to apsaiste atbilstoši UKT-09 rasējumam. Sūkņu automātiskai vadībai paredzēt automātiku ar līmeņa pludiņslēdžiem: ieslēgšanas, izslēgšanas, avārijas līmeņu mērīšanai.Vadības ierīci paredzēts izvietot blakus sūkņu stacijai apsildāmā āra skapī ar pēdu. Paredzēt gofrētu cauruli OD110 no sūkņu stacijas kabeļu ievadiem līdz skapim. un to apsaiste atbilstoši UKT-09 rasējumam. (Būvniekam uz vietas būs nepieciešams uzstādīt sūkņu staciju ar sūkņiem iekšā un ievilkt divus kabeļus no sūkņiem un trīs plūdiņiem caur sūkņu stacijas kabeļu ievadiem tālāk caur gofrēto cauruli līdz skapim), t.sk.: | kpl. | 1
4.31 | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Flygt NP 3085 MT 3~ Adaptive 461 komplektā ar kabeli, atbalstu pēdu, vadulām un metāla rāmi uzstādīšanai | kpl. | 2
4.32 | Frekvences pārveidotājs | kpl. | 1
4.33 | Elektroapsaiste | kpl. | 1
4.34 | Sūkņa vadības automātika (SCADA) atbistoši SIA ,,Rīgas ūdens” prasībām | kpl. | 1
4.35 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 416
4.36 | Brīdinājuma lenta ieklāšana ūdensvadam | m | 416
4.37 | Esošas akas parvietošana | gab | 1
4.38 | Šķērsojums ar esošo elektrokabeli ar to aizsardzību | vieta | 7
4.39 | Šķērsojums ar esošo sakaru kanaliz. ar to aizsardzību | vieta | 8
4.40 | Šķērsojums ar projekt.K1 | vieta | 3
4.41 | Šķērsojums ar projekt.Ū1 | vieta | 6
4.42 | Šķērsojums aresošo luksofora kabeli ar to aizsardzību | vieta | 2
4.43 | Šķērsojums ar esošo RG kabeli ar to aizsardzību | vieta | 4
4.44 | Šķērsojums ar esošo gāzesvadu ar to aizsardzību | vieta | 1
4.45 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana, objekta nodošana ekspluatācija | kpl. | 1
Zemes darbi (KS1), (tai skaita izbūvets posms J.Diķmaņa iela)
4.46 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.5 m | m3 | 2030
4.47 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 203
4.48 | Izlīdzinošā smilts slāņa 0.15 izbūve zem caurules | m3 | 61
4.49 | Cauruļvada aizbēršana ar smilti 0.3m virs caurules | m3 | 122
4.50 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95) | m3 | 2233
4.51 | Liekās grunts izvešana | m3 | 2416
4.52 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 416
4.53 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 416
4.54 | Asfaltaseguma pilnīga damontāža ar izrakšanu, utilizāciju (tranšejas vietā) | m2 | 189
4.55 | Asfalta frēžēšana, hvid=10cm, un asfalta utilizēšana | m2 | 361
4.56 | Asfalta frēžēšana, hvid=4cm, un asfalta utilizēšana | m2 | 873
4.57 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (AADT j pievestā 3501-5000) ieklāšana. Slāņa biezums 4cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 648
4.58 | Karstā asfalta saistes kārtas AC22 bin (AADT j kravas 1001-2000) ieklāšana. Slāņa biezums 6cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 212
4.59 | Karstā asfalta apakškārtas AC32 base (AADT j, kravas 1001-2000) ieklāšana. Slāņa biezums 10cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 77
4.60 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 magmatisko iežu šķembas. Slāņa biezums 12cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 77
4.61 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA=<35 N-II klase. Slāņa biezums 10cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 77
4.62 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA=<35 N-III klase vai 0/63 LA=<35 N-III klase. Slāņa biezums 15cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 77
4.63 | Salizturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. Slāņa biezums 50cm. Segas konstrukcija 1a | m2 | 77
4.64 | Karstā asfalta dilumkārtas AC11 surf (AADT j pievestā 1501-3500) ieklāšana. Slāņa biezums 4cm. Segas konstrukcija 2a | m2 | 775
4.65 | Karstā asfalta saistes kārtas AC22 bin (AADT j kravas 501-1000) ieklāšana. Slāņa biezums 6cm. Segas konstrukcija 2a | m2 | 338
4.66 | Karstā asfalta apakškārtas AC32 base (AADT j, kravas 501-1000) ieklāšana. Slāņa biezums 8cm. Segas konstrukcija 2a | m2 | 112
4.67 | Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums 0/45 LA=<35 N-II klase. Slāņa biezums 10cm. Segas konstrukcija 2a | m2 | 112
4.68 | Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums 0/56 LA=<40 N-III klase vai 0/45 LA=<40 N-III klase. Slāņa biezums 15cm. Segas konstrukcija 2a | m2 | 112
4.69 | Salizturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥90 Mpa atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2. Slāņa biezums 40cm. Segas konstrukcija 2a | m2 | 112 | [11 empty] | 8.96
4.70 | Zālāja atjaunošana: augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums atb. Ceļu spacifikācijām 2019 p.4.6.4. Slāņa biezums 15cm | m2 | 571 | [11 empty] | 22.84
4.71 | Bortakmens demontāža un atjaunošana | m | 26
4.72 | Bruģa seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 22
5 | Sadzīves spiedkanalizācija KS1 (izbūvets posms J.Dikmaņa ielā atsevišķi)
5.1 | PE spiedkanalizācijas caurule OD160 PE100-RC SDR 17 PN10 ) ar aizsargslānī iebūvētu signālkabeli (tai skaitā hidrauliskā pārbaude,trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana un citi saistītie darbi). Izbūve ar tranšejas metodi, dziļumā līdz 2.5m | m | 57
Zemes darbi (KS1), (izbūvets posms J.Diķmaņa ielā atsevišķi)
5.2 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.5 m | m3 | 57
5.3 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 5.7
5.4 | Izlīdzinošā smilts slāņa 0.15 izbūve zem caurules | m3 | 8.55
5.5 | Cauruļvada aizbēršana ar smilti 0.3m virs caurules | m3 | 0.6
5.6 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95) | m3 | 62.7
5.7 | Liekās grunts izvešana | m3 | 71.85
5.8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 4
5.9 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 57
6 | Satiksmes organizācija | kpl | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis(%) |  |  |  |  | 0
Piezīmes 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## VAS 1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-2(1)
VADĪBAS UN AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMA
Būves nosaukums: |  | UKT TĪKLI, 1.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ESS-VAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Vadības un automatizācijas sistēma | [13 empty] | #REF!
1 | Sadalne VAS, IP65 metāla korpusā, 1.72m augsta (no zemes), uzstādāma gruntī, komplektā ar pamatni, individuāli komplektētā atbilstoši ESS-VAS sadaļas rasējumiem | gb | 1 | [11 empty] | #REF!
2 | Plūsmas mērītājs DN250 DN90 IP68 KROHNE OPTIFLUX 2100 ar pārveidotāju IFC300W, 230V AC, Modbus RTU, komplektā ar kabeļiem, vai analogs | gb | 1
3 | Hidrostatiskais līmeņa mērītājs 0..10m, 4..20mA, IP68, komplektā ar kabeļi, E+H Waterpilot FMX21 vai analogs | gb | 1
4 | Līmeņa pludiņslēdzis Xylem ENM-10 komplektā ar kabeli vai analogs | gb | 2
5 | Kontrolkabelis 12x1mm² lokans | m | 10
6 | Savienojumu kaste IP68 | gb | 1
1 | Datu tīkls
1.1 | Sadales korpuss dimensijas precizēt IP65, aizslēdzams (DVA-08 dubultsienu alumīnija korpuss ISO 5754 vai analogs) | kompl. | 1
1.2 | PLK processors- PM5630-2ETH-XC Art.nr. 1SAP331000R0278 | kompl. | 1
1.3 | PLK pamats - TB5610-2ETH-XC Art.nr. 1SAP311300R0278 | kompl. | 1
1.4 | PLK ieeju izeju modulis I/O - DA501-XC Art.nr. 1SAP450700R0001 | kompl. | 2
1.5 | PLK ieeju izeju moduļu I/O pamats - TU516-XC Art.nr. 1SAP412000R0001 | kompl. | 2
1.6 | PLK PROFINET komunikācijas modulis - CM579-PNIO-XC Art.nr. 1SAP370901R0101 | kompl. | 1
1.7 | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla komutators – MOXA EDS-408A vai ekvivalents | kompl. | 1
1.8 | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla Mikrotik – MIKROTIK (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE) LtAP mini LTE kit vai ekvivalents | kompl. | 1
1.9 | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta - Phoenix Contact TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 Art.nr. 2907160 un UPS-BAT/PB/24DC/7AH Art.nr. 1274118 vai ekvivalents | kompl. | 1
1.10 | Elektroenerģijas skaitītājs ABB B23 212-100, MID sertifikāts, Modbus RTU, RS-485 - B23 212-100 Art.nr. 2CMA100166R1000 vai ekvivalents | kompl. | 2
1.11 | Frekvenču pārveidotājs - ACQ580-01-07A3-4+B056+C218+F278+J429+K492+P932 (uz 7A) | kompl. | 2
1.12 | Zempsrieguma komponentes (automātslēdži; releji; drošīnātāji utt) atbilstoši VAS risinājumiem | kompl. | 1
1.13 | Atmiņas karte 512MB PLK ABB vai ekvivalents | kompl. | 1
1.14 | Montāžas palīgmateriāli (vadi; uzgaļi, marķējumi uc) | kompl. | 1
1.15 | 800xA SCADA sistēmas licences paplašināšana ar 100 iekārtām (Redundant Tags) un 200 vēsturiskiem signāliem (Dual History Logs) | kompl. | 1
1.16 | Sprieguma kontroles relejs CM-PVS.41S | kompl. | 1
1.17 | Vadības sistēmas operatora panelis ABB CP6407 Art.nr. 1SAP540710R0001 vai ekvivalents | kompl. | 1
2 | Mēriekārtas
2.1 | Plūsmas mērītājs Optiflux 2300 ar pārveidotāju IFC300 komplektā ar kabeli vai ekvivalents | kompl. | 1
2.2 | hidrostatiskais līmeņa mērītājs 0..10m; 4-20mA; IP68 E+H waterpilot FMX21 komplektā ar kabeli vai ekvivalents | kompl. | 1
2.3 | Līmeņa pludiņslēdzis Xylem ENM -10 komplektā ar kabeli vai ekvivalents | kompl. | 2
3 | Montāžas materiāli
3.1 | Kabelis Cu-4x2,5 ar ekrānu | m | 40
3.2 | Kabelis Cu-3x2,5 | m | 15
3.3 | Kabelis Cu-4x1,0 lokanais | m | 20
3.4 | Kabelis Cu-12x1,0 lokans | m | 20
3.5 | kabelis FTP 4x2x0,5 | m | 42
3.6 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
3.7 | Programmēšanas darbi | kompl. | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  | 0
Piezīmes Darbu apjomos iekļaut pilnu sadalnes montāžu, pievienošanu kanalizācijas sūkņu sistēmai, iekārtu montāžu sūkņu stacijā, palaišanu, programmēšanu, pieslēgšanu SCADA, kabeļu un palīgelementu montāžu uc neparedzētos darbus. 1.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## KOPS3
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 3
Būves nosaukums: |  |  | UKT TĪKLI, 3.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-1(3) | ŪDENSVADS Ū1, SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA KS1 | 0
|  | Kopā | 0
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa __%
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## UKT 3
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1(3)
ŪDENSVADS Ū1, SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA KS1
Būves nosaukums: |  | UKT TĪKLI, 3.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 3.Būvniecības kārta | [13 empty] | 0
1 | Sadzīves kanalizācija K1
1.1 | Sadzīves kanalizācijas OD200 (daudzslāņu PP caurule ar uzmavu, kas atbilst EN 13476 prasībām), SN8 montāža tranšejā (tai skaitā trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, CCTV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 30
1.2 | Aizbaznis DN200 | gb | 1
1.3 | PP cauruļu neuzskaitītie veidgabali | kpl. | 1
1.4 | Brīdinājuma lenta | m | 30
1.5 | Kanalizācijas nospraušana | m | 30
1.6 | Šķērsojums ar projekt.K2 | vieta | 2
1.7 | Šķērsojums ar projekt.K3 | vieta | 2
1.8 | Šķērsojums ar projekt.EL kabeli ar to aizsardzību | vieta | 1
1.9 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
1.10 | CCTV pārbaude un skalošana | m | 30
Zemes darbi (K1)
1.11 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.5 m | m3 | 150
1.12 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 15
1.13 | Izlīdzinošā smilts slāņa 0.15 izbūve zem caurules | m3 | 1
1.14 | Cauruļvada aizbēršana ar smilti 0.3m virs caurules | m3 | 3
1.15 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95) | m3 | 165
1.16 | Liekās grunts izvešana | m3 | 169
1.17 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 30
1.18 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 30
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  | 0
Piezīmes 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## KOPS4
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 4
Būves nosaukums: |  |  | UKT TĪKLI, 4.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-1(4) | ŪDENSVADS Ū1, SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA KS1 | 0
|  | Kopā | 0
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa __%
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## UKT 4
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1(4)
ŪDENSVADS Ū1, SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 UN SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA KS1
Būves nosaukums: |  | UKT TĪKLI, 4.KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | DAUDZSTĀVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS ARĒNAS IELĀ 1, RĪGĀ, 1., 2., 3. UN 4.KĀRTA
Objekta adrese: |  | RĪGA, ARĒNAS IELA 1
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2024.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 4.Būvniecības kārta | [13 empty] | 0
1 | Sadzīves kanalizācija K1
1.1 | Sadzīves kanalizācijas OD200 (daudzslāņu PP caurule ar uzmavu, kas atbilst EN 13476 prasībām), SN8 montāža tranšejā (tai skaitā trases nospraušana, uzmērīšana, skalošana, CCTV inspekcija un citi saistītie darbi) | m | 25
1.2 | Dzelsbetona akas DN1000 montāža tranšejā (tai skaitā: pamatnes noblīvēšana ieblietējot šķembas, dzelzsbetona akas elementu montāža, cauruļu iestrāde montējot aizsargčaulas,regulēšanas gredzenu, lūku, apkopes kāpšļu montāža, akas dzelzsbetona elementu hidroizolācija utml) peldošana tipa 40 tn ķeta lūku, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm,blīvgumiju, ar kāpšļiem, PH aizsardzība, cauruļu aizsarguzmavām, regulēšanas gredzeni vai apbetonējumu ap lūku 0.714m | gb | 2
1.3 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūka, ar noslēdzamu vāku atbilstoši LVS EN 124 prasībām un "RŪ" simboliku un fiksējošām atsperēm, enģiem, blīvgumiju ar U-profilu, ar iespēju uzstādīt slēdzeni | gb | 2
1.4 | Aizsargčaula akas sienā PP caurulei DN/OD200, EN 13476 | gb | 12
1.5 | Nažveida aizbīdnis ķeta, ar kāta pagarinājumu, DN200, PN16 | gb | 1
1.6 | Trejgabals DN160 | gb | 2
1.7 | Līkums 45° Dn/OD160 | gb | 4
1.8 | Aizbaznis DN160 | gb | 2
1.9 | PP cauruļu neuzskaitītie veidgabali | kpl. | 1
1.10 | Kanalizācijas nospraušana | m | 25
1.11 | Šķērsojums ar projekt.K2 | vieta | 4
1.12 | Šķērsojums ar projekt.K3 | vieta | 3
1.13 | Izpildmērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
1.14 | Betons un darbi akas tekņu betonēšanai C25/30 betons, W10, F200 un ķīmisko noturību intervālā no pH3 līdz pH11 | m3 | 2.5
Zemes darbi (K1)
1.15 | Tranšejas rakšana, grunts izstrāde ar ekskavatoru, vidējais dziļums h=2.5 m | m3 | 125
1.16 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 13
1.17 | Aizbēršana ar jaunu grunti pievestu no karjera, paredzot sablīvējuma pakāpi >95) | m3 | 138
1.18 | Liekās grunts izvešana | m3 | 138
1.19 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju | m | 25
1.20 | Tranšejas nostiprinājumi, vairogu (rievsienu) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai | m | 25
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  | 0
Piezīmes 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus (būvizstrādājumus) – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (komplektā ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."
Sastādīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)
Pārbaudīja:
(paraksts, tā atšifrējums un datums)

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE