Apstiprināts:

SIA “Rīgas ūdens”

iepirkuma komisijas 25.02.2025. sēdē

protokols nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

“Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai”

(identifikācijas nr.RŪ-2025/13)

nolikums

satura rādītājs

1.	Ziņas par pasūtītāju	3

2.	Vispārīga informācija	3

3.	Informācijas apmaiņas kārtība	4

4.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība	5

5.	Piedāvājuma noformējuma prasības	5

6.	Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās	6

7.	Pretendentu izslēgšanas noteikumi	6

8.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti	8

9.	Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti	8

10.	Tehniskais piedāvājums	11

11.	Finanšu piedāvājums	11

12.	Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana	11

13.	Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi	12

14.	Apakšuzņēmēju saraksts	14

15.	Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība	14

16.	Citi noteikumi	14

1.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne	15

2.pielikums Tehniskā specifikācija	17

3.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne	20

4.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne	21

5.pielikums Līguma projekts	22

6.pielikums Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes	29

7.pielikums  Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes	30

8.pielikums  Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne	31

9.pielikums  Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne	32

- Ziņas par pasūtītāju

  - Pasūtītājs

SIA “Rīgas ūdens”

Reģ.Nr.40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67088555

E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv

Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/

Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.

Pasūtītāja vietne EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179.

  - Pasūtītāja kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Agnese Pažemecka, tālr. 67032880, e-pasta adrese: agnese.pazemecka@rigasudens.lv.

- Vispārīga informācija

  - Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums: “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2025/13.

  - Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.

  - Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini

    - EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.

    - Konkurss – atklāts konkurss “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai”, identifikācijas Nr.RŪ-2025/13.

    - Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.

    - Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums.

    - Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.

    - Nolikums – Konkursa nolikums.

    - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

    - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.

    - Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.

    - Pakalpojumi – Nolikuma 2.4.punktā norādītie pakalpojumi.

    - Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.

    - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

    - Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums  https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums.

  - Konkursa iepirkuma priekšmets un tā apraksts

    - Konkursa iepirkuma priekšmets ir labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana ABB 800xA (turpmāk – SCADA) sistēmai, tajā skaitā automātikas vadības sadalnes (turpmāk – AVS) uzstādīšanas tehniskā risinājuma izstrāde, piegādāšana, uzstādīšana un programmēšana saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju, kā arī Līguma  noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

    - Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 51000000-9 (Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru)).

- Papildu CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi)

    - Līguma izpildes termiņš – atbilstoši Pretendenta Piedāvājumam, bet ne ilgāk kā 180 (simtu astoņdesmit) kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.

    - Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbildīs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Konkursa izsludināšana

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

    - Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi;

    - EIS www.eis.gov.lv;

    - tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv.

  - Objekta apskate

    - Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājumu iesniegšanas termiņa laikā) Piegādātājiem obligāti jāveic Pakalpojuma sniegšanas vietu (turpmāk - Objekti) apskate.

    - Piegādātājam Objekta apskate jāpiesaka iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” SIA “Rīgas ūdens” Informācijas tehnoloģijas daļas Automātisko vadības sistēmu inženieri Sergeju Krečikovsu, tālr. 25752599, e-pasta adrese sergejs.krecikovs@rigasudens.lv, vai Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta elektrotehnisko iekārtu inženieri Jāni Kļaviņu, tālr. 26766933, e-pasts: janis.klavins@rigasudens.lv.

    - Piegādātāja pārstāvis, kurš būs veicis Objekta apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot Piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Objekta apskati veikušās personas vārdu, uzvārdu, amatu, datumu, un parakstīsies par Objekta apskates veikšanu.

  - Līguma slēgšana

- Līguma projekts pievienots Nolikuma 5.pielikumā un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

- Informācijas apmaiņas kārtība

  - Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi.

  - Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz Nolikuma 1.2.punktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.

  - Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā.

  - Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā publicētajai informācijai par Konkursu.

  - Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā.

  - Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība

  - Piedāvājuma iesniegšana

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2025.gada 19.marta, plkst.11.00, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv, ievērojot Nolikuma 4.1.2.punktā  un 5.punktā norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.

    - Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma 4.1.1.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma 4.1.1.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

    - Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma 4.1.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti un vērtēti.

  - Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība

    - Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi iepirkumi@rigasudens.lv. Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.

    - Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

  - Piedāvājumu atvēršanas kārtība

    - Piedāvājumi tiks atvērti 2025.gada 19.martā plkst.11.00 Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.

    - Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).

    - Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

    - Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

- Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo elektroniski ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

  - Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

  - Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi “KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.

  - Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

- Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās

  - Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

  - Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā:

| Nr. p.k. | Pretendentu izslēgšanas iemesls/noteikums | Pretendentu izslēgšanas iemesla/noteikuma pārbaude |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē. Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā minēto personu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma 7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai Nolikuma 7.2.punktā minēto personu attiecīgajā dienā neattiecās Nolikuma 7.1.1.punktā noteiktais izslēgšanas iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu neesību). Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. |
| 7.1.2. | Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā. Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. |
| 7.1.3. | Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. | Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju. |
| 7.1.4. | Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. | Komisija informāciju iegūst publiskās datu bāzēs, izmantojot Lursoft elektronisko rīku. |

  - Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;

    - uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

  - Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu.

  - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu.

  - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu.

  - Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm.

  - Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā pievienotajām veidnēm.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

- Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

| Nr. p.k. | Kvalifikācijas prasības | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība. |
|  | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. | Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu). Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. |
|  | Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir realizējis vismaz 1 (vienu) AVS (automātiskās vadības sistēmas) ieviešanas projektu uz automātiskās vadības sistēmas ABB 800xA bāzes. | Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma veidni, kurā jānorāda informācija, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.3.punkta prasību izpildi. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu Nolikuma 9.3.punkta izpildi, Pretendents iesniedz informāciju un apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu. |
|  | Pretendents Līguma izpildei var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: |  |
|  | Pretendents Darbu veikšanā var nodrošināt darbu vadītāju: - kuram ir spēkā esoša elektrodrošības apliecība ar vismaz Bz zemsprieguma grupu atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”; - kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu (spriegums līdz 1 kilovoltam) izbūves darbu vadīšanā; - kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (vienā) objektā ir vadījis AVS ierīkošanas vai tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi. | Pretendenta piedāvātā darbu vadītāja parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumā pievienoto veidni. Speciālista apliecinājumā norādāma informācija par speciālista pieredzi, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.4.1.punkta prasību izpildi. Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopijas, kas ļauj pārliecināties par Nolikuma 9.4.1.punkta prasību izpildi. Par Pretendenta piedāvātā speciālista būvprakses sertifikātu un tā spēkā esību Pasūtītājs pārliecināsies Būvspeciālistu informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates |
|  | Pretendents Darbu veikšanā var nodrošināt programmēšanas inženieri: - kuram piešķirta vismaz B zemsprieguma (Bz) elektrodrošības grupa; - kuram izsniegts ABB iekārtu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sertifikāts ABB 800xA vadības sistēmu un AC500 sērijas programmējamo kontrolieru programmēšanā - kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis ABB 800xA (ne vecāku kā versiju 5.1) vadības sistēmu programmēšanas un konfigurēšanas darbus; kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis ABB AC500 sērijas programmējamo kontrolieru programmēšanas darbus vismaz 1 (vienā) objektā, kur ierīkoti vismaz 50 I/O signāli. | Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts pieejamības apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumā pievienoto veidni, kurā norādāma informācija, kas ļauj pārliecināties par speciālista atbilstību Nolikuma 9.4.2.punkta prasībām. Apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu kopija un ABB iekārtu ražotāja vai pilnvarotā pārstāvja izsniegts sertifikāta kopija, kas ļauj pārliecināties par speciālista kvalifikācijas atbilstību Nolikuma 9.4.2.punkta prasībām. |
|  | Pretendents var nodrošināt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. | Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms pakalpojumu sniegšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. |
|  | Pretendents Nolikuma 2.7.punktā noteiktajā kārtībā ir veicis Objekta apskati. | Par prasības izpildi Komisija pārliecināsies no tās rīcībā esošās, Pretendenta pārstāvja parakstītās Objekta apskates reģistrācijas lapas. |

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni.

  - Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo izpildes izdevumu izmaksas, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi.

  - Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

- Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:

    - atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

    - Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatēs aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

      - ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajam;

      - ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;

      - ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

    - pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska un, ietekmē Piedāvājuma turpmāku vērtēšanu;

    - pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

    - pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;

    - pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.

  - Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.

  - Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) ir vienāds, Komisija izvēlas Piedāvājumu, kuram norādīts īsāks Pakalpojuma izpildes termiņš. Ja Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāds Pakalpojuma izpildes termiņš, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

  - Pārbaudi par Nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma 7.1.punktā noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.

- Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākum

    - Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

    - Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.

    - Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.

    - Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā:

      - pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

      - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

      - pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

      - pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;

      - veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas;

      - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem;

      - pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

    - No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

    - Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi

    - Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta.

    - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu.

    - Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu.

    - Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.

    - No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

    - Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

  - Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi

    - Piegādātāju un Pretendentu tiesības

      - Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei;

      - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

    - Piegādātāju un Pretendentu pienākumi

      - Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām;

      - Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu;

      - ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu;

      - segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa rezultātiem;

      - pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu.

- Apakšuzņēmēju saraksts

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 euro, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība

  - Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 5.pielikums).

  - Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma 9.1.punktu).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

    - Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

    - atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu;

- Citi noteikumi

  - Pasūtītājs ir izstrādājis Piegādātāju ētikas kodeksu (turpmāk – Kodekss), kura mērķis ir nodrošināt un veicināt augstu ētikas standartu ievērošanu visā Pasūtītāja vērtības ķēdē un korporatīvajā vidē. Kodeksā ir ietverti Pasūtītāja īstenotās uzņēmējdarbības prakses principi un prasības, kuru izpildi Pasūtītājs sagaida arī no visiem saviem sadarbības partneriem, Piegādātājiem neatkarīgi no to lieluma, apgrozījuma, pieredzes, darbības jomas un citiem faktoriem. Kodekss pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv‌/‌‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf.

  - Ar savu dalību Konkursā Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Kodeksu un apņemas ievērot tajā noteiktās prasības.

1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

- <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/13; turpmāk – atklāts konkurss).

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Pakalpojuma izpildi <dienu skaits (ne ilgāks kā 180 (simtu astoņdesmit) kalendāra dienas)> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas sniegt pakalpojumus saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.

- Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.

- Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.

- Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.

- Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.

- Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

- Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.

- Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

- Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums
Tehniskā specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Apraksts:

Iepirkuma mērķis ir labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un tās pieslēgšana Kanalizācijas tīkla sūkņu stacijas dienesta (turpmāk – KTSSD) ABB 800xA (turpmāk – SCADA) sistēmai. Projekta realizācijas mērķis uzlabot drenāžas sistēmas funkcionalitāti un darbības drošumu.

Uzņēmējam jānodrošina:

- Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija.

- Mērījumu datu un trauksmju pārraidīšanu uz centrālo vadības sistēmu SCADA, kas atrodas Rīgā, Ilzenes ielā 1E

Šim nolūkam Uzņēmējam ir jāpiegādā un jāuzstāda automātikas vadības sadalnes (turpmāk – AVS) ar pilnu vadības un komunikācijas aprīkojuma komplektu.

- Iepirkuma ietvaros nepieciešams izpildīt sekojošus darbus:

  - Pirms piegādes un uzstādīšanas Uzņēmējam jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas AVS tehniskais risinājums, kas atbilst zemāk norādītajai AVS tehniskajai specifikācijai. AVS tehniskajam risinājumam jāsastāv no:

- AVS sadales vienlīnijas shēmas;

- AVS sadales principiālās elektriskās shēmas (montāžas shēmas);

- AVS sadales iekārtu izkārtojuma shēmas;

- AVS algoritma blokshēmas;

- AVS sadales pilnas iekārtu specifikācijas.

AVS uzstādīšanu Uzņēmējs drīkst veikt tikai pēc Projekta saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

  - Jāpiegādā, jāuzstāda un jāieregulē piedāvātais AVS tehniskais risinājums. Šim nolūkam nepieciešams nodrošināt visas procesam nepieciešamās iekārtas, devējus, mēriekārtas un montāžas materiālus.

  - AVS sadalnē jāuzstāda programmējamais loģiskais kontrolieris (turpmāk – PLC) ar ieeju/izeju moduļiem. PLC jābūt izveidotam pēc moduļu principa ar iespēju to paplašināt, pieslēdzot papildus ieeju/izeju moduļus, komunikācijas un citus vadības moduļus. PLC jāatbalsta starptautiskais standarts IEC 61131-3 par programmatūras un vadības programmu programmēšanas valodām. Tam jānodrošina ilglaicīga tehnoloģisko iekārtu darbības parametru un mērījumu datu saglabāšana iekšējā atmiņā vai uz atmiņas kartes.

  - Komunikācijai ar SCADA sistēmu PLC jāizmanto Modbus TCP vai cits atvērts, uz Ethernet bāzes balstīts komunikācijas protokols, kā arī OPC komunikācijas princips.

  - Datu pārraidei no jaunās AVS uz SCADA sistēmu jāizveido bezvadu komunikācijas kanāls, izmantojot esošo Rīgas Ūdens APN sakaru tīklu. Komunikācijas kanāla nodrošināšanai nepieciešams izveidot bezvadu 4G pievienojumu. Datu pārraides kanāla izveidei un drošībai jāuzstāda atbilstošs komunikācijas aprīkojums:

- 4G modems ar tīkla aizsardzības funkcijām (VPN, IPSec u.c.)

- Vadāms tīkla komutators (ja tas ir nepieciešams).

Visam komunikācijas aprīkojumam jābūt industriālā izpildījumā. 4G pievienojumam nepieciešamās GSM tīkla SIM kartes nodrošina Pasūtītājs.

  - Drenāžas sistēmas darbības algoritmi un programmēšanas darbu uzdevumi jāizstrādā, pamatojoties uz ekspluatācijā esošu vadības mezglu darbības algoritmiem un vadāmā procesa tehnoloģiju, ievērojot Pasūtītāja prasības un rekomendācijas.

  - Drenāžas akas līmeņa kontroli jānodrošina, izmantojot hidrostatisko līmeņa devēju.

  - Pēc AVS uzstādīšanas, ieregulēšanas un integrēšanas SCADA sistēmā jāveic visu uzstādīto AVS kompleksa pārbaude Pasūtītāja pilnvarotās personas un atbildīgo darbinieku klātbūtnē.

  - Uzņēmējam jāsagatavo un jānodod Darbu izpildes dokumentācija papīra formātā (1 eksemplārs) un uz elektroniskā datu nesēja (1 eksemplārs, nodrošina piegādātājs), kurā ietilpst:

- AVS sadales principiālās elektriskās shēmas (montāžas shēma);

- AVS sadales vienlīnijas shēmas;

- AVS vadības algoritma blokshēmas formāts;

- AVS sadales un iekārtu izkārtojuma shēma;

- AVS ekspluatācijas instrukcijas;

- AVS pilna iekārtu specifikācija;

- Tehniskās dokumentācijas un vadības programmas projekta rezerves kopijas.

- AVS tehniskā specifikācija:

AVS jāuzstāda labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa, kuru tehniskie parametri norādīti tabulā:

| Nr. p.k. | KSS Kods | KSS Adrese un GPS koordināti | Ievadu skaits | Atļautā slodze IAA | Sūkņu skaits | Sūkņu jauda P, Kw | Sūkņu spriegums, V |  | Sūkņa In,A | Akas dziļums,mm | AVS uzstādīšanas vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 114 | Kreisais krasts 57.027457, 24.080042 | 1 | 20 | 1 | 3 | 400 | 7 |  | 360 | Pazemes šahtā |
| 2. | 115 | Labais krasts 57.031727, 24.088698 | 1 | 20 | 1 | 4 | 400 | 9,8 |  | 500 | * |

*    Neliela būvkonstrukcija virs zemes līmeņa, kurā paredzēts uzstādīt jauno AVS.

  - AVS Sadalne tehniskās prasības:

    - Rūpnieciski ražota sadalne.

    - Sadalnes korpusa aizsardzības klase IP55 vai augstāka (atbilstoši LVS EN 60529 standarta prasībām).

    - Sadalnei jābūt nokomplektētai ar zemsprieguma komponentēm, atbilstoši tehniskajam risinājumam. AVS sadalnē jāiekļauj visi nepieciešamie zemsprieguma komponenti un montāžas materiāli, kas saistīti ar sūkņu palaišanu, darbību un aizsardzību.

    - Ievadam automātam jāatbilst IAA atļautajai slodzei (skatīt norādītos AVS parametrus).

    - Pārsprieguma aizsardzība uz ievadā;

    - Sadalnēs jāparedz vismaz 20% brīvas vietas rezerves.

    - Uzņēmējam jāizvērtē, katrā objektā atsevišķi, apkārtējās vides apstākļi un jāizstrādā risinājums, lai izvairītos no kondensāta veidošanās AVS sadalnēs.

  - AVS galveno iekārtu tehniskas specifikācijas:

    - Programmējamais loģiskais kontrolieris komplektā ar nepieciešamiem ieejas/izejas moduļiem.

- PLC ABB PM5072-T-2ETH ar Modbus RTU un TCP/IP komunikāciju un 2 analogajām ieejām vai ekvivalents ar modulāro arhitektūru un paplašināšanas iespējam.

    - AVS datu pārraides tīkla komutators (gadījumā ja tas ir nepieciešams):

- Uz DIN sliedes montējams industriālā izpildījuma vadāms komutators.

- ≥ 5 x 10/100 RJ45 komunikācijas porti.

    - AVS 4G datu pārraides tīkla modems:

- Uz DIN sliedes montējams industriāla izpildījuma modems.

- Atbalstītie komunikācijas standarti – GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE

- 1x 10/100 RJ45 komunikācijas ports.

- 1x RS-232 komunikācijas ports.

- Funkcionalitāte - ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, HTTPS, SNTP, ARP, SSL, RTSP, IPSec.

    - AVS nepārtrauktas barošanas bloks ar UPS iekārtu.

- Uz DIN sliedes montējams industriālā izpildījuma.

- 24VDC ar ≧ 3,4Ah akumulatoriem, 5A slodzei.

- Jānodrošina uzstādītā slodze ≧ 30 minūtes.

  - Prasības sūkņa vadības automātikas uzbūvei un programmēšanai:

    - Jānodrošina pusautomātiskais rokas ekspluatācijas un kontroles princips.

    - Sūkņa automātiskā darbība jānodrošina ar hidrostatiskā vai radara līmeņa sensora (4-20mA) palīdzību.

    - Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā AVS jāsaglabā darba režīma iestatījumi un patstāvīgi jāatsāk darboties pēc elektropiegādes atjaunošanās.

    - Iekārtām jānodrošina darba režīmi – rokas, izslēgts un  automātiskā vadība.

    - Iekārtām jāparedz neatkarīgi slēdži - mehānismu ieslēgšanai un izslēgšanai, trauksmes signāli.

    - AVS sistēmai jānodrošina:

      - Iekārtu aizsardzības trauksmju un darbības statusu monitoringu no SCADA sistēmas.

      - Mēriekārtu un procesa devēju radījumu monitoringu no SCADA sistēmas.

      - Sūkņa monitoringu un vadību no SCADA sistēmas.

      - AVS sadalnes temperatūras kontroli ar (4-20mA) temperatūras devēju.

      - Iekārtu un mēriekārtu iestatīto trauksmes robežu iestatīšanu no SCADA sistēmas.

      - Līmeņa kontrole un tā iestatīšanas iespējas no SCADA sistēmas.

      - Tiešsaistes režīmā jānodrošina:

- Līmeņa monitoringu, līmeņa iestatīšanas iespēju.

- Sūkņu vadība, ieslēgt, izslēgt, bloķēt.

- Sadalnes temperatūras indikācija un tā avārijas robežas iestatīšana.

- Sūkņa start, stop parametru iestatīšana.

- Trauksmes un notikumu savākšanā.

- Mazāk nozīmīgo trauksmju noņemšanu.

      - Galveno tehnoloģisko parametru saglabāšanā iekšējā PLC atmiņa.

3.pielikums Tehniskā piedāvājuma veidne

Tehniskā piedāvājuma veidne

Apliecinām, ka <pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>, rīcībā ir visi atklāta konkursa “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai”, identifikācijas Nr.RŪ-2025/13, nolikumā minēto vadības automātikas sistēmu (turpmāk - AVS) ierīkošanai nepieciešamie resursi, tajā skaitā šo AVS datorprogrammu uzstādīšanai nepieciešamie resursi.

| Nr. p.k. | Uzstādāmās iekārtas nosaukums | Pretendenta piedāvātā iekārta |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadības kontrolieris PLC ABB PM5072-T-2ETH ar modbus RTU komunikāciju un 2 analogajām ieejām | <…> |
| 2. | Vadības sistēmas datu pārraides tīkla Mikrotik LtAp mini RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE modems ar ārējo antenu vai līdzvērtīgs | <…> |
| 3. | Vadības sistēmas nepārtrauktas barošanas UPS iekārta Phonix Contact TRIO-UPS/1AC/24VDC/5 – 24V DC, 5A ar bateriju moduli MINI-BAT/24DC/3,4AH 24V DC, vai līdzvērtīgs | <…> |
| 4. | Hidrostatiskais līmeņa devējs Endress+Hauser Waterpilot FMX21, 24V DC, 4-20mA, vai l | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

4.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

(Finanšu piedāvājuma veidne pievienota MS Excel formātā atsevišķā datnē)

5.pielikums
Līguma projekts

- Līguma projekts

# Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

- par labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizāciju un pieslēgšanu SCADA sistēmai

- (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/13)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās _____________________ personā, kur__ darbojas uz valdes 2025.gada ___._______ lēmuma (protokola Nr.2.4.1/2025/__) pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un

________________, reģ.Nr.____________, tās __________________ personā, kur__ darbojas uz ________________ pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas Puses, atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums:

1. Līgumā lietotie termini

  - Darbi - Līgumā norādīto AVS piegāde saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) Darba uzdevumā (Līguma 1.pielikumā) norādītajā objektā (turpmāk – Objekts), kā arī AVS uzstādīšana, ieregulēšana, pieslēgšana (integrēšana) SCADA, Līgumā un Darba uzdevumā norādītajā kārtībā.

  - Akts - Pušu pilnvaroto personu parakstīts veikto Darbu pieņemšanas - nodošanas akts, kurā Puses ietver šādu informāciju:

    - Līguma numurs un datums;

    - AVS iekārtu nosaukums, skaits un cena;

    - AVS uzstādīšanas vieta un datums;

    - norāde par to, vai AVS atbilst Līguma noteikumiem un norāde par konstatētajiem trūkumiem;

    - akta parakstīšanas vieta un laiks.

  - Atklāts konkurss - atklāts konkurss “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai”, id.Nr.RŪ-2025/13.

  - Līguma summa - summa, ko Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā par Darbiem.

  - AVS - Uzņēmēja piedāvājumā Atklātā konkursā piedāvātās automātikas un vadības sistēmas

- Līguma priekšmets

  - Uzņēmējs saviem spēkiem un mehānismiem veic Darbus Pasūtītāja Objektā,.

  - Darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja Darba uzdevumu (Līguma ____.pielikums), AVS tehnisko specifikāciju (Līguma ____.pielikums), Uzstādāmo iekārtu sarakstu un atsevišķo Darbu izmaksu tāmēm (Līguma ___.pielikums).

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus, un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka no Pasūtītāja ir saņēmis visu Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, iepazinies ar Darbu izpildes vietu un apzinās veicamo Darbu apjomu.

- Līguma izpildes kārtība un termiņš

  - Uzņēmējs Darbus veic un Aktu Pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedz ____ (________) kalendāro dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Desmit darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz Līguma 8.1.punktā minētās polises un apdrošināšanas noteikumu kopiju.

  - Uzņēmējs AVS piegādā pilnā komplektācijā.

  - Uzņēmējs garantē, ka AVS piegādes brīdī piederēs vienīgi Uzņēmējam, nebūs jebkādā veidā atsavinātas, ieķīlātas, apgrūtinātas, par AVS nebūs reģistrēts aizliegums un nepastāvēs strīds.

  - Uzņēmējs apliecina, ka AVS piegādes brīdī būs jaunas, nelietotas un līdz piegādei Pasūtītājam tiks glabātas tām piemērotos apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Uzņēmējs apliecina, ka AVS atbilst saistošo normatīvo aktu prasībām un to ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam vai apkārtējai videi. Uzņēmējs garantē, ka par AVS to piegādes brīdī būs samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

  - Darbu organizāciju un tehnisko risinājumu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

  - Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt vienīgi ar rakstisku papildu vienošanos šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;

    - tādu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja un tām nebija jāparedz, kā arī nevarēja ietekmēt, Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.

  - Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas (ieskaitot AVS kompleksas pārbaudes izpildi) Uzņēmējs ar aktu Pasūtītāja pilnvarotajai personai nodot visas Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas un materiālus. Uzņēmējs sastāda Aktu un to iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Aktam Uzņēmējs pievieno Darba uzdevumā norādīto Darbu izpildes dokumentāciju.

  - Pasūtītājs Aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt Aktu.

  - Līguma 3.9.punktā minētā atteikuma gadījumā Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam termiņu, kurā tiks novērstas konstatētās nepilnības Darbos vai iesniedz pamatotus iebildumus.

  - Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Uzņēmējs Aktu iesniedz atkārtoti un tas tiek izskatīts, ievērojot Līguma 3.9. un 3.10.punktu noteikumus.

  - Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga dot Uzņēmējam Līgumam un saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus norādījumus un Uzņēmējam šie norādījumi ir jāpilda. Šādi Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumi (vai to neesamība) neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Darbu atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem. Ja Uzņēmējs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu vai citādi var kaitēt to izpildei, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstveidā iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā pamatoti iebildumi Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem.

  - Pasūtītājs savu iespēju robežās sekmē Darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā, nodrošina savlaicīgu Darbu pieņemšanu. Pasūtītājs neveic darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem saistošo normatīvo aktu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

- Uzņēmēja pienākumi

  - Uzņēmējs veic Darbus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāja pilnvaroto personu. Uzņēmējs atturas no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:

    - AVS nomaiņu saskaņot ar ekspluatācijas dienestu, ieskaitot tos pasākumus, kas nepieciešami Pasūtītāja un trešo personu veselības un mantas aizsardzībai pret kaitējumiem un zaudējumiem sakarā ar Darbiem Darbu izpildes vietā, visi nepieciešamie nostiprinājumi, uzraksti, nožogojumi un apgaismojumi;

    - tīrības nodrošināšana Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā;

    - savlaicīga un pilnīga drošības pasākumu veikšana, ja Darbu laikā rodas apdraudējums personām un mantai, kas atrodas ārpus Darbu izpildes vietas;

  - Uzņēmējam Darbos ir atļauts iesaistīt vienīgi Uzņēmēja Atklātam konkursam iesniegtajā piedāvājumā norādītos speciālistus. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu nomaiņa un jauna personāla piesaiste pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa saskaņā ar Uzņēmēja Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam ir EUR _____________________ bez PVN.

  - Darbu atsevišķās cenas norādītas __.pielikumā.

  - PVN tiek piemērots saistošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs nodrošina samaksu Uzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Uzņēmējs izpilda saistības. Uzņēmējs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai.

  - Par Darbiem Pasūtītājs Uzņēmējam samaksā 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no Akta par Darbu izpildi abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.

  - Pasūtītājs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

  - Uzņēmējam ir tiesības nepieciešamības gadījumā saņemt priekšapmaksu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1.punktā minētās Darbu cenas bez PVN, kas sastāda EUR ________. Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Uzņēmēja rēķina un bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas saņemšanas priekšapmaksas summas apmērā, kas sagatavota, ievērojot Līguma 6.3.punktā minētos nosacījumus.

  - Ja Uzņēmējs ir saņēmis Līguma 5.8.punktā minēto priekšapmaksu, no Uzņēmējam saskaņā ar Aktu pienākošās summas tiek atrēķināta samaksātā priekšapmaksa.

  - Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz Līguma 3.1.punktā minētā termiņa beigām. Gadījumā, ja Līguma 3.1.punktā norādītais termiņš tiek pagarināts, Uzņēmējam jānodrošina attiecīga priekšapmaksas garantijas pagarināšana.

- Defektu novēršana un garantija

  - Darbu un Uzņēmēja uzstādīto AVS garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši no dienas, kurā Aktu paraksta Pasūtītājs.

  - Darbu izpildes laikā konstatēto defektu (nepilnību) novēršanā tiek pielietoti šādi noteikumi:

    - Uzņēmējs novērš visus pārbaudes (defektācijas) aktā konstatētos defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ;

    - Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

    - ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstiski ziņo Pasūtītāja pilnvarotajai personai un sniedz apgalvojuma pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad Uzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Uzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju.

  - Priekšapmaksas Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju prekšapmaksas maksājuma summas apmērā, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, Garantijā jābūt nepārprotami norādītām, ka tai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Visi strīdi, kas radušies saistībā ar garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Garantijas laikā Uzņēmējs bez maksas, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja pilnvarotās personas ir saņēmis elektronisku paziņojumu - pretenziju par atklāto defektu, bez maksas novērš Darbu defektus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ.

  - Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu, kā arī nodrošina pieeju AVS, pretējā gadījumā defektu novēršanas termiņš tiek pagarināts uz adekvātu laiku. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.

  - Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā radušos defektu, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski motivēti paziņo Pasūtītājam.

  - Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nesaņem Līguma 6.7.punktā minēto Uzņēmēja paziņojumu, uzskatāms, ka Uzņēmējs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai.

  - Ja Uzņēmējs pēc pretenzijas saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus vai neiesniedz Līguma 6.7.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

  - Ja Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu personu. Šajā gadījumā samaksa par defektu novēršanas darbiem tiek veikta no Līguma izpildes nodrošinājuma summas, bet, ja ar to nepietiek defektu novēršanas darbu pilnīgai izpildei, Pasūtītājam ir prasījuma tiesības pret Uzņēmēju par starpības piedziņu, kas izveidojas starp Līguma izpildes nodrošinājuma summu un faktiskajām defektu novēršanas izmaksām.

- Pušu atbildība

  - Ja Uzņēmējs savas vainas dēļ kavē Līguma 3.1.punktā norādīto Darbu izpildes un Aktu vai 8.1.punktā minētās polises un apdrošināšanas noteikumu kopiju iesniegšanas termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitās daļas) apmērā no Līguma 6.1.punktā noteiktās Darbu cenas (bez PVN) dienā, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no minētās Darbu cenas. Līgumsodu Pasūtītājs tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam pienākošās Līguma summas par Darbu izpildi.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas - tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

  - Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.

  - Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.

  - Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.4.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājam tiek nodoti un Pasūtītājs veic samaksu par Uzņēmēja faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Darbiem.

  - Līguma 7.4.punktā minētajā gadījumā Uzņēmējs nodrošina, lai Darbu izpildes vieta paliktu drošā un no trešo personu darbības aizsargātā stāvoklī, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus par būvniecības darbu apturēšanu un nekustamā īpašuma uzturēšanu.

  - Uzņēmējs sedz visus tiešos zaudējumus, kas Uzņēmējam, veicot Darbus Pasūtītājam vai trešajām personām, radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ. Uzņēmējam ir jāatlīdzina zaudējumi Pasūtītājam mēneša laikā no attiecīgā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Zaudējuma apmēriem ir jābūt apstiprinātiem ar attiecīgiem dokumentiem.

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga attiecībā pret otru pusi, izņemot gadījumus, kad ir konstatēts ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, par zaudējumiem no atrautās peļņas, negūtiem ieņēmumiem, zaudējumiem, kuri izriet no ekspluatācijas ierobežojumiem, ražošanas zaudējumiem, jaudas zudumiem, ietaupījumu zaudējumiem, kapitāla izmaksām, nenoslēgtiem līgumiem, vai arī par jebkādiem netiešiem zaudējumiem.

  - Uzņēmēja atbildība par Pasūtītāja zaudējumiem, kuri ir nodarīti sakarā ar Līguma izpildi vai tā pārkāpšanu, tai skaitā līgumsodi, vai sakarā ar nodarītu kaitējumu vai kā citādi, nepārsniegs Darbu cenu, izņemot gadījumus, kad ir konstatēts ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un ar nosacījumu, ka šis ierobežojums nav attiecināms uz bojāto Uzņēmēja piegādāto AVS remontu vai nomaiņu, ja par bojājumu ir atbildīgs Uzņēmējs.

- Apdrošināšana

  - Uzņēmējam ir jāveic savas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Apdrošināšanas polisē norādītais atbildības limits ir vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro). Apdrošināšanai ir jābūt spēkā visā Darbu veikšanas laikā.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā nodarbināto, savu darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par Līgumā paredzēto Darbu veikšanā izmantojamo iekārtu, instrumentu un cita aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, Pasūtītājs nav atbildīgs par šo zaudējumu.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski brīdinot Uzņēmēju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Uzņēmējs Darbu izpildi un Aktu iesniegšanas Pasūtītājam termiņu kavē ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām vai Līguma 3.1.punktā norādītajā termiņā neiesniedz šajā punktā minētās polises kopiju. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma Darbu izpildes un Aktu iesniegšanas termiņu kavējuma gadījumā, samaksa tiek veikta tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto zaudējumu summu un līgumsodu.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līgumu, rakstiski brīdinot Uzņēmēju vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, un veikt samaksu tikai par Uzņēmēja faktiski veiktajiem Darbiem, pirms samaksas ieturot Pasūtītājam nodarīto varbūtējo zaudējumu summu un līgumsodu, ja:

    - Uzņēmējs veic Darbus, neievērojot saistošo normatīvo aktu prasības;

    - Uzņēmējs veic Darbus, nepildot Līguma 4.2.punktā minētās saistības.

    - tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir nodevis Darbu izpildi ar Pasūtītāju nesaskaņotam apakšuzņēmējam.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

  - Puses var atkāpties no Līguma tikai Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

  - Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, AVS uzstādīšanas vietas sakārtojamas un atstājamas drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas kādā kārtībā tiek segti izdevumi AVS uzstādīšanas vietu sakārtošanai drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī.

- Citi noteikumi

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiek risināts saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Informācija, ko satur Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default /files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Pieņemt saskaņā ar Līgumu izpildītus Darbus, parakstot Aktu, tiek pilnvarots___________________.

  - ______________________ tiek pilnvarots veikt Pasūtītāja kontaktpersonas un šādus pienākumus:

    - ar atsevišķu aktu no Uzņēmēja pieņemt visas Darbu izpildes laikā demontētās iekārtas un materiālus;

    - piedalīties uzstādīto AVS pārbaudē un parakstīt atbilstošus pārbaudes aktus;

    - Darbu un Uzņēmēja uzstādīto AVS garantijas termiņa laikā Uzņēmējam nosūtīt elektronisku paziņojumu - pretenziju par atklāto Darbu defektu;

    - saskaņot Uzņēmēja iesniegto tehnisko risinājumu.

  - Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildē ir _______________ .

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes.

  - Līgums ir sastādīts latviešu valodā un tiek parakstīts elektroniski, uz ________ lapaspusēm, ar Pielikumu Nr.1 (_______________) uz ____ lapaspusēm, Pielikumu Nr.2 (___________________) uz ___ lapaspusēm un Pielikumu Nr.3 (___________________) uz ___ lapaspusēm.

- Pušu rekvizīti un paraksti

6.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/13; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/13; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

7.pielikums 
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2025/13) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/13; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli,

- Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.

- Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

8.pielikums 
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORmĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

- Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus pakalpojumu līgumus:

| N.p.k. | Objekta nosaukums un īss raksturojums | Īss veikto darbu apraksts | Darba pasūtītāja nosaukums | Veikto Darbu izpildes laiks (gads un mēnesis) | Darba pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <...> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

9.pielikums 
Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Labā un kreisā krasta komunikācijas tuneļa drenāžas sistēmas automatizācija un pieslēgšana SCADA sistēmai”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/13, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt atklāta konkursa nolikuma <9.4.1./9.4.2./9.4.3.punktā> norādītā speciālista pienākumus.

Profesionālā pieredze, kas apliecina <darbu vadītāja/programmēšanas inženiera> atbilstību atklāta konkursa nolikuma <9.4.1./9.4.2./9.4.3.punktā> noteiktajām  prasībām:

| N.p.k. | Objekta nosaukums un īss raksturojums | Īss speciālista veikto Darbu apraksts, norādot speciālista ieguldījumu Darba izpildē, galveno pienākumu apraksts. | Veikto Darbu izpildes laiks (gads un mēnesis) | Darba pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <...> | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.3.punkta prasībai.