1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

- <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/7; turpmāk – atklāts konkurss).

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt preces piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.

- Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.

- Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.

- Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.

- Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.

- Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.

- Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

- Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu.

- Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.

- Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

- Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

- Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

- Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Peronu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskā specifikācija

- Apraksts

Iepirkuma mērķis ir kanalizācijas sūkņu stacijās (turpmāk KSS) Rīgā, Austuves ielā 5 un Dammes ielā 4A, nomainīt esošo MAS 701 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmu uz jaunu MAS 801 esošajā automātiskās vadības sadalnē (turpmāk AVS). MAS 801 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēma ir paredzēta FLYGT sūkņu aizsardzībai un efektivitātes uzlabošanai. Šī sistēma nodrošina dažādu parametru uzraudzību, lai nodrošinātu FLYGT sūkņu drošu un efektīvu darbību.

- Iepirkuma ietvaros nepieciešams izpildīt sekojošus darbus:

  - Pirms piegādes un uzstādīšanas Uzņēmējam jāizstrādā un jāiesniedz Pasūtītājam tehniskais risinājums. Tehniskajam risinājuma jāsastāv no :

- MAS 801 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmas pieslēguma vienlīnijas shēmas esošajā AVS sadalnē;

- MAS 801 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmas principālās elektriskās shēmas (montāžas shēmas);

- MAS 801 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmas iekārtu specifikācijas.

MAS 801 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmas uzstādīšanu Uzņēmējs drīkst veikt tikai pēc tehniskā risinājuma saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Ja uzstādīšanas darbu ietvaros nepieciešamas izmaiņas tehniskajā risinājumā, Uzņēmējs tās sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju. Pirms saskaņošanas citāda risinājuma veikšana ir aizliegta.

  - Jāpiegādā, jāuzstāda MAS 801 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēma atbilstoši tehniskajam risinājumam. Šim nolūkam nepieciešams nodrošināt visas procesam nepieciešamās iekārtas un montāžas materiālus.

- MAS CU 801 centrālais bloks jāuzstāda esošajā AVS sadalnē, pie tās jāpieslēdz visi MAS BU 812 pamata bloki,  pie kuriem pieslēgti esošie FLYGT sūkņi.

- Katram FLYGT sūknim uzstādīt MAS PEM 811 moduli.

- Jāuzstāda operatora panelis (skārienjūtīgais ekrāns HMI) esošajā AVS sadalnē MAS 801 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmas vizualizācijai, kurā var veikt iestatījumu koriģēšanu un avāriju noņemšanu.

  - Demontēt esošo MAS 701 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēmu (MAS 711 BU un operatoru paneļus) un nodot to Pasūtītājam.

  - Uzņēmējam jāsagatavo un jānodod darbu izpildes dokumentācija, kurā ietilpst:

    - MAS 801 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēmas principiālās elektriskās shēmas (montāžas shēma);

    - MAS 801 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēmas vienlīnijas shēmas esošajā AVS sadalnē;

    - MAS 801 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēmas ekspluatācijas instrukcijas;

    - MAS 801 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēmas iekārtu specifikācija.

- Piegādājamo un uzstādāmo galveno iekārtu tehniska specifikācija:

  - Objektā – Rīgā, Austuve ielā 5

| Nr. | Iekārtas apraksts | Iekārtas kods | Skaits, (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MAS 801 CU | 8230700 | 1 |
| 2. | MAS 812 BU | 8230601 | 6 |
| 3. | Modulis MAS 811 PEM | 8230500 | 6 |
| 4. | FOP 402 skārienjūtīgais ekrāns HMI | 8224800 | 1 |

  - Objektā – Rīgā, Dammes ielā 4A

| Nr. | Iekārtas apraksts | Iekārtas kods | Skaits, (gab.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MAS 801 CU | 8230700 | 1 |
| 2. | MAS 812 BU | 8230601 | 3 |
| 3. | Modulis MAS 811 PEM | 8230500 | 3 |
| 4. | FOP 402 skārienjūtīgais ekrāns HMI | 8224800 | 1 |

- Esošo iekārtu sarakts MAS 711 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmām KSS Rīgā, Austuves ielā 5 un Dammes ielā 4A

  - Austuves ielā 5 esošās iekārtas:

    - MAS 711 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmas iekārtas

| Nr. | Iekārtas apraksts | Skaits, (gab.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | MAS 711 BU | 6 |
| 2. | MAS 711 operatora panelis | 6 |

    - MAS 711 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēmai pieslēgtie FLYGHT sūkņi

| Nr. | Sūknis | Ražotājs | Jauda, kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NT 3301.180 MT-632 | FLYGHT | 45 |
| 2. | CT 3531/835 | FLYGHT | 215 |
| 3. | CT 3531/835 | FLYGHT | 215 |
| 4. | CT 3531/835 | FLYGHT | 215 |
| 5. | PL7061/665 | FLYGHT | 90 |
| 6. | PL7061/665 | FLYGHT | 90 |

  - Dammes ielā 4A esošās iekārtas:

    - MAS 711 FLYGT sūkņu uzraudzības sistēma

| Nr. | Iekārtas apraksts | Skaits, (gab.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | MAS 711 BU | 3 |
| 2. | MAS 711 operatora panelis | 3 |

    - MAS 711 FLYGHT sūkņu uzraudzības sistēmai pieslēgtie FLYGHT sūkņi

| Nr. | Sūknis | Ražotājs | Jauda, kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NT 3315.180 LT-622 | FLYGHT | 75 |
| 2. | NT 3315.180 LT-622 | FLYGHT | 75 |
| 3. | NT 3315.180 LT-622 | FLYGHT | 75 |

Sistēmas piegāde un uzstādīšanas termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 210 dienām> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Garantijas termiņš:

Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

3.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/7; turpmāk – atklāts konkurss), piedāvā piegādāt MAS 801 monitoringa sistēmas (turpmāk – Prece) par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi uz atklāta konkursa nolikumā noteikto Pasūtītāja objektu, uzstādīšanu, tehniskā risinājuma izstrādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu un garantijas nodrošināšanu, darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu:

| Nosaukums |  | Skaits, gab. | Cena par vienību, EUR bez PVN | Summa kopā, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - objekts - Austuve iela 5 |  |  |  |  |
| 1.1 | MAS 801 CU | 1 | <…> | <…> |
| 1.2 | MAS 812 BU | 6 | <…> | <…> |
| 1.3 | Modulis MAS 811 PEM | 6 | <…> | <…> |
| 1.4 | FOP 402 skārienjūtīgais ekrāns HMI | 1 | <…> | <…> |
| 1.5 | 1.1. – 1.4.punktā minēto iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas, tajā skaitā esošo iekārtu demontāžas darbi | 1 objekts | <…> | <…> |
| 1.6 | Tehniskā risinājuma un darbu izpildes dokumentācijas sagatavošana izmaksas | 1 objekts | <…> | <…> |
| 2. objekts - Dammes iela 4A |  |  |  |  |
| 2.1 | MAS 801 CU | 1 | <…> | <…> |
| 2.2 | MAS 812 BU | 3 | <…> | <…> |
| 2.3 | Modulis MAS 811 PEM | 3 | <…> | <…> |
| 2.4 | FOP 402 skārienjūtīgais ekrāns HMI | 1 | <…> | <…> |
| 2.5 | 2.1. – 2.4.punktā minēto iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas, tajā skaitā esošo iekārtu demontāžas darbi | 1 objekts | <…> | <…> |
| 2.6 | Tehniskā risinājuma un darbu izpildes dokumentācijas sagatavošana izmaksas | 1 objekts | <…> | <…> |
| Kopā, EUR bez PVN: |  |  |  | <…> |

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts> <Datums, vieta>

5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/7; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs>  apliecina, ka:

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/7; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.

- Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.

- Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.

- <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.

- Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> <Paraksts>

<Datums, vieta>

6.pielikums 
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās” (iepirkuma  identifikācijas Nr.RŪ-2025/7) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi:

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

- Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/7; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:

sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;

un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli,

- Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/‌‌files/‌Rigas‌%20‌udens_‌Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji;

- Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

7.pielikums 
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORmĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

- Apliecinu, ka <pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus preču piegādes līgumus:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts, norādot preču nosaukumu | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Līguma darbības periods (gads un mēnesis) | Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

8.pielikums 
Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “MAS 801 monitoringa sistēmas piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/7, rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt speciālista pienākumus.

- Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikuma 9.3.punkta prasībai.