Par atklātu konkursu

“Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde”

(identifikācijas Nr.RŪ-2025/68)

Rīgā, 2025.gada 15.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Kanalizācijas cauruļvadu sonēšanas aprīkojuma piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/68; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Uzdotais jautājums Nr.1:

Tehniskajā specifikācijā 5.punktā - Silicate resin Types Winter/Summer*,  ir norādīts iepakojumu daudzums 12gab Summer sveķiem bet nav norādīts iepakojumu  daudzums Winter sveķiem. Ņemot vērā norādīto cietinātāja daudzumu 12 gab un to, ka sveķi ir jājauc proporcijās 2 daļas sveķi + 1 daļa cietinātāja, vajadzīgais Winter sveķu daudzums būtu 12 iepakojumi.

Atbilde Nr.1:

Veikti attiecīgi precizējumi Nolikuma 2.pielikumā (lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1).

Uzdotais jautājums Nr.2:

Finanšu piedāvājuma veidnes pozīcijā “Silicate resin Types Winter/Summer (“B” komponents)” kopējais daudzums ir norādīts 12 gab . Vai tā ir domāts kā “B” komponenta  daudzums kurš sastāv no 1 iepakojuma Winter un 1 iepakojuma Summer sveķu iepakojuma.

Atbilde Nr.2:

Veikti attiecīgi precizējumi Nolikuma 3.pielikumā (lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1).

Uzdotais jautājums Nr.3:

Tehniskajā specifikācijā 7. Punktā -Glass Fiber Complex 1050 g/m2 CRF+, 50m, nav norādīts materiāla platums. Tā kā vis biežāk liekamie ielāpi ir 0.5m platumā, tad parasti izvēlas materiāla platumu 125cm, tā lai audumam nebūt atgriezumu. 125cm salokot 3 kārtās iegūst 0.5m platu ielāpu un materiāls tiek griezts attiecīgajā garumā katram cauruļvada DN.

Atbilde:

Veikti attiecīgi precizējumi Nolikuma 2.pielikumā (lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1).