| Apraksts: | Uzaicinājums piedalīties SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpētē “Kondicionieru iegāde un nomaiņa Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā” (identifikācijas Nr.T.I.2025/10) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 28.04.2025 plkst. 11:00 |
| Kontaktpersona: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” inženieris, Romualdas Peištaras mob. 29216335, e-pasta adrese: romualdas.peistaras@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 28.04.2025 plkst.11:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi basd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Kondicionieru iegāde, nomaiņa un garantijas nodrošināšana Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā, Dzintara ielā 60 (2 gab.) saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu (1.pielikums), līguma projektu (4.pielikums) un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

OBJEKTA APSKATE:

Pretendentam jāapskata telpas, lai pareizi noteiktu kondicionieru montāžas izvietojumu. Savā piedāvājumā pretendentam jānorāda optimālā vieta sienas tipa gaisa kondicionierim ar ārējo bloku novietošanu katrai telpai atsevišķi.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāpiedalās objekta apskatē,  iepriekš piesakoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku pie: SIA “Rīgas ūdens” BAS “Daugavgrīva” inženieris, Romualdas Peištaras mob. 29216335, e-pasta adrese: romualdas.peistaras@rigasudens.lv par kondicionieriem Dzintara ielā 60.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:

1. Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;

2. Pretendents Darbu izpildei līguma darbības laikā var nodrošināt speciālistu/us, kuram/iem ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, Valsts vides dienesta izsniegta apliecības par darbībām ar aukstuma aģentiem.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- Pretendenta parakstīts Pieteikums tirgus izpētei atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumā pievienotajai veidnei;

- Valsts vides dienesta izsniegta apliecības (licences) kopija par darbībām ar aukstuma aģentiem;

- Pretendenta apliecinājums par to, ka Pretendentam ir servisa centrs Latvijā un, ka var tikt nodrošināta kondicionieru garantijas apkalpošana 24 mēnešu laikā saskaņā ar uzskaitītajiem darbiem;

- Pretendenta apliecināta atbilstības deklarācija ar norādītu preces CE marķējumu un apstiprināts apliecinājums par to, ka pielietojamiem materiāliem, iekārtām un aukstuma aģentiem jāatbilst Eiropas Savienības sertifikācijas prasībām (pievienot sertifikātu kopijas);

- Pretendenta piedāvātā Darbu vadītāja, kuram ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, apliecinājums atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumā pievienotajai veidnei.

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA:

- Sākotnēji tiks vērtēta pretendenta atbilstība uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

- Vērtēšanas rezultātā tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko piedāvājuma kopsummu.

LĪGUMA SLĒGŠANA:

Tirgus izpētes rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar Pretendentu par kondicionēšanas sistēmu piegādi, uzstādīšanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas periodā, Dzintara ielā 60, Rīgā.

Pielikumi:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums – Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Līguma projekts ar pielikumiem.

1.pielikums, Tehniskā specifikācija

Objekts:

BAS “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016

- Darbu sastāvs:

Nepieciešams piegādāt  un uzstādīt 2 kondicionēšanas sistēmas:

  - Pirmā vieta: gaisa sūkņu stacija 03B01 - transformatoru telpa TA 08, otrais stāvs:

- Gaisa kondicioniera jauda apmēram  8kW, telpā ir spēcīgs siltuma izdalīšanas avots;

- Veikt veca kondicioniera demontāžu un jauna kondicioniera uzstādīšanu;

- Nepieciešamības gadījumā jāveic telpu sienu, griestu un citu konstruktīvo elementu lokālu kosmētisko remontu, lai atjaunotu uzstādīšanas laikā radītos bojājumus un radītu uzstādīto iekārtu saskaņu ar pārējiem telpu veidojošiem elementiem;

- Nodrošināt būvgružu utilizāciju;

- Jānodrošina tūlītēja būvgružu savākšana to rašanās laikā. Būvgružu uzglabāšana telpās, kur tiek veikti ierīkošanas darbi, nav atļauta;

- Pielietojamiem materiāliem, iekārtām un aukstuma aģentiem jāatbilst Eiropas Savienības sertifikācijas prasībām;

- Gaisa kondicionieri (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), kuri izgatavoti sākot ar 2024.gadu;

- Visām iekārtām jābūt Invertora tipa ar kartera apsildi;

- Iekšējā bloka trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 35dB;

- Gaisa kondicionierim jābūt vismaz A+ sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā;

- Veikt uzstādīto kondicionētāju garantijas apkopi.

  - Otrā vieta: Galvenais ražošanas korpusa 07B01 servera skapis 19' tipa SK RTT blue e ROOF MOUNT COOLER 1000W, Comfortcontroller 230V, replaces 3296 500 vai analogs:

- Veikt veco skapju tipa kondicioniera demontāžu un jaunā skapju tipa kondicioniera uzstādīšanu;

- Veikt uzstādīto kondicionētāju garantijas apkopi.

  - Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem:

- Nepieļaujot aukstumaģenta noplūdi demontāžas laikā no iekārtas un aukstumkontūras, veikt atsūknētā aukstumaģenta utilizāciju, iesniedzot aktu, kurā norādīts atsūknētā aukstumaģenta tips, daudzums, uzņēmuma nosaukumus un reģistrācijas numuru, kas veicis aukstmaģenta pārstrādi, reģenerāciju vai utilizāciju;

- Visi montāžas un demontāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, ugunsdrošības, tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumiem Nr. 704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētēm siltumnīcefekta gāzēm.

- Kondicionieru garantijas apkalpošanas laikā iekārtu pilna tehniskā apkope vismaz 1 (vienu) reizi gadā:

  - Filtra, iekšējo daļu un kondensāta drenāžas caurules tīrīšanu un pārbaudi;

  - Kondicioniera sūkņa pārbaudi un apkopi;

  - Āra iztvaikotāja siltuma mainītāja tīrīšanu;

  - Aukstuma reaģenta spiediena pārbaudi vai uzpildīšanu, nosakot noplūdes vietu un likvidējot bojājumu;

Regulēšanas, eļļošanas, stiprinājumu pārbaudes un citus kondicionieru drošu un pareizu ekspluatāciju nodrošinošos darbus.

- 2.pielikums, Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē “Kondicionieru iegāde un nomaiņa Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”  (identifikācijas Nr. T.I.2025/10)

- Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Kondicionieru iegāde un nomaiņa Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/10 (turpmāk – Tirgus izpēte)  un piedāvā nodrošināt kondicionieru iegādi, veco kondicionieru demontāžu un jauno uzstādīšanu, kā arī garantijas apkopju veikšanu SIA “Rīgas ūdens” vajadzībām (turpmāk - Pakalpojums) atbilstoši uzaicinājumā un tā pielikumos norādītajām prasībām.

- Piedāvājam sniegt Pakalpojumu saskaņā ar šādu cenu piedāvājumu, kas ietver visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN):

| Nr. p.k. | Apraksts | Ražotājs, modelis | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Daud-zums | Summa, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kondicionieris Nr.1 |  |  |  |  |
|  | Kondicionieris Nr.1 un tā piegāde |  |  | 1 |  |
|  | Demontāžas/uzstādīšanas darbi (ieskaitot palīgmateriālus) |  |  | 1 |  |
|  | Kondicionieris Nr.1 montāžas darbi |  |  | 1 |  |
| - P | Materiāli |  |  | 1 |  |
|  | Tehnisko apkopju cena garantijas laikā vienu reizi gadā* |  |  | 1 |  |
|  | Kopā, EUR bez PVN: |  |  |  |  |
|  | Kondicionieris Nr.2 |  |  |  |  |
|  | Kondicionieris Nr.2 un tā piegāde |  |  | 1 |  |
|  | Demontāžas/uzstādīšanas darbi (ieskaitot palīgmateriālus) |  |  | 1 |  |
|  | Kondicionieris Nr.2 montāžas darbi |  |  | 1 |  |
|  | Materiāli |  |  | 1 |  |
|  | Tehnisko apkopju cena garantijas laikā vienu reizi gadā* |  |  | 1 |  |
|  | Kopā, EUR bez PVN: |  |  |  |  |
| PAVISAM KOPĀ, EUR bez PVN: |  |  |  |  |  |

*Jānorāda garantijas laikā vienu reizi gadā veicamās tehniskās apkopes cena saskaņā ar ražotāja nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas 3.punktā uzskaitītajiem darbiem garantijas laikā.

- Piekrītam apmaksas noteikumiem: 20 (divdesmit) dienas pēc Preces piegādes apliecinošu dokumentu parakstīšanas.

- Apliecinām, ka:

  - gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs varam nodrošināt Pakalpojuma izpildi saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem ___ <kalendāro dienu skaits, bet ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas > kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa, Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par Pakalpojuma izpildi, Pakalpojuma izpildes nodrošināšanu veiks Piedāvājumā norādītie speciālisti;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma tirgus izpētei sagatavošanai un tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu sniegšanai;

  - tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - Pretendents apzinās tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto pakalpojumu sniegšanai norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/‌sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

  - šī piedāvājuma derīguma termiņš ir ___ <kalendāro dienu skaits >  dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.

- Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

3.pielikums, Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

# Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Kondicionieru iegāde un nomaiņa Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā”, identifikācijas Nr. T.I.2025/10 (turpmāk – Tirgus izpēte) rezultātā tiks noslēgts līgums par Kondicionieru iegādi un nomaiņu Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, Rīgā, ja tā piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām, apņemos veikt darbu vadītāja siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, pienākumus atbilstoši Tirgus izpētes uzaicinājuma un saistošo normatīvo aktu prasībām.

<Speciālista vārds, uzvārds> <Sertifikāta numurs>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

4.pielikums

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par kondicionieru piegādi un uzstādīšanu

(tirgus izpēte Nr.T.I.2025/10)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, ___ personā, kurš darbojas uz ____ pamata, turpmāk – „Pircējs”, no vienas puses, un

___ reģ. Nr. ___, tās ____ personā, kurš darbojas uz ____, turpmāk – “Uzņēmējs”, no otras puses,

turpmāk abas kopā sauktas “Puses”, atsevišķi – “Puse”, noslēdz šo līgumu, turpmāk – “Līgums”:

I Līgumā lietotie termini

  - Piegāde – 2 (divu) kondicionieru (turpmāk – Iekārtas), kuru specifikācija ir pievienota Pielikumā Nr.1 (Tehniskā specifikācija un cenas) un Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei Nr.T.I.2025/10, piegāde saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) noteikumiem uz adresi Rīgā, Dzintara ielā 60, Iekārtu uzstādīšana un Iekārtu tehniskās dokumentācijas nodošana Pircējam .

  - Materiāli – Uzņēmēja Līguma izpildē izmantotie materiāli, iekārtas un izejvielas.

  - Līguma summa – Uzņēmēja atlīdzība par Līguma izpildi, kas ietver visus Uzņēmēja Materiālu, transporta, darba algu izdevumus, Pircēja konsultēšanas izdevumus, kā arī visus citus iespējamos izdevumus, tai skaitā Iekārtu uzstādīšanas un tehnisko apkopju izdevumus. Puses atzīst Līguma summu par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.

  - Akts Nr.1 – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Iekārtu piegādes un uzstādīšanas pieņemšanas-nodošanas akts, kurā Puses ietver šādu informāciju:

    - Līguma numuru un datumu;

    - Iekārtu nosaukumu, skaitu, cenu;

    - Iekārtu Piegādes (tai skaitā uzstādīšanas) datumu, adresi;

    - norādi par to, vai Iekārtas un veiktā uzstādīšana atbilst Līguma noteikumiem un norādi par konstatētajiem trūkumiem, ja tādi ir;

    - pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā noteikto informāciju;

    - Akta parakstīšanas vietu un laiku.

  - Akts Nr.2 – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Iekārtas tehniskās apkopes veikšanu apliecinošs dokuments. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - veikto darbu nosaukums un vērtība, izpildes datums, adrese;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

  - Garantija – Uzņēmēja saistības Līgumā noteiktajā laika posmā veikt Garantijas remontu un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi.

II Līguma priekšmets

  - Uzņēmējs veic Iekārtu Piegādi un Iekārtu tehniskās apkopes saskaņā ar Pielikumu Nr.1 un Uzņēmēja piedāvājumu tirgus izpētei Nr. T.I.2025/10, un Pircējs apņemas pieņemt Iekārtas un Iekārtu tehniskās apkopes Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

III Piegādes noteikumi, tehniskās apkopes un Preču kvalitātes apliecinājumi

  - Uzņēmējs veic Iekārtu Piegādi, tai skaitā uzstādīšanu, __ (______________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtas ir pilnā komplektācijā un nekavējošai lietošanai derīgā stāvoklī.

  - Uzņēmējs garantē un apliecina, ka Iekārtas pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavinātas, ieķīlātas, apgrūtinātas, par Iekārtām nav reģistrēts aizliegums un nepastāv strīds.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtas Piegādes brīdī būs jaunas, nelietotas un līdz Piegādei Pircējam tika glabātas tām piemērotos apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Aktu Nr.1 saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

  - Puses vienojas, ka visi uz Precēm attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Akta Nr.1 parakstīšanas.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtas ir sertificētas izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā un to ekspluatācija atbilstoši to uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Uzņēmējs garantē, ka par Iekārtām ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

  - Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumiem, ja Uzņēmējs tajos vainojams.

  - Uzņēmējs veic Iekārtu tehniskās apkopes Līguma 7.1.punktā minētajā Iekārtu Garantijas laikā. Iekārtu tehniskās apkopes Uzņēmējs veic, ievērojot Pielikumā Nr.1 norādīto periodiskumu, ierodoties pie Pircēja iepriekš ar Līguma 9.4.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotā dienā un laikā.

  - Par katru Uzņēmēja veikto Iekārtas tehnisko apkopi Uzņēmējs un Pircējs abpusēji paraksta Aktu Nr.2 saskaņā ar Līguma 1.5.punktu.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Iekārtu uzstādīšanu un tehniskās apkopes veiks atbilstoši sertificētas personas (speciālisti), kas norādītas Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei Nr. T.I.2025/10. Uzņēmējs var veikt norādīto speciālistu aizstāšanu ar citiem atbilstošiem speciālistiem, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

IV Norēķinu kārtība

  - Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa ir EUR _____ (_) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādītajām cenām.

  - PVN tiek piemērots spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs veic samaksu par Iekārtu Piegādi, tai skaitā uzstādīšanu, 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu.

  - Pircējs veic samaksu par katru Iekārtai veikto tehnisko apkopi 20 (divdesmit) dienu laikā no konkrētā Akta Nr.2 abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu.

  - Visus maksājumus Līguma ietvaros Pircējs veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.3. un 4.4.punktā minētos rēķinus vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pircējs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā. Pircējam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Uzņēmējam pienākošajiem maksājumiem, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

  - Līgumā minētos rēķinus Piegādātājs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajā būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

V Strīdu risināšana

  - Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Uzņēmēja pienākums ir atlīdzināt Pircējam tiešos zaudējumus, kas saistīti ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

VI Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma. Šajā gadījumā Pircējam nav pienākuma apmaksāt Uzņēmējam faktiskos izdevumus.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu un kāda no Pusēm tiek atzīta par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

  - Pircējs var vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VII Garantijas noteikumi un atbildība

  - Puses vienojas, ka Iekārtu Garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no Iekārtu uzstādīšanas dienas, ko apliecina abpusēji parakstīts Akts Nr.1.

  - Garantijas laikā Uzņēmējs ir atbildīgs par katru Iekārtas defektu, ja vien tas nav radies Pircēja nepareizas Iekārtas ekspluatācijas rezultātā.

  - Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē Uzņēmēju, sagatavojot pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) un nosūtot to elektroniski uz Līguma 9.5.punktā norādītās Uzņēmēja kontaktpersonas e-pastu.

  - Garantijas laikā Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja Pieprasījuma saņemšanas dienas bez maksas veikt Iekārtas remontu.

  - Garantijas saistību darbība sākas ar Akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas dienu.

  - Veicot Garantijas remontu, Uzņēmējs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Iekārtu Piegādes termiņu, Garantijas saistību izpildes termiņu vai Iekārtu tehnisko apkopju veikšanas termiņu ar Pircēja kontaktpersonu saskaņotajā dienā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes. Pircējam ir tiesības Līgumā minētās līgumsoda summas ieturēt no Uzņēmējam pienākošajiem maksājumiem, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

VIII Nepārvaramā vara

  - Puses nenes atbildību par Līguma noteikumu kavējumu vai neizpildi, kas radusies karu, revolūcijas, ugunsgrēku, plūdu, karantīnas ierobežojumu, valsts institūciju noteikto ierobežojumu un citu no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Nepārvarama vara neietver sevī Iekārtas ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

IX Citi noteikumi

  - Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām utml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Pircēja kontaktpersona un pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros: BAS “Daugavgrīva” enerģētiskā dienesta vadītājs Igors Zotovs (p.k. 070762-10509), tel. 29245410, e-pasts: igors.zotovs@rigasudens.lv, kurš Līguma izpildes ietvaros ir pilnvarots pieņemt Iekārtas un Iekārtu uzstādīšanu, parakstot Aktu Nr.1, kā arī veikt citus Līgumā noteiktos Pircēja pilnvarotās personas pienākumus, tajā skaitā sagatavot un nosūtīt Pieprasījumus par garantijas saistību izpildi, kā arī saskaņot Uzņēmēja speciālistu aizstāšanu, kā arī pieņemt veiktās Iekārtu tehniskās apkopes, parakstot Aktus Nr.2.

  - Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros: ____, tel. ____, e-pasts: _____.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default /files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniski uz __ (___) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija un cenas) uz __ (____) lapām un Pielikumu Nr.2 (Akta veidne) uz 1 (vienas) lapas.

X Pušu rekvizīti un paraksti

| Pircējs | Uzņēmējs |
| --- | --- |
| SIA “Rīgas ūdens” |  |
| Reģ. Nr. 40103023035 |  |
| Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga, LV-1050 |  |
| Nor. konts: LV68PARX0000833631125 |  |
| AS “Citadele banka” |  |
| Kods: PARXLV22 |  |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

Pielikums Nr.2

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS Nr.1

Rīgā								2025. gada ___. ___________

| OBJEKTA NOSAUKUMS |  |
| --- | --- |
| ADRESE |  |
| Līguma Nr. un datums |  |
| Līguma priekšmets |  |

| PASŪTĪTĀJS : | SIA „Rīgas ūdens” | UZŅĒMĒJS: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts sastādīts par to, ka:

- UZŅĒMĒJS nodod, un PASŪTĪTĀJS pieņem faktiski izpildītos Darbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA __.__.2025. savstarpēji noslēgto līgumu Nr.________.

- Faktiski izpildīto Darbu izmaksas un apjomi atbilst līguma cenai.

- Līgumā paredzētais darbu izpildes termiņš 				;

- Faktiskais darbu izpildes datums 				;

- Izpildīto darbu veids – Iekārtu piegāde un uzstādīšana.

- PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par PASŪTĪTĀJAM izpildītajiem Darbiem.

- Šis akts ir pamatojums veikt norēķinu atbilstoši līguma nosacījumiem par līgumā paredzēto Darbu izpildi summas _____ EUR (_______________________ euro un __ centi), tai skaitā PVN 21% - _____.

- Darbu garantijas termiņš ___ (____________________) kalendāra mēneši no akta parakstīšanas dienas.

Šis akts ir __.___.2025. noslēgtā līguma Nr.____ neatņemama sastāvdaļa.

Pielikumā:

|  | Akts par darbu izpildi. |
| --- | --- |

Pušu paraksti:

Pieņēma:				Nodeva:

PASŪTĪTĀJS:			UZŅĒMĒJS:

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.