| Uzaicinājuma apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” tirgus izpēte “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte” (identifikācijas Nr.T.I.2025/47) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: | 2025.gada 22.aprīlis plkst.14:00 |
| Kontaktpersonas: | SIA “Rīgas ūdens” Iepirkumu vadības daļas jaunākā iepirkumu speciāliste Evija Barausa, tālr.67088396, e-pasta adrese: evija.barausa@rigasudens.lv |

Aicinām piedalīties tirgus izpētē “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte” (identifikācijas Nr.T.I.2025/47), turpmāk – Tirgus izpēte, un līdz 2025.gada 22.aprīlis plkst.14:00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi: tirgusizpete@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte, turpmāk – Pakalpojumi, SIA “Rīgas ūdens”, turpmāk – Pasūtītājs, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu objekta teritorijā – Dzintara ielā 60, Rīgā, kadastra Nr.0100 108 0061, turpmāk – Objekts, atbilstoši Darba uzdevuma – Tehniskā piedāvājuma (1.pielikums) noteikumiem, Finanšu piedāvājumam (3.pielikums), Līguma projektam (5.pielikums) un saistošo normatīvo aktu prasībām. Pilnais Tirgus izpētes priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts Darba uzdevumā – Tehniskajā piedāvājumā (1.pielikums).

  - Kopējais Pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz 2025.gada 30.septembrim (katra atsevišķa Pakalpojuma posma izpildes termiņš noteikts Darba uzdevuma – Tehniskā piedāvājuma 5.punktā).

- PRASĪBAS PRETENDENTAM:

  - Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.

  - Pretendents Pakalpojuma izpildē var nodrošināt speciālistu ar augstākās izglītības pakāpi 6. EKI līmenī enerģētikas vai elektrotehnikas inženierzinātņu nozarēs un Cz elektrodrošības grupas sertifikātu, kurš pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā (septiņi pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (viena) līguma ietvaros ir veicis elektroenerģijas patēriņa un ražošanas bilances ar akumulācijas iekārtu izvērtējumu, ievērojot Latvijas valsts elektroenerģijas tirgus tiesiskās un tehniskās normas.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Pretendenta parakstīts Darba uzdevums – Tehniskais piedāvājums saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni.

  - Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Tirgus izpētē saskaņā ar 2.pielikumā pievienoto veidni.

  - Pretendenta parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto veidni.

  - Speciālista pieejamības apliecinājums saskaņā ar 4.pielikumā pievienoto veidni.

- VĒRTĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA:

  - Tirgus izpētes rezultātā Pasūtītājs noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbildīs norādītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu.

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu pretendenta iesniegto piedāvājumu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

PIELIKUMĀ:

1.pielikums – Darba uzdevums – Tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) lapām;

2.pielikums – Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne uz 2 (divām) lapām;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums – Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne uz 1 (vienas) lapas;

5.pielikums – Līguma projekts uz 5 (piecām) lapām.

1.pielikums

DARBA UZDEVUMS – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte”

(identifikācijas Nr.T.I.2025/47)

- Darba uzdevums – sniegt informāciju par elektroenerģijas akumulācijas iespējām un aptuvenām izmaksām Pasūtītāja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Dzintara ielā 60, Rīgā, kadastra Nr.0100 108 0061, turpmāk – Objekts, teritorijā ievērojot Objekta patēriņu, esošās un plānotās Pasūtītāja atjaunīgo energoresursu ražojošās jaudas.

- Pasūtītājs pēc Līguma slēgšanas nodrošina Uzņēmējam informāciju par Objekta elektroenerģijas gada un ikstundas, esošo un prognozējamo patēriņu, par atļautajām tīkla pieslēguma jaudām un tehniskiem parametriem, ka arī par uz vietas atjaunīgās enerģijas ģenerācijas jaudām un daudzumiem. Pasūtītājs nodrošina informāciju par plānotajiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīstības projektiem, kuri potenciāli ietekmēs elektroenerģijas patēriņu.

1. att. Pasūtītāja notekūdeņu attīrīšanas iekārta Objektā

attīrīšanas iekārtu

paplašināšana

saules elektrostacija

biogāzes raudzēšanas iekārtas

koģenerācijas paplašināšana

vēja ģenerators

- Nākotnes Objekta attīstības scenāriji ir pamatoti galvenokārt ar biogāzes raudzēšanas iekārtu elektroenerģijas patēriņa pieaugumu līdz 2030.gadam un attīrīšanas iekārtu paplašināšanu līdz 2040.gadam, ka arī atjaunīgās enerģijas ražošanas attīstību dažādos gados, ievērojot dažādus tehniskus un finansiālos ierobežojumus līdz 2040.gadam.

Tabula Nr.1 – Nākotnes Objekta attīstības scenāriji.

| Priekšmets | Esošā situācija (2020-2023.g. vidēja) | 2030 | 2040-A | 2040-B | 2040-C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroenerģijas patēriņš, GWh/gadā | 17,6 | 22,7 | 24,8 | 24,8* | 24,8* |
| Koģenerācijā saražotā elektroenerģija, Wh/gadā | 9,9** | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Saules fotoelementu saražotā elektroenerģija, GWh/gadā | 0,5 | 0,9 | 3,2 | 2,0 | 0,5 |
| Vēja ģenerācijā saražotā elektroenerģija, GWh/gadā | 0 | 0 | 1,8 | 0,7 | 0 |
| Mērķis – atjaunīgo enerģijas resursu daļa, % | 20% | 85% | 100% | 90% | 85% |
| Akumulācijas iekārtu uzlāde no tīkla | JĀ | JĀ | NĒ | JĀ | JĀ |

* - neievērojot ģenerācijas iekārtu pašpatēriņu;

** - patlaban ir citas puses pārvaldībā.

- Garantējot Pasūtītājam kvalitatīvu Darba uzdevuma izpildi, Uzņēmējs nodrošina sekojošus pakalpojumus:

  - Pirmajā posmā (4.1.-4.4. punkti) veikt Objekta klātienes apsekošanu, pieprasīt Pasūtītājam informāciju par Objekta elektriskiem slēgumiem, patēriņiem un ražošanas jaudām un daudzumiem.

  - Izvērtēt Pasūtītāja Objekta elektroenerģijas gada un ikstundas, esošo un prognozējamo patēriņu, slēguma jaudas un tehniskus parametrus.

  - Izvērtēt Pasūtītāja Objekta uz vietas atjaunīgās enerģijas ģenerācijas jaudas (t.sk. koģenerācijas stacijas un saules fotoelementu stacijas jaudas un darbību) un saražoto daudzumu vēsturisko statistiku un prognozes.

  - Iepazīties ar enerģijas Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, turpmāk – BASD, paplašināšanas tehniski – ekonomisko pētījuma enerģijas patēriņa un ražošanas bilances scenārijiem.

  - Otrajā posmā (4.5.-4.7. punkti) apskatīt vismaz 3 veidu akumulācijas tehnoloģijas izmantošanas veidus, atbilstoši esošajam un katram A, B, C plānotajam attīstības scenārijam (sk. Tabulu Nr.1), ievērojot dažādus akumulācijas tehnoloģiju veidus, t.sk. - litija jonu, vanādija plūsmas vai ekvivalentus, ka arī ar dažādām akumulatoru bateriju ietilpībām un uzlādes/izlādes jaudām. Izvērtēt piedāvāto akumulācijas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus katram scenārijam, izvēlēties efektīvāko akumulācijas risinājumu katram scenārijam, ievērojot 4.6. punkta kritērijus.

  - Veikt aprēķinus par 4.5. punktā ieteiktajām atšķirīgajām risinājumiem vai tehnoloģijām:

    - Modelēt elektroenerģijas nepieciešamību BASD Objekta gada pieprasījuma un ik stundas jaudas nodrošināšanai, aprēķinot ikstundas iztrūkumu vai pārpalikumu.

    - Aprēķinā ņemt vērā BASD Objekta īpatnības un fiziskus ierobežojumus (slēgiekārtu un transformatoru jaudas, u.c.).

    - Aprēķināt katra risinājuma enerģijas bilanci atbilstoši sezona un dienas laika svārstībām, enerģijas izdevumus gada modelī un vēlāk šos datus iekļaujot ilgtermiņa modelī.

    - Noteikt iespējamās ikgadējās jaudas izmaiņas, iekārtu ikgadējo degradāciju, sasaistot to ar iekārtu darba ciklu skaitu, un iekārtu daļas nomaiņu vai papildināšanu, iekārtu darba periodu līdz kapitālajam remontam un dzīves cikla beigām.

    - Apkopot katra risinājuma enerģētikas būtiskos rādītājus, jo īpaši - nominālo ietilpību (kWh); pieejamo ietilpību (kWh), vidējo uzlādes un izlādes jaudu (kW), pilno garantēto uzlādes/izlādes ciklu skaitu akumulatoru dzīvesciklā, degradācijas līkni pa gadiem vai pa uzlādes/izlādes cikliem, akumulatoru enerģijas zudumus pie dažādiem izlādes jaudām un pie dažāda akumulatoru piepildījuma (ne mazāk kā 20 000 uzlādes/izlādes ciklu posmos).

    - Katru scenārija detalizāciju balstīt uz divu dažādu akumulatoru iekārtu ražotāju piedāvājumiem.

    - Vērtējot BASD Objekta optimālāko akumulācijas tehnoloģiju jāpievērš uzmanība arī ekonomiskajam izdevīgumam, ņemot vērā pilnu investīciju aplēsi, t.sk.:

      - iekārtu cenu,

      - jaudas pieslēguma cenu,

      - būvniecības un projektēšanas izmaksas,

      - iespējamo Objekta slēgiekārtu vai augstsprieguma daļas pārbūves izmaksas,

      - ikgadējas iekārtu apdrošināšanas izmaksas,

      - ikgadējās servisa izmaksas,

      - iekārtas EUS (elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas) operēšanas izmaksas,

      - utilizācijas izmaksas dzīves cikla beigās,

      - iespējamās fiksētās ikgadējās jaudas izmaksas izmaiņas,

      - citus iespējamus izmaksu apstākļus, t.sk. - iekārtu ikgadējo degradāciju, iekārtu darba ciklu skaitu, iekārtu kapitālo remontu un jaudas papildināšanu.

    - Ekonomiskajā aprēķinā iekļaut periodisku investīciju, ja notiek akumulatoru baterijas  degradācija vairāk kā par 15 %.

    - Aprēķinot ieņēmumus, balstīties uz  2024. gada un 2025. gada 1. un 2. ceturkšņa Nordpool datiem un ņemt vēra jaudas pieslēguma izmaksas.

  - Balstoties uz 4.6. punkta aprēķiniem ieteikt optimālākus elektroenerģijas akumulatoru tehnoloģiju risinājumus esošajai situācijai un katram A, B, C plānotajam attīstības scenārijam (sk. Tabulu Nr.1), un veikt šo risinājumu detalizēto aprakstu atbilstoši 4.6. punkta apakšpunktiem.

  - Trešajā posmā (4.8.-4.12. punkts) veikt detalizētāku ekonomisku analīzi (līdzīgi kā 4.6.) izvelētajām tehnoloģijām ar jutīguma un risku analīzi. Sniegt indikatīvo kapitāla (CAPex) un operatīvo (OPex) izmaksu aprēķinu, kapitāla ieguldījumu lietderību (EUR/MWh) un atmaksāšanas periodu ilgtermiņā (jāvērtē vismaz 25 gadi), NPV (neto pašreizējā vērtība) un IIR (iekšējā atmaksāšanās likme) balstoties uz vidējiem iekārtu datiem un Nordpool ik stundas elektroenerģijas tirgus cenas datiem par pēdējiem 2 gadiem uz izpētes brīdi (t.sk. 2025.gada Q2 vai Q3 kvartāls);

  - Izvērtēt potenciālu akumulācijas iekārtu uzlādei no tīkla, ievērojot tīkla elektroenerģijas cenas svārstības. Katram no scenārijiem (sk. Tabulu Nr.1) aprēķināt akumulācijas iekārtu izmantošanas režīmus (katra veida baterijai ņemot vērā visus tehniskos parametrus) dienas un nakts laikā ikstundas, ka arī dažādos gada sezonālos periodos (t.sk. ziemas -30°C un vasaras laika +40°C temperatūras ekstrēmiem, palu periodos, intensīvās saules izstrādes periodos), zemākām un augstākām elektroenerģijas cenām, lielākām un mazākām cenu svārstībām, bez vai ar vienu vai vairākiem kāpumiem diennaktī, dažādās nedēļas dienās (t.sk. sestdienās, svētdienās), prognozējot pilnu ciklu skaitu.

  - Izveidot esošās situācijas un nākotnes attīstības situācijas scenārija enerģijas patēriņa un ražošanas bilances, ievērojot aprēķināto akumulācijas tehnoloģijas izmantošanas dažādos griezumos, t.sk. gada vidējo, dažādu mēnešu vidējo, ik stundas jaudu bilanci dažādos apstākļos (salas režīms, maksimālais patēriņš, minimālais patēriņš, normālais patēriņš, temperatūru ekstrēmu ietekme). Datus attēlot gan tabulu veidā gan SANKEY diagrammā.

  - Sniegt priekšlikumus galveno iekārtu iepirkuma tehniskai struktūrai (galvenie tehniskie parametri, pārbaudes sertifikāti, specifiskās prasības), ka arī projektēšanas, būvniecības un montāžas kvalifikācijas prasībām. Nodrošināt neitralitāti pamatotu un obligāti nepieciešamu tehnisko prasību izvirzīšana. Sniegt priekšlikums par akumulācijas iekārtu fizisko izvietošanas vietas prasībām BASD objektā.

  - Sniegt gala risinājuma izvietojuma ekonomisko aprēķinu un pamatojumu (sk. Tabulu Nr.1), ka arī ieteikumus par iespējamiem Eiropas fondu atbalsta iespējām. Atsevišķi izvērtēt scenāriju iespējai piedalīties elektroenerģijas tīkla balansēšanas tirgos, izmantojot tikai piedāvātās akumulācijas sistēmas.

- Gatavojot nodevumus, Uzņēmējs pievieno aprēķinam izejas datus un atsaucas uz izmantotām aprēķina metodēm un programmas nodrošinājumu, lai garantētu aprēķina caurspīdīgumu un izsekojamību. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpētē darba rezultātā iesniedz nodevums pa 4 (četriem) posmiem:

  - Pirmais posms. Izvērtējums saskaņā ar Darba uzdevuma 4.1. punktam. Izpildes termiņš ir 4 (četras) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Otrais posms. Iesniegti scenāriji ar pieņemšanas-nodošanas aktu, atbilstoši Darba uzdevuma 4.2.–4.7. punktiem ar prezentāciju klātienē vai attālināti ar video zvanu (video zvans tiks ierakstīts). Izpildes termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no pirmā posma iesniegšanas dienas. Pasūtītājs 2 (divu) nedēļu laikā pēc otrā posma iesniegšanas izvērtēs nodevumu un iesniegs uzņēmējam jautājumus otrā posma nodevuma precizēšanai vai labojumiem. Uzņēmējs sagatavo atbildes uz jautājumiem un iesniedz otrā posma nodevuma precizējumus vai labojumu kopā ar trešā posma nodevumu.

  - Trešais posms. Iesniegti enerģijas patēriņa un ražošanas bilance, tehnisko prasību priekšlikumi un detalizēts izmaksu-ieņēmumu aprēķins, atbilstoši Darba uzdevuma 4.8.–4.12. punktiem ar prezentāciju klātienē vai attālināti ar video zvanu (video zvans tiks ierakstīts). Izpildes termiņš ir 4 (četras) nedēļas no otrā posma iesniegšanas dienas. Pasūtītājs 2 (divu) nedēļu laikā pēc otrā posma iesniegšanas izvērtēs nodevumu un iesniegs uzņēmējam jautājumus trešā posma nodevuma precizēšanai vai labojumiem. Uzņēmējs sagatavo atbildes uz jautājumiem un iesniedz otrā posma nodevuma precizējumus vai labojumu kopā ar gala versijas nodevumu.

  - Ceturtais posms. Ievērojot iepriekš minētos posmus Uzņēmējs iesniedz gala ziņojumu ar noformētu saturu, aprēķinu, shēmu, tehnisko specifikāciju un aprakstošo daļu, iekļaujot tajā visu Darba uzdevuma 4. punktā minēto. Pasūtītājs 2 (divu) nedēļu laikā pēc gala nodevuma versijas iesniegšanas izvērtēs nodevumu un iesniegs uzņēmējam jautājumus trešā posma nodevuma precizēšanai vai labojumiem. Uzņēmējs sagatavo atbildes uz jautājumiem un iesniedz precizējumus 2 (divu) nedēļu laikā pēc jautājumu saņemšanas. Uzņēmējs veic gala nodevuma prezentāciju klātienē vai attālināti ar video zvanu (video zvans tiks ierakstīts). Izpildes termiņš ir 2025. gada 30. septembris.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts> <Datums, vieta>

2.pielikums

- Pieteikuma dalībai tirgus izpētē veidne

- PIETEIKUMS TIRGUS IZPĒTĒ

“Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte”

(identifikācijas Nr.T.I.2025/47)

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, turpmāk – Pretendents, iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte” (identifikācijas Nr.T.I.2025/47), turpmāk – Tirgus izpēte, un piedāvā izstrādāt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēti, turpmāk – Pakalpojums, Dzintara ielā 60, Rīgā, atbilstoši Tirgus izpētes uzaicinājumam un tā pielikumiem.

- Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Pakalpojumu piedāvājam veikt uzaicinājumā norādītajos termiņos.

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - Pretendents ir iepazinies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītā Pakalpojuma sniegšanai;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - apzināmies Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādīto Pakalpojumu specifiku un apjomu;

  - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi un spējas Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītā Pakalpojuma sniegšanai Tirgus izpētes uzaicinājuma noteikumos norādītajā laikā un apjomā;

  - Pretendents nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Tirgus izpētes ietvaros;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Tirgus izpētē vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Tirgus izpētes prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz Tirgus izpēti;

  - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;

  - Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta Tirgus izpētes sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta ceturto daļu;

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Ri

gas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

Pielikumā:

- Darba uzdevums – Tehniskais piedāvājums uz 4 (četrām) lapām;

- Speciālista pieejamības apliecinājums uz <lapu skaits> lap__;

- Finanšu piedāvājuma veidne uz <lapu skaits> lap__;

<Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

3.pielikums

- Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ. Nr.>, iesniedz finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte” (identifikācijas numurs T.I.2025/47), un piedāvā veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēti (turpmāk – Pakalpojums) Dzintara ielā 60, Rīgā, par zemāk norādīto cenu, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi, t.sk. darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem.

| Nr.p.k. | Nosaukums | Piedāvājuma summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izmaksas par pirmo posmu | <…> |
| 2. | Izmaksas par otro posmu | <…> |
| 3. | Izmaksas par trešo posmu | <…> |
| 4. | Izmaksas par ceturto posmu | <…> |
| Kopā: |  | <…> |

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts> <Datums, vieta>

4.pielikums

Speciālistu pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

# Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte” (identifikācijas Nr.T.I.2025/47), turpmāk – Tirgus izpēte, rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt <sertificēta speciālista> pienākumus, saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu.

Apliecinu, ka esmu veicis šādus pienākumus šāda/-u līguma/-u izpildē :

| Nr. p.k. | Sniegto pakalpojumu īss apraksts uzaicinājuma 2.2. punktā noteiktai prasībai, norādot kādām jaudām (kW) un kādam patēriņam (MWh/gadā) bija rēķināts | Pakalpojuma pasūtītāja nosaukums | Sniegto pakalpojumu periods (norādot gadu un mēnesi) | Pakalpojumu pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |

### Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>:

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

5.pielikums

Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēti

(identifikācijas Nr.T.I.2025/47)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās ______________ personā, kur_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 20__.gada ___________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/202_/___) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________, reģ. Nr._______, tās _________ personā, kur_ darbojas uz _____ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets un pakalpojumu izpildes termiņi

  - Pakalpojumi – Līgumā noteiktajā kārtībā Uzņēmēja veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu elektroenerģijas akumulācijas izmantošanas izpēte Dzintara ielā 60, Rīgā, t.sk. ar Pakalpojuma izpildi saistītās dokumentācijas sagatavošana, saskaņā ar Darba uzdevumu – Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1), turpmāk – Darba uzdevums, un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).

  - Līguma summa – summa, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma summa ietver visus Uzņēmēja iespējamos izdevumus, kas ir saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, kā arī peļņu.

  - Pakalpojumu posmu izpildei tiek noteikti šādi termiņi:

    - Pirmais posms - 4 (četras) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Uzņēmējs iesniedz izvērtējumu atbilstoši Pielikuma Nr.1 4.1.punktā noteiktajam;

    - Otrais posms - 6 (sešas) nedēļas no pirmā posma iesniegšanas dienas. Uzņēmējs iesniedz scenārijus ar pieņemšanas-nodošanas aktu atbilstoši Pielikuma Nr.1 5.2.punktā noteiktajam ar prezentāciju klātienē vai attālināti ar video zvanu (video zvans tiks ierakstīts).

    - Trešais posms - 4 (četras) nedēļas no otrā posma iesniegšanas dienas. Uzņēmējs iesniedz enerģijas patēriņa un ražošanas bilanci, tehnisko prasību priekšlikumus un detalizētu izmaksu-ieņēmumu aprēķinu atbilstoši Pielikuma Nr.1 5.3.punktā noteiktajam;

    - Ceturtais posms - līdz 2025.gada 30.septembrim. Uzņēmējs iesniedz gala ziņojumu ar noformētu saturu, aprēķinu, shēmu, tehnisko specifikāciju un aprakstošo daļu atbilstoši Pielikuma Nr.1 5.4.punktā noteiktajam ar prezentāciju klātienē vai attālināti ar video zvanu (video zvans tiks ierakstīts).

  - Pakalpojumu izpildes akts – Uzņēmēja sagatavots un Pušu parakstīts akts par katra atsevišķa Pakalpojuma posma izpildi. Pakalpojumu izpildes akta veidne pievienota Līguma Pielikumā Nr.3. Pakalpojumu izpildes aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - sniegto Pakalpojumu nosaukums, faktiskās izpildes datums;

    - Aktam pievienotās dokumentācijas uzskaitījums;

    - sniegto Pakalpojumu vērtība (atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.2 minētajām izmaksām);

    - norāde par to, vai Pakalpojumu izpilde atbilst Līguma noteikumiem;

    - Pakalpojumu izpildes akta parakstīšanas vieta un laiks.

- Līguma priekšmets

  - Uzņēmējs saskaņā ar Darba uzdevumu apņemas sniegt Pasūtītājam Pakalpojumus, t.sk. sagatavot dokumentāciju, Līgumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par sniegtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Pakalpojuma sniegšanas kārtība

  - Uzņēmējs apņemas sniegt Pakalpojumus profesionāli, kā krietns un rūpīgs saimnieks, Pakalpojuma sniegšanā iesaistot Uzņēmēja piedāvājumā tirgus izpētei Nr.T.I.2025/47 minēto/os speciālistu/us. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs Pakalpojumu izpildē ir tiesīgs iesaistīt citus Uzņēmēja speciālistus, kuru iesaistīšana Pakalpojumu izpildē ir saskaņota ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

  - Uzņēmējs Pakalpojumu sniegšanas laikā apņemas izpildīt Pasūtītāja un Pasūtītāja pilnvaroto personu Līgumam un saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus norādījumus.

  - Pēc attiecīga Pakalpojuma posma izpildes Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Aktu, kam pievieno dokumentāciju. Pasūtītāja pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā izskata Uzņēmēja iesniegto Aktu un tam pievienoto dokumentāciju un pieņem Pakalpojumu, parakstot Aktu. Gadījumā, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona konstatē trūkumus, tā sniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu. Pēc trūkumu novēršanas Uzņēmējs Aktu kopā ar dokumentāciju iesniedz atkārtoti.

  - Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu pēc Akta abpusējas parakstīšanas.

  - Pasūtītājam ir pienākums sagatavot un nodot Uzņēmējam pieprasīto un Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju.

  - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka Pasūtītāja darbinieki ir informēti par Uzņēmēja sniedzamo Pakalpojumu un Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki sadarbojas ar Uzņēmēja darbiniekiem vai pārstāvjiem Līgumā paredzētā Pakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā arī piedalās Pušu plānotajās tikšanās.

  - Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Uzņēmēja speciālisti izmanto Pasūtītāja sniegto informāciju tikai šī Līguma izpildes nolūkos. Uzņēmējs atbild par visām sekām šī punkta neievērošanā, t.sk. apņemas atlīdzināt ar savu darbību nodarītos tiešos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.

4. Norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Uzņēmēja sniegtajiem Pakalpojumiem ir noteikta EUR __________ (_____________ euro un __ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), saskaņā ar Piedāvājumu. PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līguma summa ietver sevī visus Uzņēmēja materiālu (Pakalpojumu sniegšanā izmantoto materiālu, iekārtu un izejvielu), transporta, darba algu izdevumus, Pasūtītāja konsultēšanas izdevumus, kā arī visus citus iespējamos izdevumus. Puses atzīst to par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.

  - Pasūtītājs maksā Uzņēmējam Līguma summu šādā kārtībā:

    - starpmaksājumu par 1.posma izpildi - ________ EUR (__________) bez PVN apmērā Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā kārtībā ar Aktu pieņemtiem Līguma 1.3.1 apakšpunktā minētajiem Pakalpojumiem, t.sk. nodevumiem, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmēja rēķinu, ar pārskaitījumu uz minētajā rēķinā norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu;

    - starpmaksājumu par 2.posma izpildi - _______ EUR (_____________) bez PVN apmērā Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā kārtībā ar Aktu pieņemtiem Līguma 1.3.2 apakšpunktā minētajiem Pakalpojumiem, t.sk. nodevumiem, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmēja rēķinu, ar pārskaitījumu uz minētajā rēķinā norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu;

    - starpmaksājumu par 3.posma izpildi - _______ EUR (_____________) bez PVN  apmērā Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā noteiktā kārtībā ar Aktu pieņemtiem Līguma 1.3.3 apakšpunktā minētajiem Pakalpojumiem, t.sk. nodevumiem, pamatojoties uz attiecīgu Uzņēmēja rēķinu, ar pārskaitījumu uz minētajā rēķinā norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu;

    - maksājumu par 4.posma izpildi - ______ EUR (______________) bez PVN apmērā, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par Līgumā noteiktajā kārtībā pilnībā izpildītiem Pakalpojumiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc noslēguma Akta abpusējas parakstīšanas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu, ar pārskaitījumu uz minētajā rēķinā norādīto Uzņēmēja norēķinu kontu.

  - Pakalpojuma attiecīgā posma izpildi apliecina dokumentācijas pieņemšana no Pasūtītāja puses, ko apliecina abpusēji parakstīts Akts.

  - Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

  - Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.3.punktā minētos rēķinus vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātāja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā. Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar Uzņēmēju.

  - Līgumā noteiktā Uzņēmēja atlīdzība par Pakalpojumu sniegšanu ietver sevī visus iespējamos Uzņēmēja izdevumus. Puses atzīst to par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.

5. Strīdu risināšana un atbildība

  - Līgums ir izskatāms saskaņā Latvijas Republikas spēkā esošajiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiek risināts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu kvalitāti, t.sk. atbilstību saistošajiem normatīvajiem aktiem un apņemas pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties novērst visus trūkumus, kā arī atlīdzināt ar savu darbību vai nekvalitatīviem Pakalpojumiem nodarītos tiešos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām, kas nodarīti Uzņēmēja vainas dēļ.

  - Sniegto Pakalpojumu pieņemšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma uz sava rēķina novērst visus vēlāk atklātos trūkumus un neprecizitātes Pakalpojumos.

  - Par Līguma 1.3.punktā noteikto termiņu kavējumu Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (procenta viena desmitā daļa) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Līgumā minēto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līguma saistību izpildes.

  - Pasūtītājs nevar prasīt līgumsodu, ja Līguma saistību izpildi kavēja tādi objektīvi apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, ja Līdzēji nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas.

- Autortiesības

  - Puses attiecības autortiesību jomā apspriež saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

  - Uzņēmējs, parakstot Līgumu, piešķir Pasūtītājam ekskluzīvas tiesības iegūt visas ar dokumentāciju saistītās materiālās autortiesības.

  - Pasūtītājam nodotā dokumentācija kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc samaksas Uzņēmējam par pienācīgi sniegtiem Pakalpojumiem.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, grozīt Pakalpojumu sniegšanas termiņu.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs neattaisnoti savas vainas dēļ nokavē Pakalpojuma posmu sniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas vai būtiski pārkāpj citus Līguma noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

- Nepārvaramā vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas – tādu ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, tiesu spriedumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.

  - Nepārvaramas varas gadījumā Pušu saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz termiņu, kādā darbojas šie apstākļi un to sekas.

  - Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, vai tiem iestājoties kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par līgumattiecību turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai Līguma izbeigšanu.

- Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie Līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sagatavoti rakstveidā un abas Puses tos būs parakstījušas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas, kuras (katra atsevišķi) ir pilnvarotas pieņemt Pakalpojumus un parakstīt Aktus, ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Uzņēmēja kontaktpersona ir <amats, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts>.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - Uzņēmējs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udensPiegad

ataju%20ricibas%20kodekss.pdf noteiktās prasības. Uzņēmējs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Uzņēmēja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

  - Līgums tiek parakstīts elektroniski un ir sagatavots latviešu valodā uz __ (____________) lapām ar Pielikumu Nr.1 (Darba uzdevums – Tehniskais piedāvājums) uz __ (________) lapām, Pielikumu Nr.2 (Finanšu piedāvājums) uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.3 (Pakalpojuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akts) uz 1 (vienas) lapas, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1 Rīgā, LV-1050 Banka: AS “Citadele banka” IBAN: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: ______________ Reģ. Nr.___________ _____________________ Banka: _________________ IBAN: ___________________ Kods: ________ |
| --- | --- |
| ___________ ___________ ___________ ___________ | ___________ ___________ ___________ ___________ |

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU

Līguma projekta Pielikums Nr.3

PAKALPOJUMA IZPILDES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

Rīgā, 20__.gada __.__________

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās __________________ personā, kura darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 20__.gada _________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/20__/__) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_______________, reģ. Nr.____________, tās __________________ personā, kur_ darbojas uz  _______________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

sastādīja šo aktu par to, ka Uzņēmējs saskaņā ar __.__.20__. līgumu Nr._____ ir sniedzis pakalpojumus laika periodā no 20__.gada _______ līdz 20__.gada ______ un Pasūtītājs pieņem pakalpojumus šādā apjomā:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | KOPĀ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Kopā par summu EUR ________ (____________ eiro un __ eiro centi) bez PVN. PVN 21% sastāda EUR ______, summa kopā EUR ________.

Summa apmaksai, kas tiks pārskaitīta Uzņēmējam ir EUR _______ (_________eiro un __ eiro centi).

Būvuzraudzības pakalpojumi sniegti atbilstoši Darba uzdevumam un abpusēju pretenziju nav.

| Pakalpojumus nodeva: Uzņēmējs: | Pakalpojumus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| __________________ | ________________ |

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim atklātam konkursam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim atklātam konkursam.

Tiek norādīta pieredze, kas apliecina Tirgus izpētes uzaicinājuma 2.2. punktā noteiktā speciālista pieredzi.