## Preambula
CAPEX IZMAKSU PREAMBULA (tabulām T1-T8)
1.1 VISPĀRĪGĀ DAĻA
Līguma noteikumi, Tehniskās specifikācijas (Pasūtītāja prasības) ir lasāmi kontekstā ar šīm Izmaksu tabulām.
1.2 IZMAKSU TABULU PIELIETOJUMS
Izmaksu tabulas tiks pielietotas starpmaksājumu pieprasījumu sagatavošanai.
1.3 PREAMBULAS PIELIETOJUMS IZMAIŅU VEIKŠANAI
Šī preambula ir attiecināma uz jebkādām izmaiņām, kas var būt nepieciešamas Līguma izpildes laikā.
1.4 DEFINĪCIJAS
Šajā preambulā un izmaksu tabulās izmantotiem vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme kāda tiem piešķirta līguma noteikumos.
Domu zīme starp diviem parametriem nozīmē tādu parametru apgabalu, kas ir lielāks par rādītāju pirms domu zīmes, bet nav lielāks par rādītāju aiz domu zīmes.
1.5 POZĪCIJU IZCENOŠANA
Uzņēmējam savā piedāvājumā ir jānorāda cenas visām izmaksu tabulās paredzētajām pozīcijām.
1.6 IZMAIŅAS
Piedāvājumu iesniegšanas laikā:
Izmaksu tabulās norādītie pozīciju apraksti nevar tikt mainīti.
Izmaksu tabulām nevar tikt pievienotas papildus pozīcijas.
1.7 POZĪCIJU NUMURI
Pozīciju numuri nav daļa no pozīcijas apraksta un tie nav jāņem vērā interpretējot līgumu.
1.8 IZMAKSAS PAR PABEIGTIEM DARBIEM
Izmaksu tabulās norādītajām summām ir jābūt par pilnībā pabeigtiem darbiem. Uzņēmējam, norādot pozīcijas izmaksas, ir jāņem vērā visas līgumā noteiktās prasības. Izņemot gadījumus, kad izmaksu tabulās ir paredzētas atsevišķas pozīcijas, Uzņēmēja norādītajām summām ir jāietver visas izmaksas, lai nodrošināto Pasūtītāja prasībām atbilstošu Darbu nodošanu.
1.9 IZMAKSAS ATBILSTOŠI DARBU VEIDAM
Uzņēmēja izmaksu tabulās norādītajām summām jāatspoguļo patiesās veicamo darbu izmaksas saskaņā ar līgumu. Peļņa, virs izdevumi un citas līdzīga rakstura izmaksas (ja vien tām nav paredzētas atsevišķas pozīcijas) ir sadalāmas vienmērīgi pa visām izmaksu tabulas pozīcijām. Tādi virs izdevumi, kas attiecināmi tikai uz atsevišķām darbu daļām, atbilstoši jāiekļauj uz darbu daļu attiecināmo pozīciju izmaksās.

## T1-Visparigas prasibas
1.tabula: | Izmaksas Līguma vispārīgajām prasībām
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Garantijas
1.1 | Izpildes nodrošinājums
1.2 | Avansa maksājuma garantija
1.3 | Ieturējuma naudas summas garantija
2 | Apdrošināšana
2.1 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam
3 | Publicitāte
3.1 | Lielformāta informatīvie stendi
3.2 | Būvtāfeles
3.3 | Pastāvīgās informatīvās plāksnes
4 | Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana
5 | Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrāde
6 | Būvprojekta (BP) izstrāde
7 | Attīstības konceptuālais projekts
8 | Būvlaukuma sagatavošana
1.tabulas summa (pārnesama uz 8.tabulas 1.aili)

## T2 - GAS Esošās tvertnes
2.tabula: | Izmaksas GAS procesa ieviešanai esošajām bioloģiskā procesa līnijām
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Būves un iekārtas Granulēto aktīvo dūņu (GAS) procesa ierīkošanai esošajām bioloģiskā procesa līnijām
2 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
3 | Ārējie cauruļvadi
4 | Ārējais un teritorijas apgaismojums
5 | Pievadceļi un laukumi
6 | Teritorijas labiekārtošana
7 | Ārējā elektroapgāde
8 | Procesa vadība un kontrole (SCADA) un visrvadības sistēma (VVS)
9 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
10 | Apmācības
11 | Ķimikālijas un materiāli pārbaudēm
12 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
13 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
2.tabulas summa (pārnesama uz 8.tabulas 2.aili)

## T3 - Jauna BP linija
3.tabula: | Izmaksas Jaunas bioloģiskā procesa līnijas ar nostādinātājiem un granulēto aktīvo dūņu (GAS) procesu izbūvei
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Plūsmas mērīšanas un sadales būves un iekārtas
2 | Jaunās bioloģiskā processa tvertnes ar aprīkojumu
3 | Jaunie otrējie nostādinātāji ar aprīkojumu
4 | Jauna dūņu recirkulācijas sūkņu stacija ar GAS aprīkojumu
5 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
6 | Ārējie cauruļvadi
7 | Ārējais un teritorijas apgaismojums
8 | Pievadceļi un laukumi
9 | Teritorijas labiekārtošana
10 | Ārējā elektroapgāde
11 | Procesa vadība un kontrole (SCADA) un visrvadības sistēma (VVS)
12 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
13 | Apmācības
14 | Ķimikālijas un materiāli pārbaudēm
15 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
16 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
3.tabulas summa (pārnesama uz 8.tabulas 3.aili)

## T4 - Izlaides SS
4.tabula: | Izmaksas Izlaides sūkņu stacijas un spiedvadu pārbūvei
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve
2 | Jauna transformatora izbūve
3 | Sūkņu stacijas ēkas atjaunošana
4 | Spiedvadu pārbūve
5 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
6 | Ārējie cauruļvadi
7 | Ārējais un teritorijas apgaismojums
8 | Pievadceļi un laukumi
9 | Teritorijas labiekārtošana
10 | Ārējā elektroapgāde
11 | Procesa vadība un kontrole (SCADA)
12 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
13 | Apmācības
14 | Ķimikālijas un materiāli pārbaudēm
15 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
16 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
4.tabulas summa (pārnesama uz 8.tabulas 4.aili)

## T5 - Gaisa pūtēji
5.tabula: | Izmaksas Gaisa pūtēju nomaiņa, gaisa padeves sistēmas pārbūvei, aerācijas sistēmas nomaiņai esošajās bioloģiskā procesa tvertnēs
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Gaisa pūtēju nomaiņa
2 | Gaisa padeves sistēmas pārbūve
3 | Aerācijas sistēmas nomaiņa esošajās tvertnēs
4 | Mikseru nomaiņa esošajās tvertnēs
5 | Metanola mikrodozēšanas sistēmas pārbūve
6 | Teritorijas labiekārtošana
7 | Ārējie cauruļvadi
8 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
9 | Procesa vadība un kontrole (SCADA) un visrvadības sistēma (VVS)
10 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
11 | Apmācības
12 | Ķimikālijas un materiāli pārbaudēm
13 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
14 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
5.tabulas summa (pārnesama uz 8.tabulas 5.aili)

## T6 - Anammox
6.tabula: | Izmaksas Dūņūdens deamonifikācijas procesa izbūvei
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Deamonifikācijas iekārta dūņūdens attīrīšanai
2 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
3 | Ārējie cauruļvadi
4 | Teritorijas apgaismojums
5 | Pievadceļi un laukumi
6 | Teritorijas labiekārtošana
7 | Ārējā elektroapgāde
8 | Procesa vadība un kontrole (SCADA) un visrvadības sistēma (VVS)
9 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
10 | Apmācības
11 | Ķimikālijas un materiāli pārbaudēm
12 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
13 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
6.tabulas summa (pārnesama uz 8.tabulas 6.aili)

## T7 - Dienas darbi
7.tabula: Dienas darbi
Pozīcijas Nr. | Pozīcijas apraksts | Vienība | Daudz. | Vienības cena EUR | Summa EUR
1 | Darbaspēks
1.1 | Strādnieki | h | 800 |  | 0
1.2 | Amatnieki | h | 500 |  | 0
1.3 | Mašīnu operatori | h | 500 |  | 0
1.4 | Darbu vadītājs | h | 125 |  | 0
Kopā: |  |  |  |  | 0
2 | Materiāls
2.1 | Portland cements | t | 3 |  | 0
2.2 | Sulfātnoturīgs cements | t | 3 |  | 0
2.3 | Tērauda armatūra | t | 8 |  | 0
2.4 | Šķembu izsijas fr.0-20mm | m³ | 30 |  | 0
2.5 | Šķembas fr.20-40mm | m³ | 60 |  | 0
2.6 | Grants | m³ | 60 |  | 0
2.7 | Vidēji rupja smilts | m³ | 60 |  | 0
2.8 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.<20mm) | m³ | 30 |  | 0
2.9 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.21 - 40mm) | m³ | 30 |  | 0
2.10 | Rupjgraudaina betona maisījums (fr.>41mm) | m³ | 30 |  | 0
2.11 | Vairogi tranšejas stiprinājumam | m² | 90 |  | 0
2.12 | Rievsienas | m² | 90 |  | 0
2.13 | Zāģmateriāli tranšeju stiprinājumiem | litri | 30 |  | 0
2.14 | Dīzeļdegviela | litri | 1500 |  | 0
2.15 | Benzīns | litri | 300 |  | 0
2.16 | Motoreļļa | litri | 150 |  | 0
2.17 | Smērvielas | litri | 150 |  | 0
Kopā: |  |  |  |  | 0
3 | Iekārtas un mehānismi
3.1 | Kompresors, tai skaitā šļūtenes, brīva gaisa padeve pie 7kg/cm2 | h | 72 |  | 0
3.2 | Gaisa kompresijas vibrācijas iekārta (vibrator poker air) | h | 72 |  | 0
3.3 | Celtnis | h | 72 |  | 0
3.4 | Pašizgāzējs | h | 216 |  | 0
3.5 | Ekskavators uz balsta - trieciena drupinātājs | h | 72 |  | 0
3.6 | Ekskavators | h | 72 |  | 0
3.7 | Ģeneratoragregāts | h | 216 |  | 0
3.8 | Ūdens pazemināšanas iekārta | h | 216 |  | 0
3.9 | Kravas automašīna | h | 72 |  | 0
3.10 | Mikroautobuss vai pikaps | h | 72 |  | 0
Kopā: |  |  |  |  | 0
Tabulas Nr.7 - Dienas darbi kopsavilkums
1 | Darbaspēks |  |  |  | 0
2 | Materiāls |  |  |  | 0
3 | Iekārtas un mehānismi |  |  |  | 0
Dienas darbi kopā (summa pārnesama uz 8.tabulas 7.aili): |  |  |  |  | 0

## T8 - Izmaksu CAPEX kopsavilkums
8.tabula: | Izmaksu (CAPEX) kopsavilkums
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, EUR
1 | Vispārīgās prasības | 0
2 | GAS procesa ieviešana esošām bioloģiskā procesa līnijām | 0
3 | Jaunas bioloģiskā procesa līnijas ar nostādinātājiem un GAS procesu izbūve | 0
4 | Izlaides sūkņu stacijas un spiedvadu pārbūve | 0
5 | Gaisa pūtēju nomaiņa, gaisa padeves sistēmas pārbūve, aerācijas sistēmas nomaiņa esošajās bioloģiskā procesa tvertnēs | 0
6 | Dūņūdens deamonifikācijas procesa izbūve | 0
7 | Dienas darbi | 0
8 | Līguma summa kopā bez PVN (aiļu 1. līdz 7. summa) | 0

## Preambula_OPEX
OPEX IZMAKSU PREAMBULA (tabulām T9-T11)
1 PROCESA ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅA TABULAS
Uzņēmējam zemāk dotajās tabulās ir jāsniedz informācija par visu elektroenerģijas patēriņu, kas saistīts ar BAS tehnoloģisko procesu attiecinot to uz BAS vidējo attīrītā notekūdeņu daudzumu gadā.
Uzņēmējam, jebkurš aprīkojums, kurš nav iekļauts tabulā un kurš ir tieši saistīts ar attīrāmā apjomu BAS (kura elektriskā jauda ir lielāka par 1 kW) ir jāiekļauj tabulā izmantojot speciāli tam paredzēto aili tabulas apakšējā daļā. Nepieciešamais papildus aiļu skaits pievienojams pēc vajadzības.
2 PROCESA ĶIMIKĀLIJU PATĒRIŅA TABULAS
Uzņēmējam zemāk dotajās tabulās ir jāsniedz informācija par visu ķimikāliju patēriņu, kas saistīts ar notekūdeņu un dūņūdens attīrīšanu BAS.
Uzņēmējam, jebkura ķimikālija, kura nav iekļauta tabulā un kura ir tieši saistīta ar attīrāmā notekūdeņu vai dūņūdens apjomu BAS, ir jāiekļauj tabulā izmantojot tabulas apakšējā daļā paredzēto aili. Papildus nepieciešamo aiļu skaits pievienojams pēc vajadzības.

## T9-El. izmaksas
9.tabula: BAS procesa iekārtu elektroenerģijas patēriņš un gada izmaksas
Ailes Nr. | Aprīkojums | Enerģijas patēriņš (kWh/m3 BAS attīrīto notekūdeņu) | Elektroenerģijas vienības cena bez PVN (EUR/kWh) | Enerģijas izmaksas uz m3 BAS attīrīto notekūdeņu (EUR/m3) | Vidējais BAS attīrīto notekūdeņu daudzums gadā (m3/gadā) | Kopējā gada elektroenerģijas izmaksa (EUR/gadā)
1. | Notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa aerācijas gaisa pūtēji |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
2. | Notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa tvertņu mikseri |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
3. | Notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa dūņu recirkulācijas sūkņi, ieskaitot GAS sistēmas sūkņus |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
4. | Notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskā procesa lieko dūņu sūkņi |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
5. | Otrējo nostādinātāju tehnoloģiskais un mehāniskais aprīkojums |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
6. | Dzelzs sulfāta dozācijas sūkņi |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
7. | Metanola dozācijas sūkņi |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
8. | Dūņūdens pārsūknēšanas sūkņi |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
9. | Maisītāji anamox iekārtu tvertnēs |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
10. | Gaisa pūtēji anamox procesa tvertnēm |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
11. | Dūņu recirkulācijas sūkņi |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
12. | Lieko dūņu sūkņi |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
13. | Cits procesa vai pārsūknēšanas aprīkojums, kura elektriskā jauda lielāka par 1 kW (ja nepieciešamas, pievieno papildus ailes) |  | 0.09731 | 0 | 53764500 | 0
14. | Kopā enerģijas patēriņš (kWh/m3) (1. līdz 13.aiļu summa) | 0 | - | - | - | -
15. | Kopējās gada procesa elektroenerģijas izmaksas (1. līdz 13.aiļu summa, pārnesama uz 11.tabulu) |  |  |  |  | 0

## T10-Reaģ. izmaksas
10.tabula: BAS tehnoloģisko procesu ķimikāliju patēriņš un gada izmaksa
Ailes Nr. | Ķimikālija | Ķimikāliju patēriņš (kg/1000m3 BAS attīrīto notekūdeņu) | Ķimikāliju patēriņš (L/1000m3 BAS attīrīto notekūdeņu) | Ķimikāliju vienības cena bez PVN (EUR/kg) | Ķimikāliju vienības cena bez PVN (EUR/L) | Ķimikālijas izmaksas uz m3 BAS attīrīto notekūdeņu (EUR/m3) | Vidējais BAS attīrīto notekūdeņu daudzums gadā (m3/gadā) | Kopējā gada ķimikāliju izmaksa (EUR/gadā)
1. | Dzelzs sulfāts |  |  | 0.22 |  | 0 | 53764500 | 0
2. | Metanols |  |  |  | 0.252 | 0 | 53764500 | 0
3. | Citas ķimikālijas (norādīt kādas) | [5 empty] | 53764500 | 0
4. | Kopējās gada procesa ķimikāliju izmaksas (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz 11.tabulu) | [6 empty] | 0

## T11-OPEX Kopsavilkums
11.tabula: BAS ekspluatācijas gada izmaksu (OPEX) kopsavilkums
Ailes Nr. | Ekspluatācijas izmaksa | Kopējā gada izmaksa (EUR/gadā)
1. | Kopējā gada procesa elektroenerģijas izmaksa (EUR/gadā) | 0
2. | Kopējā gada procesa ķimikāliju izmaksa (EUR/gadā) | 0
3. | Gada maksa par virsvadības sistēmas (VVS) abonēšanu (EUR/gadā)
4. | Kopējās gada ekspluatācijas izmaksas OPEX (1. līdz 3.aiļu summa) | 0

## Salidzinama_cena
tabula: Salīdzināmā cena
Ailes Nr. | Ekspluatācijas izmaksa | EUR
1. | CAPEX – kapitālās izmaksas jeb piedāvājuma kopējā cena EUR bez PVN (8.tabulas 8.ailes summa) | 0
2. | OPEX - kopējās gada ekspluatācijas izmaksas vienam gadam (11.tabulas 4.ailes summa) | 0
3. | SC - salīdzināmā cena SC = CAPEX + 15 × OPEX | 0

## Procesa garantija (hidden)
Ailes Nr. | Ķimikālija | Garantētā patēriņa mērvienība* | Garantētā patēriņa lielums
1. | Elektroenerģijas patēriņš | kWh/m3
2. | Nātrija hipohlorīds (koncentrācija 12%, šķidrā veidā) | kg/1000m3
3. | Kālija permanganāts (koncentrācija 99%, pulvera veidā) | kg/1000m3
4. | Nātrija hidroksīds (koncentrācija 99%, pulvera veidā) | kg/1000m3
5. | Antiskalants | kg/1000m3
6. | Citas ķimikālijas | kg/1000m3
* | Attiecināms uz sagatavotā ūdens daudzumu

## XYUSJDNAYGND (hidden)
<LogRetrievalOptions><EndTime><EndTimeData><Method>Current</Method><Nearest>None</Nearest><Offset><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Offset><LockTo><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>None</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></LockTo><CellUse>False</CellUse><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><TimeBased>False</TimeBased><CellSTime></CellSTime><StartTime>False</StartTime><EndTime>False</EndTime></EndTimeData></EndTime><Scope><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Months</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></Scope><RetrievalType>Interpolated</RetrievalType><InterpolationInterval><TimeInterval><Value>1</Value><Unit>Hours</Unit><CellUse>False</CellUse><CellValue></CellValue><CellDate></CellDate><CellSTDate></CellSTDate><CellTime></CellTime><CellSTime></CellSTime><TimeBased>False</TimeBased><InterpolationUnitCell>False</InterpolationUnitCell></TimeInterval></InterpolationInterval><ApplyToAllLogs>False</ApplyToAllLogs><Interpolation>True</Interpolation><InterpolationExcelCell>False</InterpolationExcelCell><OneValue>False</OneValue><MaxReturn>10000</MaxReturn><Aggregate>Average</Aggregate><LogOption>Custom</LogOption></LogRetrievalOptions> | TRUE | TRUE | TRUE | <SubscriptionMetaData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <ValueSubscriptionCount>0</ValueSubscriptionCount> <LogSubscriptionCount>0</LogSubscriptionCount> </SubscriptionMetaData> | TRUE | 60