| Apraksts: | SIA “Rīgas ūdens” veic tirgus izpēti “Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS” (identifikācijas Nr. T.I.2026/65) |
| --- | --- |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | 2026. gada 24. aprīlim plkst. 11.00 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta KSS profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, tālr. 29531036, e-pasts: arturs.bite@rigasudens.lv SIA “Rīgas ūdens” Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienesta vadītājs Kaspars Birkhāns, tālr. 26527035, e-pasta adrese: kaspars.birkhans@rigasudens.lv |

Aicinām Jūs piedalīties tirgus izpētē un līdz 2026. gada 24. aprīlim plkst. 11.00 nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu: ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

  - Divās Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijās Rīgā, Ilzenes ielā 1E, un Meldru iela 3B (turpmāk – Objekti), jāveic avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem (turpmāk – Prece), tajā skaitā to piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, kā arī tehnisko apkopju veikšana garantijas periodā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar šī uzaicinājuma, tā pielikumos un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Preču piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas termiņš ir saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, bet ne vairāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

- OBJEKTA APSKATE:

Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam obligāti ir jāveic Objektu apskate, lai iepazītos ar vispārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Preces uzstādīšanu. Objektu apskates laiks saskaņojams iepriekš ar SIA “Rīgas ūdens” KTSSD elektrotehnisko iekārtu inženieris Jānis Kļaviņs, tālr. 26766933, e-pasta adrese: janis.klavins@rigasudens.lv un KTSSD ražošanas iekārtu un procesa tehnologs Jānis Hammers tālr.29944921, e-pasta adrese janis.hammers@rigasudens.lv .

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

  - Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.

  - Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (pieci pilni gadi un periods līdz piedāvājumu iesniegšanai) vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis automātisko paraugu noņēmēju piegādes un uzstādīšanas darbus.

  - Pretendents Darbu izpildei līguma darbības laikā var nodrošināt speciālistu, kuram ir pieredze piedāvāto iekārtu uzstādīšanā, pieslēgšanā un ieregulēšana, tai skaitā programmēšanā, atbilstoši pasūtītāja noteiktajiem parametriem.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  - Pretendenta aizpildīts un parakstīts piedāvājums atbilstoši Pielikumam Nr.1.

  - Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni.

  - Tehniskā informācija/datu lapa par piedāvāto iekārtu.

  - Tehniskais risinājums iekārtas uzstādīšanai katrā objektā.

  - Visi augstāk minētie dokumenti ir jāiesniedz valsts valodā.

  - Piedāvāto iekārtu CE atbilstības deklarācijas.

  - Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti, kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

  - Piedāvātā speciālista pieejamības apliecinājums saskaņā ar Pielikumā Nr.3 pievienoto veidni.

- DARBU ORGANIZĀCIJA:

Pretendentam jānodrošina Avārijas izplūžu aprīkošana ar jauniem automātiskiem paraugu noņēmējiem (2 gab.) piegādi, uzstādīšanu un ieregulēšanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Darbus veikt atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un ar pasūtītāju saskaņotajiem iekārtas uzstādīšanas tehniskajiem risinājumiem.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA:

  - Pretendents noteiktā termiņā var tikt uzaicināts uz sarunām, lai apspriestu Pretendenta iesniegto  piedāvājumu un līguma projektu, kā rezultātā Pretendentam var tikt dota iespēja iesniegtajā piedāvājumā veikt grozījumus.

  - Tirgus izpētes rezultātā SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Pielikumā Nr.4 pievienotajam līguma projektam noslēgs līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums pilnībā atbildīs šī uzaicinājuma norādītajām prasībām un būs ar viszemāko kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

- PIEDĀVĀJUMA PAROLE:

Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas “nobloķēts” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Tirgus izpētes uzaicinājuma norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumu “nobloķē” ar paroli, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām uz e-pasta adresi ktssd.tirgusizpetes@rigasudens.lv jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.

- PIELIKUMĀ:

| Pielikums Nr.1 - | Pretendenta piedāvājuma dalībai tirgus izpētē “Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS (2.gab)” tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājuma veidne uz 5 (piecām) lapām. |
| --- | --- |
| Pielikums Nr.2 - | Pretendenta pieredzes apraksta veidne uz vienas lapas. |
| Pielikums Nr.3 – | speciālista pieejamības apliecinājums uz vienas lapas. |
| Pielikums Nr.4 - | Līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām. |

Pielikums Nr.1.

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums dalībai tirgus izpētē

“Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS”

(identifikācijas Nr. T.I.2026/12)

Ar šo, <pretendenta nosaukums>, reģ.Nr. <reģistrācijas numurs>, iesniedz piedāvājumu tirgus izpētei “Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS” (turpmāk – Tirgus izpēte) apliecina, ka spēj veikt preču piegādi un darbus atbilstoši uzaicinājuma nosacījumiem un saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā minēto.

- Darbu apraksts:

Pretendents nodrošina jaunu automātisko paraugu noņēmēju (2 gab.) piegādi un uzstādīšanu, tajā skaitā pieslēgšanu, ieregulēšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un palaišanu ekspluatācijā divās kanalizācijas sūkņu stacijās, Rīgā:

1.1.	Ilzenes iela 1E (1.gab.),

1.2.	Meldru iela 3B (1.gab.).

- Prasības:

  - Automātisko paraugu noņēmēju uzstādīšanas laikā ir jāizmanto tikai jaunus, iepriekš nelietotus materiālus un rezerves daļas, atbilstoši tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma veidnes 3. punktā norādītajām tehniskajām prasībām.

  - Visiem Preču piegādes ķēdē iekļautajiem dalībniekiem - piegādātājam, tajā skaitā izplatītājiem, un ražotājiem jāatbilst Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības”  94.punkā noteiktajām prasībām, tas ir:

“94. [..] ārpakalpojuma sniedzējs un tehniskā resursa ražotājs ir:

94.1. juridiska persona, kura atbilst šādām prasībām:

94.1.1. tā ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstī vai NATO Indijas un Klusā okeāna reģiona sadarbības valstī (turpmāk – IP4 valsts);

94.1.2. tās valde un padome sastāv no fiziskām personām, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalstu vai IP4 valstu pilsoņi;

94.1.3. tās patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot);

94.1.4. tās dalībnieki un kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) ir juridiskas personas, kuras ir reģistrētas NATO, Eiropas Savienības, EBTA dalībvalstī vai IP4 valstī, vai fiziskas personas, kuras ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsoņi;

94.2. fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EBTA dalībvalsts vai IP4 valsts pilsonis.”

2.3. Precēm ir jābūt ar CE marķējumu.

- Automātisko paraugu noņēmēju tehniskās prasības:

| Nr. p.k. | Parametra nosaukums | Minimālas Prasības | Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Automātisko paraugu noņēmējs |  | <norādīt piedāvāto preču, modeli, ražotāju, izmēru un materiālu> |
| 3.1.1. | Daudzums | 2.gab. |  |
| 3.1.2. | Iekārta | Iekārtai jābūt paredzētai nodrošināt paraugu ņemšanu kanalizācijas notekūdeņiem |  |
| 3.1.3. | Korpusa materiāls | Agresīvas vides, korozijas izturīgs korpuss - nerūsoša tērauds, PE, kompozīta vai cita līdzvērtīga materiāla. (Nerūsējošais tērauds ne mazāka par EN1.4301 (AISI 304 )) |  |
| 3.1.4. | Aizsardzības klase | Ne mazāka IP65 |  |
| 3.1.5. | Paraugu ņemšanas princips | Vakuuma tipa sistēma ar augstu veiktspēju un vārstu paraugu ņemšanai no rezervuāra. Pastiprināta paraugu ņemšanas caurule, vakuuma noturīga. |  |
| 3.1.6. | Paraugu uzkrāšanas trauki (Pudeles) | Vismaz 4. gab. x 5 litra PE pudeles ar, sadales plāksni un tik pat rezerves gab. 5 litru PE pudeles. |  |
| 3.1.7. | Parauga temperatūras režīms | Ar iebūvētu dzesēšanas sistēmu |  |
| 3.1.8. | Signālu ievadi un izvadi | DI 2x digitāli DO 2x digitāls |  |
| 3.1.9. | Barošanas avots | 240V AC +-10%, 50Hz |  |
| 3.1.10. | Iekārtas papildus vadība | Iekārtām jābūt savietojamām un vadāmām arī no ārējās automātiskās vadības sistēmas, izmantojot industriālos komunikācijas protokolus, kas atbilst IEC 61158 un IEC 61784 standartiem. Ilzenes iela 1E: nepieciešams nodrošināt PROFIBUS DP vai PROFINET atbalstu. Meldru iela 3B: nepieciešams nodrošināt MODBUS RTU (RS485) vai PROFINET atbalstu. | (norādīt konkrēto protokolu katrā objektā) |
| 3.1.11. | Paraugu ņēmēja atmiņa | -paraugu statistikas ierakstu žurnāls; -mēraparāta savākto datu un iestatījumu aizsardzība; - elektrobarošanas pārtraukumu statistika. |  |
| 3.1.12. | Paraugu ņemšanas iestatījumi | - Viena parauga apjoms 5 litrs - Pirmais paraugs tiek ņemts uzreiz pēc AVS SCADA komandas uzsākt paraugu ņemšanu - Paraugi tiek ņemti katru nākamo darbības stundu 5 litrs katrs paraugs līdz beidzās tara vai Pēdējais paraugs tiek paņemts pēc AVS SCADA komandas beigt paraugu ņemšanu. |  |
| 3.1.13. | Sertifikāti un normatīvi | Atbilstība ES standartu un direktīvu prasībām. | (norādīt konkrētus standartus un sertifikātus) |
| 3.1.14. | Vadības plates aizsardzība | Jābūt aizsardzībai darbam agresīvā vidē tai skaitā H2S gāzu ietekmē, ne mazāk kā IP66, vai NEMA 4X, vai līdzvērtīgai aizsardzības klasei. | (norādīt konkrētu aizsardzības līmeni) |

  - Pēc Automātisko paraugu noņēmēju piegādes, Uzņēmējs veic to uzstādīšanu, tajā skaitā pieslēgšanu, ieregulēšanu un palaišanu ekspluatācijā.

  - Automātisko paraugu noņēmēju uzstādīšanai nepieciešams paredzēt visus nepieciešamos montāžas materiālus.

  - Pēc montāžas darbu veikšanas Uzņēmējs kopā ar pasūtītāja pārstāvi veic Automātisko paraugu noņēmēju pārbaudi.

- Piedāvājumam jāpievieno: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai valsts valodā.

- Finanšu piedāvājums:

Piedāvājam veikt Preces piegādi, uzstādīšanu, palaišanu un tehniskās apkopes par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, t.sk. darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem:

| Nr.p.k. | Produktu kods Iekārtas apraksts | Mērv. | Daudzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN | Cena kopā EUR (bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijā Rīgā, Ilzenes iela 1E: |  |  |  |  |
| 1.1. | Automātisko paraugu noņēmēju piegāde | gab. | 1 |  |  |
| 1.2. | Piegādāto Automātisko paraugu noņēmēju montāža, pieslēgšana un ieregulēšana | gab. | 1 |  |  |
| 1.3. | Tehniskās apkopes garantijas laikā | gab. | < > |  |  |
| 2. | Kanalizācijas tīklu sūkņu stacijā Rīgā, Meldru iela 3B: |  |  |  |  |
| 2.1. | Automātisko paraugu noņēmēju piegāde | gab. | 1 |  |  |
| 2.2. | Piegādāto Automātisko paraugu noņēmēju montāža, pieslēgšana un ieregulēšana | gab. | 1 |  |  |
| 2.3. | Tehniskās apkopes garantijas laikā | gab. | < > |  |  |
| Summa kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Summa kopā ar PVN: |  |  |  |  |  |

- Preces piegādes, uzstādīšanas, pieslēgšanas un ieregulēšanas termiņš ir  <dienu skaits, kas nav ilgāks par 120 dienām>  dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pretendenta piedāvātās Preces tehniskās apkopes 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā

Tehnisko apkopju periodiskums atbilstoši Preces ražotāja noteiktajam: <…>.

Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi:

| Apkope pēc kārtas | Nosacījumi apkopes veikšanai (periods vai nostrādātās darba stundas, vai tml.) | Apkopes laikā veicamie darbi |
| --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- Apliecinām, ka:

  - visa Tirgus izpētei iesniegtā informācija ir patiesa;

  - Pretendentam Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

  - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents netiek likvidēts;

  - uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi;

  - esam iepazinušies ar informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma sagatavošanai un Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Preču piegādei un Darbu izpildei;

  - Tirgus izpētes uzaicinājuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami;

  - mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi Preču piegādei un Darbu veikšanai Tirgus izpētes uzaicinājumā norādītajā laikā un apjomā;

  - Tirgus izpētes uzaicinājumā norādīto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) kalendāra mēneši pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

  - šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[1] (turpmāk – konkurenti) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

  - neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši vai neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.

  - Pretendents apliecina,  ka tas atbilst Nacionālās kiberdrošības likuma un Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumu Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (turpmāk – MK noteikumi) 94.punkta prasībām un uz to neattiecas MK noteikumu 86.punkta gadījumi. Pretendents, iesniedzot šo pieteikumu, apliecina, ka nepieciešamības gadījumā, MK noteikumu 93.punktā noteiktā atzinuma saņemšanai, sniegs SIA “Rīgas ūdens” nepieciešamo informāciju un piekrišanu normatīvajos aktos noteiktās informācijas par Pretendentu, tā personālu un apakšuzņēmējiem nodošanai Satversmes aizsardzības birojam. Pretendents apņemas pēc kompetentās iestādes pieprasījuma bez nepamatotas kavēšanas iesniegt papildu informāciju, kas nepieciešama kiberdrošības uzraudzībai un Satversmes aizsardzības biroja atzinuma saņemšanai.

  - Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

  - Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese).

| Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |  |
| Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums, vieta |  |  |
| Juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adreses |  |  |

Piezīme: Pretendenta rekvizīti var būt norādīti uz Pretendenta veidlapas.

Pielikums Nr.2 
Informācijas par Pretendenta pieredzi veidne

INFORmĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

- Apliecinu, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> ir izpildījis šādus pakalpojumu līgumus:

| Nr. p.k. | Līguma priekšmeta īss apraksts | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas Nr. | Līguma darbības periods (gads un mēnesis) | Pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

Pielikums Nr.3

Speciālista pieejamības apliecinājuma veidne

SPECIĀLISTA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Ja ar <pretendenta nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, tirgus izpētes “Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS” (identifikācijas Nr. T.I.2026/12), turpmāk – Tirgus izpēte, rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt <sertificēta speciālista> pienākumus, saskaņā ar Tirgus izpētes uzaicinājumu.

Apliecinu, ka esmu veicis šādus pienākumus šāda/-u līguma/-u izpildē :

| Nr. p.k. | Sniegto pakalpojumu īss apraksts atbilstoši uzaicinājuma 3.3. punktā noteiktai prasībai | Pakalpojuma pasūtītāja nosaukums | Sniegto pakalpojumu periods (norādot gadu un mēnesi) | Pakalpojumu pasūtītāja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> |

### Sertifikāta Nr.<sertifikāta numurs>:

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>

Pielikums Nr.4

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā

par avārijas izplūžu aprīkošanu ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS

(identifikācijas Nr. T.I.2026/12)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās _____________ personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2025.gada _____________- lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2025/__), turpmāk – Pircējs, no vienas puses, un

____________________, reģ.Nr._________________, tās ___________________ personā, kurš rīkojas uz _________________ pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līgumā lietotie termini

  - Prece – ____________________ saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto tehnisko specifikāciju un Piegādātāja Piedāvājumu (Pielikums Nr.2).

  - Piegāde – Preces nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (Incoterms 2020) noteikumiem pēc adreses: ___________________________, kā arī uzstādīšana un palaišana atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, norādītajam.

  - Līguma summa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preci Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma summa atbilst īstai Preces vērtībai, ietver sevī visus Piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar Preces Piegādi un tehnisko apkopju veikšanu, un Piegādātāja peļņu.

  - Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Piegādi apliecinošs dokuments, kurā Puses ietver:

    - Līguma numuru un datumu;

    - Nododamās Preces nosaukumu, daudzumu, Piegādes aprakstu un cenu.

  - Akts – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces tehniskās apkopes veikšanu apliecinošs dokuments. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:

    - Līguma numurs un datums;

    - veikto darbu nosaukums un vērtība, izpildes datums;

    - norāde par to, vai Preces tehniskā apkope atbilst Līguma noteikumiem;

    - Akta parakstīšanas vieta un laiks.

  - Piedāvājums – Piegādātāja iesniegtais Pieteikums – Piedāvājums Pircēja organizētajā Tirgus izpētē “Avārijas izplūžu aprīkošana ar automātiskiem paraugu noņēmējiem divās KSS” (identifikācijas Nr. T.I.2026/12), pievienots Pielikumā Nr.2.

- Līguma priekšmets

  - Piegādātājs apņemas piegādāt Pircējam Preci, veikt Preces uzstādīšanas un palaišanas darbus, kā arī veikt Preces tehniskās apkopes, un Pircējs apņemas pieņemt Preces Piegādi un veiktos Preces tehnisko apkopju darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs apņemas samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma izpildes kārtība

  - Piegādātājs veic Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pēc Preces piegādes Piegādātājs veic Preces uzstādīšanu un palaišanu Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajā kārtībā un ar Piedāvājumā norādītajiem speciālistiem. Piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņa ir pieļaujama tikai ar rakstisku Pircēja piekrišanu.

  - Pēc Līguma 3.2.punktā minēto darbu pabeigšanas Piegādātājs sagatavo Attaisnojuma dokumentu un to iesniedz Pircējam.

  - Pircējs veic Preču Piegādes pārbaudi uz vietas, novērtējot tās kvalitāti, atbilstību tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, un pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.

  - Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preču Piegādē un/vai Preču kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.

  - Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Preces Piegādes maksas samaksai.

  - Piegādātājs garantē un apliecina, ka viņam ir visas tiesības veikt Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pasūtītājam tika glabāta tai piemērotos apstākļos ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.

  - Piegādātājs apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Precēm ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.

  - Piegādātājs veic Preces tehniskās apkopes 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas. Minētās tehniskās apkopes Piegādātājs veic ievērojot Pielikumā Nr.2 norādīto periodiskumu, ierodoties pie Pircēja iepriekš ar Līguma 9.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotā dienā un laikā.

  - Par katru Piegādātāja veikto Preces tehnisko apkopi Piegādātājs un Pircējs sagatavo Aktu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu.

- Norēķinu kārtība

  - Puses vienojas, ka Līguma summa ir EUR _________ (_______________euro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2, ko veido:

    - Preces Piegāde (tajā skaitā Preces uzstādīšanas un integrēšanas) cena EUR _________ (_______________ euro un ___ centi) bez PVN. Vienas Preces vienības cena un Piegādes izmaksas noteiktas Pielikumā Nr.2;

    - Preces tehnisko apkopju kopējās izmaksas EUR ________________ (_____________ euro un __ centi) bez PVN. Preces tehniskās apkopes vienas reizes izmaksas noteiktas Pielikumā Nr.2.

  - PVN tiek piemērots Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pircējs veic Līguma summas samaksu šādā kārtībā:

    - Līguma 4.1.1.punktā minētā Preces Piegādes cenu samaksā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas;

    - samaksu par Preces tehnisko apkopi Pircējs veic 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Piegādātāja rēķinu.

  - Piegādātājs apņemas iesniegt Līguma 4.3.2.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Piegādātājs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pircējs ir tiesīgs no Piegādātāja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā par katra rēķina iesniegšanas kavējumu. Pircējam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Piegādātājam pienākošās naudas summas.

  - Pircējs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā un rēķinos norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:

    - tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;

    - otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;

    - tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.

5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

VI Garantijas noteikumi

  - Puses vienojas, ka Preces Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Garantijas saistību darbība sākas no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Ja pēc Piegādes atklāsies, ka Piegādātās Preces tehniskā specifikācija neatbilst Pielikumam Nr.1 vai Piedāvājumam, tās tehniskie parametri ir zemāki par Pielikumā Nr.1 vai Piedāvājumā norādītajiem, Piegādātājam ir pienākums ar Pircēju saskaņotā termiņā nomainīt Piegādāto Preci pret citu, Pircēja prasībām, Pielikumam Nr.1 un Piedāvājumam atbilstošu Preci. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē ar Pircēju saskaņoto Piegādātās Preces nomaiņas termiņu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Preces Piegādes cenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no minētās cenas.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 6.2.punktā minētā saskaņotā termiņa Piegādātājs neveic Līguma 6.2.punktā minēto nomaiņu, Piegādātājam saskaņā ar Līguma 7.3.punktu  jāatlīdzina Pircējam zaudējumi Piegādātās Preces, kuras tehniskā specifikācija neatbilst Līguma prasībām, cenas apmērā.

  - Garantija Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem veikt bojātas vai neatbilstošas Preces remontu un/vai nomaiņu pret jaunu, Līgumam atbilstošu Preci.

  - Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs par to informē Piegādātāju, sagatavojot un uz Līguma 9.6.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi nosūtot atbilstošu pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums).

  - Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darba spēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 6.4.punktā minēto saistību izpildi 10 (desmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.

VII Strīdu risināšana

7.1  Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.3. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, Piegādātājam veicot Piegādi, Pircējam vai trešajām personām radušies Piegādātāja vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgā fakta konstatācijas brīža.

7.4. Par Garantijas saistību neizpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Preces Piegādes termiņa kavējumu vai Preces tehniskās apkopes neveikšanu ar Līguma 9.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotajā dienā, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma summas.

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.

7.6. Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir saistošas Līguma Pielikumā Nr.3 noteiktās kiberdrošības prasības.

VIII Nepārvaramā vara

8.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preces ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

8.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

8.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

IX Citi noteikumi

  - Puses apņemas nekavējoties brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.

  - Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

  - Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

  - Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

  - Pircēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros, kura pilnvarota sagatavot Pieprasījumus, parakstīt defektācijas aktus, kā arī pieņemt Preci un Piegādātāja veiktos darbus, parakstīt Attaisnojuma dokumentu un Aktus, ir __________________ (personas kods _______), tālr. ______________, e-pasta adrese: ______________________.

  - Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir ___________________, tālr. Nr.: ___________________, e-pasts: ________________________.

  - Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

  - 9.8. Piegādātājs apņemas ievērot SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē

  - https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udensPiegadataju

%20ricibas%20kodekss.pdf noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

9.9. Līgums tiek parakstīts elektroniski un ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz 2 (divām) lapām, Pielikumu Nr.2, kas pievienots atsevišķā datnē, un Pielikumu Nr.3, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

X Pušu rekvizīti

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu

Līguma Pielikums Nr.3

Kiberdrošības prasības

- Vispārīgās prasības

1.1. Līguma izpildē Puses ievēro Līgumā un normatīvajos aktos, tajā skaitā Nacionālajā kiberdrošības likumā un Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumos Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības”, noteiktās kiberdrošības prasības.

1.2. Ārpakalpojuma sniedzējs apliecina, ka:

1.2.1. ir juridiska persona, kas nav reģistrēta Krievijas Federācijā, Baltkrievijas Republikā vai valstī, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti;

1.2.2. tā valdes loceklis/-ļi, padomes loceklis/-ļi, dalībnieks/-i, kapitāla daļu īpašnieks/-i un patiesais/-ie labuma guvējs/-i (ja saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu patieso labuma guvēju ir iespējams noskaidrot) nav šo prasību 1.2.1.punktā minētās valsts pilsonis;

1.2.3. ārpakalpojuma sniegšanā netiks iesaistīts šo prasību 1.2.1.punktā minētās valsts pilsonis;

1.2.4. SIA “Rīgas ūdens” piegādājamā Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursa ražotājs nav šo prasību 1.2.1.punktā minētajā valstī reģistrēta juridiska personu vai šīs valsts pilsonis.

2. SIA “Rīgas ūdens” tiesības un pienākumi

2.1. SIA “Rīgas ūdens” ir tiesības pastāvīgi uzraudzīt ārpakalpojuma sniegšanas kvalitāti un tiesības saņemt pakalpojuma uzraudzībai nepieciešamo informāciju, tai skaitā žurnālfailus.

3. Ārpakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

3.1. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums nekavējoties ziņot SIA "Rīgas ūdens" par konstatēto kiberincidentu, ja tas ietekmē vai var ietekmēt SIA “Rīgas ūdens” darbību vai ārpakalpojuma sniedzēja sniegto pakalpojumu, kā arī veikt visas kiberincidenta novēršanai nepieciešamās darbības. Par konstatētajiem kiberincidentiem Ārpakalpojuma sniedzējam jāziņo, ievērojot sekojošu kārtību:

1)  ne vēlāk kā stundas laikā sniedzot informāciju bez rakstiskas detalizācijas;

2) ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā sniedzot rakstisku detalizētu ziņojumu.

3.3. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc attiecīga SIA “Rīgas ūdens” pieprasījuma saņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā sniegt pakalpojuma uzraudzībai nepieciešamo informāciju, tai skaitā žurnālfailus.

3.4. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums pēc šī Līguma termiņa beigām dzēst ārpakalpojuma sniedzēja rīcībā nonākušos datus SIA “Rīgas ūdens” norādītajā apjomā vai tos atdot SIA "Rīgas ūdens”, dzēšot visas esošās kopijas.

3.5. Ārpakalpojuma sniedzējs informē SIA “Rīgas ūdens” par izmaiņām ārpakalpojuma sniedzēja vai Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja valdes un padomes, dalībnieku un kapitāla daļu īpašnieku (turētāju) sastāvā un patiesā labuma guvēja un netiešās ietekmes guvēja izmaiņām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgu izmaiņu veikšanas.

3.6. Izmaiņas Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju un fizisko personu sastāvā ārpakalpojuma sniedzējs tiesīgs veikt, tikai iepriekš saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens”. Par šādu izmaiņu nepieciešamību ārpakalpojuma sniedzējs informē SIA “Rīgas ūdens” un iesniedz SIA “Rīgas ūdens” visu SIA “Rīgas ūdens” pieprasīto un normatīvajos aktos norādīto informāciju.

3.7. Ārpakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka Līguma izpildē piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst visām prasībām, kas noteiktas ārpakalpojuma sniedzējam, un ka ievēro tās.

3.8. Ja Līgums paredz jaunas informācijas sistēmas izstrādi vai esošās informācijas sistēmas izmaiņas, ārpakalpojuma sniedzējs attiecībā uz A un B konfidencialitātes klases informācijas sistēmu:

3.8.1. testa vidē izmanto tikai sintētiskus datus (no sākotnējiem datiem izveidoti mākslīgi dati, kas attēlo sākotnējo datu īpašības un struktūru un, veicot vienu un to pašu analīzi, sniedz līdzvērtīgus rezultātus);

3.8.2. Līguma izpildi neveic attiecīgās informācijas sistēmas produkcijas vidē.

3.9. Visa Līguma izpildes gaitā iegūtā vai apstrādātā informācija par SIA “Rīgas ūdens” vai tā sistēmām ir konfidenciāla, un ārpakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai tā netiktu izpausta, nodota vai izmantota.

4. Pušu atbildība

4.1. Ārpakalpojuma sniedzējs atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas SIA “Rīgas ūdens” vai trešajām personām radušies ārpakalpojuma sniegšanas laikā ārpakalpojuma sniedzējam noteikto kiberdrošības prasību neizpildes rezultātā. Ārpakalpojuma sniedzējs sedz arī SIA “Rīgas ūdens” piemērotos naudas sodus, ja tie saistīti ar kiberdrošības prasību neizpildi, par ko atbildīgs ir ārpakalpojuma sniedzējs.

4.2. SIA “Rīgas ūdens” un ārpakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par apakšuzņēmējiem deleģēto pakalpojumu uzraudzību un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

[1] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

Jānorāda informācija, kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Tirgus izpētes uzaicinājuma 3.2.punkta prasībai.

Tiek norādīta pieredze, kas apliecina Tirgus izpētes uzaicinājuma 3.3. punktā noteiktā speciālista pieredzi.