Apstiprināts:

SIA “Rīgas ūdens”

Iepirkuma komisijas 23.04.2026. sēdē

protokols nr.2

Atklāta konkursa

“Ievadautomātslēdžu piegāde”

(identifikācijas Nr.RŪ-2026/54)

nolikuma grozījumi Nr.1

2026.gads

Atklāta konkursa “Ievadautomātslēdžu piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/54, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

- Nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” izteikt sekojošā redakcijā.

2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Apraksts

Iepirkuma mērķis ir kanalizācijas sūkņu stacija (turpmāk - KSS) Rīgā, KSS-106 Ilzenes iela 1E veikt iepirkumu automātisko slēdžu iegādei, lai varētu nomainīt novecojušos ievad automātiskos slēdžus ABB SACE E4S 40 galvenajā sadales GS ligzda 1, ligzda 11 un ligzda 18, nemainot esošās kopnes.

- Piegādājamo iekārtu tehniska specifikācija:

| Produkta kods | Iekārtas apraksts | Preces ražotāja produkta kods |
| --- | --- | --- |
| 1SDA114886R1 | DR E4.2H40-OldE4S40 3p W with acc. Iekļaujot sekojošās komponētas: 1SDA107530R1 Ekip Touch LSI E1.2..E6.2 Ed.2 1SDA073674R1 YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc atsl. spole 1SDA073687R1 YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc sasl. spole 1SDA073725R1 M E2.2..E6.2 220-250 Vac/dc akses. Emax 1SDA113743R1 Ekip Cartridge DR Emax/New Emax --> Emax 1SDA074172R1 Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2…E6.2 1SDA074151R1 Ekip Com Modbus TCP E1.2..E6.2 1SDA107525R1 SW Programmnodrošinājums Emax 2 | <…> |

Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.

Piegādes adrese:

Kanalizācijas tīkla sūkņu staciju dienests, Ilzenes iela 1E, Rīga, LV-1005, Latvija.

Preces piegādes termiņš:

Preces piegādes termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 90 dienām> dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas dienas.

Garantijas termiņš:

Garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem> mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.

Pielikumā:

Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.

Uzstādīšanas, ekspluatācijas un tehniskās apkopes rokasgrāmatu.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

- Nolikuma 3.pielikumu “Finanšu piedāvājums” izteikt sekojošā redakcijā.

3.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Ievadautomātslēdžu piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/54; turpmāk – atklāts konkurss), piedāvā piegādāt ievadautomātslēdžus (turpmāk – Prece) par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi uz atklāta konkursa nolikumā noteikto Pasūtītāja objektu, garantijas nodrošināšanu, darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Daudzums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN) | Cena kopā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DR E4.2H40-OldE4S40 3p W with acc. | 3.gab. | <…> | <…> |

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts> <Datums, vieta>