Par atklātu konkursu

“Ievadautomātslēdžu piegāde”

(identifikācijas Nr.RŪ-2026/54)

Rīgā, 2026.gada 23.aprīlī

Papildu informācija Nr.1

Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Ievadautomātslēdžu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/54; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – nolikums).

Jautājums Nr.1:

Ir norādīts kods 1SDA114886R1, kas ietver sekojošas sastāvdaļas:

| 1SDA107530R1 | Ekip Touch LSI E1.2..E6.2 Ed.2 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1SDA073674R1 | YO E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc atsl. spole | 1 |
| 1SDA073687R1 | YC E1.2..E6.2 220-240 Vac/dc sasl. spole | 1 |
| 1SDA073725R1 | M E2.2..E6.2 220-250 Vac/dc akses. Emax | 1 |
| 1SDA113743R1 | Ekip Cartridge DR Emax/New Emax --> Emax | 1 |
| 1SDA074172R1 | Ekip Supply 110-240VAC/DC E1.2…E6.2 | 1 |
| 1SDA074151R1 | Ekip Com Modbus TCP E1.2..E6.2 | 1 |
| 1SDA107525R1 | SW Programmnodrošinājums Emax 2 | 1 |

Vienlaikus specifikācijā minēts, ka nepieciešami 3 gab. no koda 1SDA114886R1, kā arī atsevišķi uzskaitītie komponentu kodi arī pa 3 gab..

Ņemot vērā, ka ražotājs minētos komponentus atsevišķi nepiedāvā (tie ietilpst komplektā 1SDA114886R1), lūdzam precizēt:

- vai ir nepieciešams piegādāt gan pilnus komplektus (1SDA114886R1), gan arī papildu atsevišķas pozīcijas;

- vai arī faktiski ir pieprasīti tikai komplekti (1SDA114886R1), kas specifikācijā sadalīti pa sastāvdaļām informatīvos nolūkos.

Atbilde Nr.1:

Pasūtītājs ir veicis labojumus nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” un 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums”. Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.