## Lapa1
2.pielikums
Tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājuma veidne
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Esošās situācijas apraksts: SIA “Rīgas ūdens” bilancē un apkalpošanā ir četras 20kV gaisvada elektrolīnijas. Proti, L-22, L-24, L-32, L-444 ar kopējo garumu 13,6 km. Iepirkuma priekšmets ir pazemes ūdensgūtnes “Baltezers - Zaķumuiža” (turpmāk - PŪBZ) sūkņu staciju elektroapgādei paredzēto 20kV elektrolīniju avāriju un (vai) bojājumu novēršanas darbi (turpmāk- Darbi). Iepirkuma mērķis ir paaugstināt PŪBZ sūkņu staciju darbības drošību, atjaunojot to elektroapgādei, iepriekš neplānotu elektroapgādes pārtraukumu, bojājumu un (vai) avāriju gadījumā.
Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot finanšu piedāvājumu tirgus izpētei “Pazemes ūdensgūtnes "Baltezers - Zaķumuiža" 20kV elektrolīniju avāriju novēršanas darbi” (identifikācijas Nr. T.I.2026/52; turpmāk – Tirgus izpēte), piedāvā un apliecina, ka spēj sniegt tirgus izpētes uzaicinājumā noteiktos Darbus par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar Tirgus izpētes nosacījumiem, tehnisko specifikāciju – darba uzdevumu, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā darbinieku algas, aprīkojuma, tehnikas, materiālu, transporta izmaksas un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tajā skaitā iespējamo sadārdzinājumu.
Nr. p. k. | Nosaukums | Veicamo darbu apraksts | Mērvienība | Daudzums* | Vienības izmaksas (EUR bez PVN)** | Summa (EUR bez PVN)
1 | Vadu atbrīvošana no nolūzušiem kokiem | Darbos ietilpst: Nolūzušo koku sagarināšana un aizvākšana lai atbrīvotu vadus un nodrošinātu tehnikas piekļūšanu līdz remonta vietai. | koks | 10 |  | 0
2 | VS starpbalsta (I-balsta) montāža | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, cepurītes uzlikšana, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai āķa ieskrūvēšana vai traversas uzstādīšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta montāžai. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža". | gab. | 1 |  | 0
3 | VS starpbalsta (I-balsta) taisnošana GL garenvirzienā | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana, vadu nostiprināšana. | gab. | 1 |  | 0
4 | VS starpbalsta (I-balsta) taisnošana GL šķērsvirzienā | Darbos ietilpst: Balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana bez vadu atlaišanas un nostiprināšanas. | gab. | 1 |  | 0
5 | VS starpbalsta (I-balsta) demontāža | Darbos ietilpst: Vadu vai izolētu vadu atbrīvošana, koka balsta izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedres aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto arī atsaišbalsta vai balsta ar atgāžņiem enkurbalsta demontāžai. | gab. | 1 |  | 0
6 | VS A-veida balsta montāža | Darbos ietilpst: 2 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 2 bedru izurbšana, enkura bedres izurbšana un enkura pievienošana stabam, 2 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traversas montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulācija attiecas uz A-balstiem un portālbalstiem sask. ar LEK. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža". | gab. | 1 |  | 0
7 | VS salikta balsta taisnošana | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, balsta aturbšana, taisnošana, bedres piebēršana un pieblietēšana, vadu nostiprināšana. | gab. | 1 |  | 0
8 | VS A-veida balsta demontāža | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, A vai P-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. | gab. | 1 |  | 0
9 | VS A-veida balsta demontāža bez mehānisma | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, A vai P-balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. Izmanto A vai P balstu demontāžai blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana. | gab. | 1 |  | 0
10 | VS enkurbalsta (3-kāju) montāža | Darbos ietilpst: 3 stabu transportēšana uz objektu un objektā, 3 bedru izurbšana, enkuru bedres izurbšana un enkuru pievienošana stabiem, 3 stabu iecelšana bedrēs, stabu galotņu piezāģēšana, stabu galotņu saskrūvēšana, vai traversas montāža, cepurītes uzlikšana, bedru aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana, kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru ieskrūvēšana un vadu vai izolēto vadu nostiprināšana vienai caurejošai līnijai vai vienas līnijas galam. Kalkulāciju pielieto viena objekta robežās pirmā balsta montāžai, ja objektā ir jāmontē dažādu konstrukciju balsti, izmanto tikai vienas konstrukcijas pirmā balsta montāžai, pārējo konstrukciju balstu montāžai pielieto "katra nākošā balsta montāža". | gab. | 1 |  | 0
11 | VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža | Darbos ietilpst: Vadu atbrīvošana, 3-kāju balsta galotnes izjaukšana, stabu izvilkšana no grunts vai atbrīvošana no pastabiem (pastabu demontāžai izmantot atsevišķu kalkulāciju), bedru aizbēršana, noblietēšana, kāšu un izolatoru vai āķu nomontēšana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. | gab. | 1 |  | 0
12 | VS balsta atgāžņa montāža | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, staba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana enkurbalstam, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. | gab. | 1 |  | 0
13 | VS balsta atgāžņa montāža bez mehānisma | Darbos ietilpst: Staba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izrakšanu un staba iecelšana bedrē ar rokām, pieskrūvēšana enkurbalstam, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. Izmanto blīvi apbūvētās teritorijās un ģeogrāfiski grūti pieejamās vietās, kur nav iespējama tehnikas piekļūšana. | gab. | 1 |  | 0
14 | VS dzelzsbetona pastaba demontāža | Darbos ietilpst: Pastaba atbrīvošana, izvilkšana, bedres aizbēršana, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. | gab. | 1 |  | 0
15 | VS dzelzsbetona pastaba montāža | Darbos ietilpst: Pastaba transportēšana uz objektu un objektā, bedres izurbšana, pastaba iecelšana bedrē, pieskrūvēšana balstam, balsta taisnošana GL šķērsvirzienā, bedres aizbēršana un pieblietēšana, visu nepieciešamo apzīmējumu uzstādīšana. | gab. | 1 |  | 0
16 | VS pievienojuma montāža | Darbos ietilpst: Iepriekš izveidotas nozares (visu vadu) pievienošana līnijas balstā ieskaitot nepieciešamo kāšu un izolatoru vai piekarizolatoru montāžu. | pievien. | 10 |  | 0
17 | VS vadu stiprinājums ar sānu cilpu | Darbos ietilpst: Vadu sānu cilpas (kailvadiem) vai dubultu spirālsaišu sējuma (izolētiem vadiem) montāža, kalkulāciju pielieto vadu nostiprināšanas balstos apdzīvotās vietās. | balsts | 1 |  | 0
18 | VS vadu montāža | Darbos ietilpst: Vadu iztīšana, savienošana, uzlikšana balstos, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana, vadu pievienošana līnijai. | m | 100 |  | 0
19 | VS kailvada nokares regulēšana | Darbos ietilpst: Vadu atsiešana, vadu regulēšana, vadu nostiprināšana balstos, vadu pievienošana līnijai. Kalkulāciju nepielieto pie vadu montāžas. | m | 100 |  | 0
20 | VS vadu savienošana | Darbos ietilpst: Vadu savienošana neizmantojot papildus materiālus. Bojājumu gadījumos nepielieto pie balstu montāžas. | gab. | 5 |  | 0
21 | VS vadu demontāža | Darbos ietilpst: Vadu atvienošana, atsiešana no izolatoriem, vada tīšana saivā, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. | m | 100 |  | 0
22 | VS kāša ar izolatoru montāža esošā balstā | Darbos ietilpst: Urbuma izveide, kāša un izolatoru ieskrūvēšana (ja nepieciešams vecā kāša un izolatora demontāža) vada nostiprināšana, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas. | gab. | 5 |  | 0
23 | VS balsta traversas montāža | Darbos ietilpst: Traversas uzstādīšana un pieskrūvēšana, izolatoru montāža, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas | gab. | 1 |  | 0
24 | VS piekarizolatora montāža esošā balstā | Darbos ietilpst: Cauruma urbšana, āķa ieskrūvēšana, izolatora samontēšana, uzstādīšana (ja nepieciešams vecā piekarizolātora demontāža), vada nostiprināšana, kalkulāciju nepielieto pie jauna balsta montāžas. | gab. | 1 |  | 0
25 | VS kāša ar izolatoru demontāža | Darbos ietilpst: VS kāša ar izolatoru izskrūvēšana no balsta, demontēto materiālu transports un apsaimniekošana. | gab. | 1 |  | 0
26 | Atdalītāja nomaiņa | Darbos ietilpst: Atdalītāja demontāža, atdalītāja transportēšana uz objektu un objektā, uzstādīšana. | gab. | 1 |  | 0
27 | Kabeļa montāža pa balstu ar pievienošanu 20kV kabeļlīnijai | Darbos ietilpst: Kabeļlīnijas distances montāža balstā (distances naglas), kabeļlīnijas piestiprināšana un pievienošana ar spailēm. | gab. | 1 |  | 0
28 | Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā | Darbos ietilpst: Dažādi darbi, kuri tiek veikti elektroietaisēs un nav ietveri citās kalkulācijās. | c.st. | 1 |  | 0
29 | Teritorijas sakārtošana pēc Darbu pabeigšanas | Bojātā balsta, to daļu un citu materiālu aizvešana, utilizācija. Nozāģēto koku aizvešana/sazāģēšana atbilstoši mežsarga norādījumiem. | objekts | 1 |  | 0
[5 empty] | Piedāvātā summa EUR (bez PVN) visiem cenu sarakstā norādītiem avāriju novēršanas darbiem | 0
* prognozētais daudzums ir norādīts orientējošs. Faktiskais skaits var būt mazāks vai lielāks par norādīto, kā arī var netikt pasūtīts vispār. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visus Finanšu piedāvājumā norādītos Darbus. ** cenas par vienību norādāmas ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.
Pielikumā: | PŪBZ 20kV elektrolīniju shēmas
<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>