## Koptāme
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
______.gada ____.____________
Finanšu piedāvājums - Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: |  | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga
Būves nosaukums: |  | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga
Objekta adrese: |  | Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. korpuss, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
N. P. K | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga |  |  | 0
| Kopā |  |  | 0
PVN |  |  | 21% | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums Nr.1
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Objekta nosaukums: |  |  | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga
Būves nosaukums: |  |  | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga
Objekta adrese: |  |  | Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. korpuss, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
|  |  | Par kopējo summu, (EUR) |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
N.p.k | Kods, Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksa | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība c/h
[6 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 1-1 | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0% | 0
tajā skaitā darba aizsardzība
Peļņa |  |  |  | 0% | 0
Pavisam kopā |  |  |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## ZAM1_virtuve
Lokālā tāme Nr. 1-1
Vispārceltnieciskie darbi
(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga
Būves nosaukums: |  | Kosmētiskais remonts virtuvē Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 k-5, Rīga
Objekta adrese: |  | Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 5. korpuss, Rīga
Pasūtījuma Nr.:
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
N. p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme * (euro/h) | Darba alga | Būvizstrā-dājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrā- dājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Vispārceltnieciskie darbi
Telpa Nr.36
Demontāžas darbi
| Griestu un gridas seguma laminata demontāža | kmpl. | 1
| Vecas virtuves iekartas demontāža | kmpl. | 1
Montāžas un apdares darbi darbi
Grīda
| Grīdas sagatavošana flīzēšanai, iesk. izlīdzināšanu | m2 | 11.9
| Grīdas flīzēšana 60x 60 flīzes | m2 | 11.9
| Šuvošana | m2 | 11.9
| Griīdlīstes ( flīzētas) | m | 12
Durvis, logi, palodzes
| Jaunas furnitūras uzstadīšana (rokutris un slēdzene) esošajām durvīm | gb. | 1
| Jaunu ruļļveida žalūzijas montāža logu ailā | gb. | 2
| Divu jaunu iekšējo palodžu uzstadīšana | gb. | 2
Sienas
| Sienu virsmu atīrīšana/atkalšana no tapetēm un nenoturīgiejiem apmetuma slāņiem, līdz stingrai pamatnei. | m2 | 34
| Sienu gruntēšana pirms apmetuma kārtām | m2 | 34
| Sienu virsmas špaktelēšana ar nobeiguma kārtu un līdzināšana, slīpēšana | m2 | 34
| Sienu flīzēšana, iesk. līmēšanu un aizpildīšanu ar silikonu. (virs virutves iekārtas galda virsmas) Flīzes 30x60 | m2 | 3
| Sienu gruntēšana pirms krāsošanas darbiem | m2 | 34
| Sienu krāsošana ar ūdens dispersijas krasām 2 kārtās ( augsta nodilumisturiba) | m2 | 34
Griesti
| Piekaramo griestu sistēmas izbūve, stiprināšanas sistēma-T15 | m2 | 11.9
| Piekaramo griestu montāža, plāksnes 600x600 (analogs pieguļošajam koridorim) | m2 | 11.9
Inženierkumunikācijas
Elektroinstalācija un apgaisme
| Zemapmetuma rozetes 230V montāža, IP44 | gab. | 10
| Elektroapgādes kabeļu pārbūve un jauno kabeļu izbūve līdz sadalnei | kompl. | 1
| Jaunas zemapmetuma 54 moduļu sadales skapja montāža (automātslēdži un aprīkojums paliek esošs) | kompl. | 1
| Jaunu Led gaismekļu montāža (krāsu temperatūra 4000K, apgaismojuma līmenis 500 lx) | gb. | 6
| Jaunas dekoratīvās 3 kupolu konstrukcijas piekaramās lampas montāža | gb. | 1
| Jauna vienpolu apgaismes slēdža montāža | gb. | 2
Santehnika un ventilācija
| Esošā ūdensvada un kanalizācijas izbūve telpas ietvaros un pielāgošana jaunajai izlietnei | kompl. | 1
| Jaunu ventilācijas difuzoru montāža | gb. | 4
| Nosūces kanāla ventilatora izbūve un pieslēgšana (trokšņa līmenis ≤30 dB(A), minimālā gaisa apmaiņas produktivitāte 200 m3/h) | gb. | 1
| Karstā ūdens sildītāja uzstādīšana un pieslēgšana (tilpums 30 litri) | kompl. | 1
UATS (uguns atklāšanas trauksmes sistēma)
| Jaunu dumu detektoru montāža | kompl. | 1
Gaisa konidicionēšanas sistēma
| Esošā gaisa kondicioniera iekšēja bloka demontāža uz būvniecības laika periodu | gab. | 1
| Esošā gaisa kondicioniera iekšēja bloka montāža un palaišana pēc būvniecības darbiem | gab. | 1
Citi darbi
| Izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam | kompl. | 1
| Būvgružu savākšana un utilizācija | kompl. | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
3. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
4. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.